森石油株式会社　尾張旭給油所（尾張旭市）周辺の井戸水調査結果について

森石油株式会社　尾張旭給油所（愛知県尾張旭市はくほうちょう白鳳町二丁目31番）の地下水汚染（令和6年10月15日愛知県公表：尾張旭市における土壌・地下水汚染について）に係る名古屋市内の周辺井戸水調査の結果について、下記のとおりとりまとめましたのでお知らせします。

なお、名古屋市外については愛知県が調査を実施しており、令和6年11月6日に愛知県が公表しています。

記

１　調査日

令和6年10月31日

２　調査項目

ベンゼン

３　調査結果

名古屋市内の周辺井戸1本について水質調査を行った結果、調査項目において環境基準に適合していました。

単位：mg/L

| 所 在 地 |  | 守山区 八剣二丁目 | 地下水の 環境基準 |
| --- | --- | --- | --- |
| 森石油株式会社 尾張旭給油所からの距離 |  | 南西約800m |  |
| 用 途 |  | 生活用水 |  |
| ストレーナーの位置 |  | 不明 |  |
| 調査項目 | ベンゼン | <0.001 | 0.01以下 |