ＧＬＰ名古屋守山プロジェクト周辺の井戸水調査結果について

ＧＬＰ名古屋守山プロジェクト（名古屋市守山区中志段味しも下じょうのう定納80）の地下水汚染（令和2年10月27日公表済）に係る周辺井戸水調査の結果について、下記のとおりとりまとめましたのでお知らせします。

記

１　調査日

令和2年11月12日

２　調査項目

ほう素及びその化合物

３　調査結果

周辺井戸3本について水質調査を行った結果、調査項目において環境基準に適合していました。

単位：mg/L

| 所 在 地 |  | 守山区 中志段味字古山田 | 守山区 中志段味字東荒古 | 守山区 中志段味字西荒古 | 地下水の 環境基準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ＧＬＰ名古屋守山プロジェクトからの距離 |  | 南約250m | 南西約120m | 南西約160m |  |
| 用 途 |  | 生活用水 | 生活用水 | 一般飲用 |  |
| ストレーナーの位置 |  | 不明 | 不明 | 不明 |  |
| 調査項目 | ほう素及びその化合物 | 0.004 | 0.021 | 0.018 | 1以下 |

４　今後の対応

今回の調査結果では、周辺井戸では環境基準を超えた汚染は見られませんでしたが、報告者に対し、引き続き必要な対策を実施するよう指導を行います。