コストコホールセール守山倉庫店従業員駐車場及び空地周辺の井戸水調査結果について

　コストコホールセール守山倉庫店従業員駐車場及び空地（名古屋市守山区大字中志段味字宮浦1093番 他）の地下水汚染（令和6年1月15日公表済）に係る周辺井戸水調査の結果について、下記のとおりとりまとめましたのでお知らせします。

記

１　調査日

令和6年2月13日

２　調査項目

　　素

３　調査結果

　周辺井戸2本について水質調査を行った結果、調査項目において環境基準に適合していました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　単位：mg/L

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所　在　地 | | 守山区  大字中志段味 | 守山区  大字中志段味 | 地下水の  環境基準 |
| コストコホールセール  守山倉庫店従業員駐車場  及び空地  からの距離 | | 北東 約100 m | 南 約100 m |
| 用　　　途 | | その他 | 生活用水 |
| ストレーナーの位置 | | 不明 | 不明 |
| 調査項目 | 素 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.01 以下 |

４　今後の対応

今回の調査結果では、周辺井戸において環境基準を超えた汚染は見られませんでしたが、報告者に対し、引き続き必要な対策を実施するよう指導を行います。