## H27年度
河川の水質検査結果 |  |  | 平成27年度
河川 | 場所 | 検査項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最高 | 最低 | 平均
|  | 水温(℃) | 15 | 18 | 29 | 20 | 27.4 | 20 | 19.8 | 15.5 | 11 | 10.5 | 8.5 | 14.5 | 29 | 8.5 | 17.4333
| 坂 | 透視度(cm) | ≧30 | ≧30 | ≧30 | ≧30 | ≧30 | ≧30 | ≧30 | ≧30 | ≧30 | ≧30 | ≧30 | ≧30 | ≧30 | ≧30 | ≧30
|  | ｐ Ｈ | 7.9 | 8 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 8.2 | 7.9 | 8 | 7.8 | 7.9 | 8.1 | 8.2 | 7.8 | 7.9417
員 | 井 | Ｂ Ｏ Ｄ(mg/l) | ＜0.5 | 0.6 | 1.4 | ＜0.5 | 1.2 | 1.5 | 0.6 | ＜0.5 | 0.6 | ＜0.5 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | ＜0.5 | 0.925
|  | Ｓ Ｓ (mg/l) | 3 | 6 | 3 | 1 | ＜1 | 2 | ＜1 | 2 | 1 | ＜1 | 1 | 1 | 6 | ＜1 | 2.2222
| 橋 | Ｄ Ｏ (mg/l) | 11 | 10.2 | 10.8 | 9.8 | 10 | 9.4 | 11 | 10.6 | 13.4 | 12.2 | 12 | 11.8 | 13.4 | 9.4 | 11.0167
弁 |  | 大腸菌群数 (MPN/100ml) | 330 | 7900 | 11000 | 3300 | 7900 | 4900 | 3300 | 790 | 490 | 330 | 790 | 350 | 11000 | 330 | 3448.3333
|  | 水温(℃) | 15.5 | 18 | 21.5 | 21 | 29.2 | 20 | 19.3 | 15.5 | 11 | 10.6 | 8.3 | 14.5 | 29.2 | 8.3 | 17.0333
| 町 | 透視度(cm) | ≧30 | ≧30 | ≧30 | ≧30 | ≧30 | ≧30 | ≧30 | ≧30 | ≧30 | ≧30 | ≧30 | ≧30 | ≧30 | ≧30 | ≧30
川 |  | ｐ Ｈ | 8 | 8.2 | 8.2 | 7.8 | 8.2 | 7.9 | 8.1 | 7.9 | 8 | 8 | 7.9 | 8.1 | 8.2 | 7.8 | 8.025
| 屋 | Ｂ Ｏ Ｄ(mg/l) | 0.5 | 0.8 | 1.1 | ＜0.5 | 1.4 | 2.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 2.7 | ＜0.5 | 0.97273
|  | Ｓ Ｓ (mg/l) | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | ＜1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | ＜1 | 3.1818
| 橋 | Ｄ Ｏ (mg/l) | 10.8 | 11 | 9.6 | 9 | 10.2 | 9.4 | 10.6 | 10.2 | 11.8 | 11.8 | 13.6 | 12 | 13.6 | 9 | 10.8333
|  | 大腸菌群数 (MPN/100ml) | 310 | 280 | 7900 | 4900 | 1300 | 13000 | 3300 | 1300 | 460 | 1100 | 1700 | 2200 | 13000 | 280 | 3145.8333
| 名 四 大 橋 | 水温(℃) | 14.5 | 18.5 | 23.6 | 22 | 30.4 | 21 | 21.2 | 16.6 | 12 | 11.2 | 9 | 14 | 30.4 | 9 | 17.8333
揖 |  | 透視度(cm) | 28 | ≧30 | ≧30 | ≧30 | ≧30 | ≧30 | ≧30 | ≧30 | ≧30 | ≧30 | ≧30 | ≧30 | ≧30 | 28 | 28
|  | ｐ Ｈ | 7.7 | 8.2 | 8.2 | 7.2 | 8.3 | 7.2 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 8.3 | 7.2 | 7.7083
斐 |  | Ｂ Ｏ Ｄ(mg/l) | 0.6 | 1.8 | 1.7 | 0.7 | 2.3 | 2.3 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | ＜0.5 | 0.7 | 1.8 | 2.3 | ＜0.5 | 1.2818
|  | Ｓ Ｓ (mg/l) | 20 | 4 | 13 | 4 | 8 | 15 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 12 | 20 | 2 | 7.8333
川 |  | Ｄ Ｏ (mg/l) | 11.2 | 10.8 | 9.4 | 9.2 | 9.8 | 9.6 | 9 | 9.2 | 11.2 | 11.4 | 11.8 | 10.8 | 11.8 | 9 | 10.2833
|  | 大腸菌群数 (MPN/100ml) | 3300 | 110 | 330 | 2200 | 790 | 4900 | 11000 | 2300 | 1700 | 790 | 3300 | 1400 | 11000 | 110 | 2676.6667
(環境政策課調）
<参考> |  | 1.ｐ H=水素ｲｵﾝ濃度、B O D=生物化学的酸素要求量、S S=浮遊物質量、D O=溶存酸素
2.環境基本法に基く環境基準は次の通り
①p H…6.5～8.5、②B O D…2以下、③D O…7.5以上、④S S…25以下、⑤大腸菌群数…1000以下

## H26年度
河川の水質検査結果 |  |  | 平成26年度
河川 | 場所 | 検査項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最高 | 最低 | 平均
|  | 水温(℃) | 15 | 19.5 | 25 | 24.8 | 27.5 | 21.5 | 18 | 15.5 | 11.4 | 8 | 7 | 7 | 27.5 | 7 | 16.6833
| 坂 | 透視度(cm) | ≧30 | ≧30 | ≧30 | ≧30 | 11 | 29 | ≧30 | ≧30 | ≧30 | ≧30 | ≧30 | ≧30 | ≧30 | 11 | 20
|  | ｐ Ｈ | 8.5 | 7.5 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 8.1 | 7.6 | 7.9 | 7.8 | 8.5 | 7.5 | 7.8667
員 | 井 | Ｂ Ｏ Ｄ(mg/l) | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | ＜0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ＜0.5 | 0.6 | 1 | ＜0.5 | 0.7
|  | Ｓ Ｓ (mg/l) | ＜1.0 | 1 | 1 | 3 | 46 | 1 | 5 | ＜1.0 | 1 | ＜1.0 | ＜1.0 | 5 | 46 | ＜1.0 | 7.875
| 橋 | Ｄ Ｏ (mg/l) | 11.8 | 9.5 | 9.8 | 8.8 | 8.2 | 9.2 | 9.2 | 9.8 | 11 | 11.2 | 12 | 11.9 | 12 | 8.2 | 10.2
弁 |  | 大腸菌群数 (MPN/100ml) | 2100 | 4900 | 2200 | 7900 | 7900 | 4900 | 13000 | 700 | 170 | 7000 | 130 | 170 | 13000 | 130 | 4255.8333
|  | 水温(℃) | 15.6 | 19.6 | 24 | 24.5 | 26.8 | 22.5 | 18 | 15.1 | 10 | 8.3 | 6.7 | 6.5 | 26.8 | 6.5 | 16.4667
| 町 | 透視度(cm) | ≧30 | ≧30 | ≧30 | ≧30 | 13 | 28 | 30 | ≧30 | ≧30 | ≧30 | ≧30 | ≧30 | ≧30 | 13 | 23.6667
川 |  | ｐ Ｈ | 8.4 | 8 | 8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8 | 8 | 7.7 | 8 | 7.8 | 8.4 | 7.7 | 7.9583
| 屋 | Ｂ Ｏ Ｄ(mg/l) | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | 0.9 | 0.5 | ＜0.5 | 0.6 | ＜0.5 | 0.6 | 1.2 | ＜0.5 | 0.7875
|  | Ｓ Ｓ (mg/l) | 1 | 6 | 6 | 6 | 41 | 3 | 14 | ＜1.0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 41 | ＜1.0 | 8
| 橋 | Ｄ Ｏ (mg/l) | 11.6 | 10.4 | 10 | 9 | 8.3 | 9.4 | 9.4 | 9.6 | 12 | 11.4 | 12.2 | 12 | 12.2 | 8.3 | 10.4417
|  | 大腸菌群数 (MPN/100ml) | 1400 | 3300 | 13000 | 4900 | 13000 | 35000 | 54000 | 7900 | 330 | 4900 | 170 | 330 | 54000 | 170 | 11519.1667
| 名 四 大 橋 | 水温(℃) | 15.3 | 20.3 | 25 | 22 | 23.5 | 24.6 | 17.6 | 15.9 | 9.2 | 7.6 | 7 | 7 | 25 | 7 | 16.25
揖 |  | 透視度(cm) | ≧30 | ≧30 | ≧30 | 17 | 6 | 22 | ≧30 | ≧30 | ≧30 | ≧30 | ≧30 | ≧30 | ≧30 | 6 | 15
|  | ｐ Ｈ | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.5 | 8.1 | 7.4 | 7.725
斐 |  | Ｂ Ｏ Ｄ(mg/l) | 2.5 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | ＜0.5 | 0.7 | 2.5 | ＜0.5 | 0.9
|  | Ｓ Ｓ (mg/l) | 15 | 4 | 5 | 24 | 69 | 11 | 11 | 3 | 2 | 8 | 8 | 14 | 69 | 2 | 14.5
川 |  | Ｄ Ｏ (mg/l) | 10.8 | 9.6 | 8.6 | 8.4 | 8.8 | 7.8 | 8.6 | 8 | 10.8 | 10.9 | 11.8 | 11 | 11.8 | 7.8 | 9.5917
|  | 大腸菌群数 (MPN/100ml) | 170 | 110 | 220 | 13000 | 17000 | 7900 | 17000 | 280 | 700 | 220 | 1300 | 1300 | 17000 | 110 | 4933.3333
(環境政策課調）
<参考> |  | 1.ｐ H=水素ｲｵﾝ濃度、B O D=生物化学的酸素要求量、S S=浮遊物質量、D O=溶存酸素
2.環境基本法に基く環境基準は次の通り
①p H…6.5～8.5、②B O D…2以下、③D O…7.5以上、④S S…25以下、⑤大腸菌群数…1000以下

## H25年度
河川の水質検査結果 |  |  | 平成25年度
河川 | 場所 | 検査項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最高 | 最低 | 平均
|  | 水温(℃) | 15 | 20.5 | 21.5 | 24.5 | 27.5 | 27.3 | 17.2 | 14.9 | 13.3 | 7.5 | 5.5 | 8.5 | 27.5 | 5.5 | 16.9333
| 坂 | 透視度(cm) | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30
|  | ｐ Ｈ | 8.3 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 8.1 | 7.8 | 8.3 | 8.1 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 8.3 | 7.7 | 7.9417
員 | 井 | Ｂ Ｏ Ｄ(mg/l) | 1 | 1.8 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.7 | <0.5 | 0.7 | 1.8 | <0.5 | 0.975
|  | Ｓ Ｓ (mg/l) | 1 | 4 | 2 | <1 | 1 | <1 | 3 | <1 | <1 | <1 | 1 | <1 | 4 | <1 | 2
| 橋 | Ｄ Ｏ (mg/l) | 11.8 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | 8.4 | 8.8 | 9.8 | 10.6 | 11.8 | 11.7 | 12.4 | 12.2 | 12.4 | 8.4 | 10.4583
弁 |  | 大腸菌群数 (MPN/100ml) | 490 | 4900 | 1700 | 2800 | 17000 | 13000 | 2800 | 700 | 490 | 330 | 790 | 700 | 17000 | 330 | 3808.3333
|  | 水温(℃) | 13.6 | 21.5 | 22 | 26 | 30 | 27.6 | 17.2 | 14.2 | 11.5 | 6.7 | 5.5 | 7 | 30 | 5.5 | 16.9
| 町 | 透視度(cm) | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30
川 |  | ｐ Ｈ | 8.4 | 8 | 8.1 | 8.2 | 8 | 8.1 | 7.8 | 8.2 | 8.1 | 7.9 | 8 | 8 | 8.4 | 7.8 | 8.0667
| 屋 | Ｂ Ｏ Ｄ(mg/l) | 1.3 | 2.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | <0.5 | 0.6 | <0.5 | 1 | <0.5 | 0.9 | 2.1 | <0/5 | 1.1111
|  | Ｓ Ｓ (mg/l) | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | <1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | <1 | 2.3636
| 橋 | Ｄ Ｏ (mg/l) | 11.6 | 9.6 | 9.2 | 9.2 | 8.8 | 8.4 | 9.6 | 10.4 | 11.6 | 12 | 12.7 | 12 | 12.7 | 8.4 | 10.425
|  | 大腸菌群数 (MPN/100ml) | 1100 | 7900 | 2200 | 13000 | 35000 | 13000 | 4900 | 490 | 700 | 3300 | 790 | 49 | 35000 | 49 | 6869.0833
| 名 四 大 橋 | 水温(℃) | 13 | 20 | 24 | 26.5 | 31 | 24.2 | 17.3 | 14.8 | 12.5 | 7.3 | 6.5 | 8.3 | 31 | 6.5 | 17.1167
揖 |  | 透視度(cm) | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30
|  | ｐ Ｈ | 8.2 | 7.7 | 7.9 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 8.2 | 7.3 | 7.7
斐 |  | Ｂ Ｏ Ｄ(mg/l) | 2.3 | 2.5 | 3.8 | 0.6 | 1.2 | 0.7 | <0.5 | <0.5 | 0.9 | 1.6 | 0.9 | 0.7 | 3.8 | <0.5 | 1.52
|  | Ｓ Ｓ (mg/l) | 5 | 3 | 4 | 8 | 4 | 2 | 16 | 4 | 3 | 11 | 5 | 2 | 16 | 2 | 5.5833
川 |  | Ｄ Ｏ (mg/l) | 10.8 | 8.8 | 8.2 | 7 | 6.4 | 8.6 | 8.2 | 9 | 9 | 10.4 | 11 | 11.8 | 11.8 | 6.4 | 9.1
|  | 大腸菌群数 (MPN/100ml) | 490 | 220 | 130 | 790 | 1700 | 7900 | 24000 | 230 | 490 | 490 | 490 | 230 | 24000 | 130 | 3096.6667
(環境政策課調）
<参考> |  | 1.ｐ H=水素ｲｵﾝ濃度、B O D=生物化学的酸素要求量、S S=浮遊物質量、D O=溶存酸素
2.環境基本法に基く環境基準は次の通り
①p H…6.5～8.5、②B O D…2以下、③D O…7.5以上、④S S…25以下、⑤大腸菌群数…1000以下

## H24年度
河川の水質検査結果 |  |  | 平成24年度
河川 | 場所 | 検査項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最高 | 最低 | 平均
|  | 水温(℃) | 17.5 | 17.3 | 20 | 24 | 26 | 24.3 | 16.5 | 15.5 | 11.3 | 8.6 | 8 | 11.2 | 26 | 8 | 16.7
| 坂 | 透視度(cm) | 28 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | 28 | >28
|  | ｐ Ｈ | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 8 | 7.7 | 7.8 | 8.3 | 8.3 | 7.9 | 8 | 7.9 | 7.8 | 8.3 | 7.7 | 7.9
員 | 井 | Ｂ Ｏ Ｄ(mg/l) | 0.6 | 1 | 1.2 | <0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 1 | <0.5 | <0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | <0.5 | 0.8
|  | Ｓ Ｓ(mg/l) | 8 | 2 | 1 | 2 | <1 | 1 | <1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 1 | 2.7
| 橋 | Ｄ Ｏ(mg/l) | 9.8 | 10 | 9 | 8.8 | 8.7 | 8 | 10.7 | 10.8 | 11 | 12 | 11.6 | 10.8 | 12 | 8.2 | 10.1
弁 |  | 大腸菌群数 (MPN/100ml) | 1300 | 7000 | 17000 | 11000 | 11000 | 7900 | 17000 | 4900 | 490 | 490 | 790 | 790 | 17000 | 490 | 6638
|  | 水温(℃) | 17.3 | 18.5 | 20 | 24 | 27 | 25 | 17 | 15.3 | 10.5 | 7.3 | 8 | 11.5 | 27 | 7.3 | 16.8
| 町 | 透視度(cm) | 28 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | 28 | >28
川 |  | ｐ Ｈ | 8 | 8.2 | 8 | 8 | 8.1 | 8 | 8.2 | 8.3 | 8 | 8 | 7.9 | 7.9 | 8.3 | 7.9 | 8.1
| 屋 | Ｂ Ｏ Ｄ(mg/l) | 0.6 | 0.9 | 1.3 | <0.5 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 1.3 | 0.6 | 0.8
|  | Ｓ Ｓ(mg/l) | 5 | 2 | 4 | 4 | <1 | 3 | <1 | <1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | <1 | 2.6
| 橋 | Ｄ Ｏ(mg/l) | 9.8 | 10.4 | 9.2 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 10.6 | 11 | 11.2 | 12 | 11.6 | 10.6 | 12 | 8.5 | 10.2
|  | 大腸菌群数 (MPN/100ml) | 1700 | 1700 | 7000 | 3300 | 7900 | 17000 | 11000 | 7000 | 330 | 330 | 13000 | 46 | 17000 | 46 | 5859
| 名 四 大 橋 | 水温(℃) | 15 | 19 | 21.5 | 23 | 30 | 28.3 | 18 | 16.4 | 12 | 7 | 7.5 | 10.8 | 30 | 7 | 17.4
揖 |  | 透視度(cm) | >30 | >30 | >30 | >30 | 25 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | 25 | >25
|  | ｐ Ｈ | 7.5 | 7.7 | 7.8 | 7.5 | 8 | 7.5 | 7.5 | 7.8 | 8 | 7.8 | 7.7 | 7.9 | 8 | 7.5 | 7.7
斐 |  | Ｂ Ｏ Ｄ(mg/l) | 0.8 | 2 | 2.7 | 0.7 | 1.8 | 1.6 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 2.7 | 0.6 | 1.2
|  | Ｓ Ｓ(mg/l) | 6 | 9 | 4 | 6 | 8 | 18 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 18 | 2 | 5.7
川 |  | Ｄ Ｏ(mg/l) | 10 | 9.2 | 7.8 | 7.8 | 8 | 6.6 | 7.2 | 7.8 | 8.4 | 10.2 | 11.2 | 10 | 11.2 | 6.6 | 8.7
|  | 大腸菌群数 (MPN/100ml) | 2200 | 790 | 790 | 4900 | 4900 | 2200 | 1700 | 1100 | 1100 | 79 | 1300 | 49 | 4900 | 49 | 1759
(環境政策課調）
<参考> |  | 1.ｐ H=水素ｲｵﾝ濃度、B O D=生物化学的酸素要求量、S S=浮遊物質量、D O=溶存酸素
2.環境基本法に基く環境基準は次の通り
①p H…6.5～8.5、②B O D…2以下、③D O…7.5以上、④S S…25以下、⑤大腸菌群数…1000以下

## H23年度
河川の水質検査結果 |  |  | 平成23年度
河川 | 場所 | 検査項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最高 | 最低 | 平均
|  | 水温(℃) | 13.2 | 18.2 | 19 | 27.2 | 27.8 | 20.5 | 17.5 | 12 | 12.8 | 8.5 | 7.8 | 9 | 27.8 | 7.8 | 16.1
| 坂 | 透視度(cm) | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30
|  | ｐ Ｈ | 7.9 | 8 | 7.9 | 7.9 | 8.1 | 7.9 | 7.9 | 7.7 | 8.1 | 8.1 | 7.8 | 7.7 | 8.1 | 7.7 | 7.9
員 | 井 | ＢＯＤ(mg/l) | 1.2 | <0.5 | <0.5 | 1.2 | 0.9 | <0.5 | <0.5 | 1.1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 1.2 | <0.5 | <0.7
|  | Ｓ Ｓ(mg/l) | 1 | 1 | <1.0 | 3 | 2 | 3 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 2 | 3 | 3 | <1.0 | <1.6
| 橋 | Ｄ Ｏ(mg/l) | 11.6 | 9.4 | 9 | 8.4 | 9.6 | 9 | 10 | 10.4 | 11 | 11 | 11.8 | 12 | 12 | 8.4 | 10.3
弁 |  | 大腸菌群数 (MPN/100ml) | 350 | 1700 | 280 | 2800 | 4900 | 4900 | 4900 | 3300 | 1700 | 490 | 790 | 170 | 4900 | 170 | 2190
|  | 水温(℃) | 14.3 | 18.7 | 19.4 | 27.5 | 29 | 20 | 17.3 | 12.5 | 11.3 | 8.8 | 7.5 | 8.8 | 29 | 7.5 | 16.3
| 町 | 透視度(cm) | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30
川 |  | ｐ Ｈ | 8.3 | 8 | 7.9 | 8.6 | 8.7 | 7.9 | 8 | 7.9 | 8.2 | 8.1 | 7.9 | 7.8 | 8.7 | 7.8 | 8.1
| 屋 | ＢＯＤ(mg/l) | 1.4 | 0.6 | <0.5 | 0.8 | 1.3 | <0.5 | <0.5 | 0.8 | <0.5 | 0.6 | 0.7 | <0.5 | 1.4 | <0.5 | <0.7
|  | Ｓ Ｓ(mg/l) | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | <1.0 | <1.0 | 1 | <1.0 | 2 | 4 | 4 | <1.0 | <2.1
| 橋 | Ｄ Ｏ(mg/l) | 3.8 | 9.4 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | 11 | 11.4 | 12.2 | 12 | 11.2 | 12.2 | 3.8 | 9.9
|  | 大腸菌群数 (MPN/100ml) | 1700 | 170 | 350 | 170 | 1700 | 7900 | 13000 | 7900 | 2300 | 790 | 2200 | 490 | 13000 | 170 | 3223
| 名 四 大 橋 | 水温(℃) | 13.5 | 18.3 | 21.5 | 32.3 | 30.5 | 18.5 | 18.3 | 13.2 | 11.2 | 8.8 | 6.7 | 8.2 | 32.3 | 6.7 | 16.8
揖 |  | 透視度(cm) | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | 22 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | 21 | >30 | 21 | >28
|  | ｐ Ｈ | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 8 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 8 | 8 | 7.9 | 7.3 | 8 | 7.3 | 7.6
斐 |  | ＢＯＤ(mg/l) | 0.9 | 1 | <0.5 | 1.1 | 1.6 | <0.5 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.6 | <0.5 | <0.7
|  | Ｓ Ｓ(mg/l) | 7 | 2 | 6 | 6 | 5 | 15 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 29 | 29 | 2 | 7.7
川 |  | Ｄ Ｏ(mg/l) | 10.4 | 8.2 | 7.6 | 7.6 | 9.2 | 9.5 | 8.8 | 9.1 | 9.2 | 9.6 | 10.2 | 11.4 | 11.4 | 7.6 | 9.2
|  | 大腸菌群数 (MPN/100ml) | 1400 | 630 | 220 | 1400 | 220 | 11000 | 22000 | 3300 | 220 | 700 | 1100 | 2300 | 22000 | 220 | 3708
(環境政策課調）
<参考> |  | 1.ｐH=水素ｲｵﾝ濃度、BOD=生物化学的酸素要求量、DO=溶存酸素、SS=浮遊物質量、ND＝検出限界以下
2.環境基本法に基く環境基準は次の通り
①pH…6.5～8.5、②BOD…2以下、③DO…7.5以上、④SS…25以下、⑤大腸菌群数…1000以下

## H22年度
河川の水質検査結果 |  |  | 平成22年度
河川 | 場所 | 検査項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最高 | 最低 | 平均
|  | 水温(℃) | 17 | 15 | 19 | 26 | 29.5 | 26.5 | 23.5 | 15.5 | 12 | 9 | 10.5 | 9 | 29.5 | 9 | 17.7
| 東 | 透視度(cm) | 50 | 58 | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 | 58 | >100 | >30
|  | ｐ Ｈ | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8 | 8.2 | 7.6 | 8 | 8.5 | 7.9 | 8.1 | 8.8 | 7.5 | 8.8 | 7.5 | 8
| 員 | ＢＯＤ(mg/l) | 1.2 | 0.9 | 1.4 | 0.5 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 7.4 | 2 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 7.4 | 0.5 | 1.9
|  | Ｓ Ｓ(mg/l) | 10 | 10 | 8.9 | 8.6 | 11 | 9.1 | 11 | 14 | 11 | 13 | 15 | 12 | 15 | 8.6 | 11.1
員 | 橋 | Ｄ Ｏ(mg/l) | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 不検出 | 1 | <1.0 | <1.0 | 1 | 5 | 1 | 2.2
|  | 大腸菌群数 (MPN/100ml) | 230 | 130 | 790 | 330 | 170 | 1300 | 79 | 46 | 170 | 23 | 13 | 23 | 1300 | 13 | 275.3
|  | 水温(℃) | 15 | 15.5 | 19 | 25 | 29 | 26 | 23.5 | 15.5 | 12.5 | 9 | 11 | 9 | 29 | 9 | 17.5
| 坂 | 透視度(cm) | 51 | 58 | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 | 58 | >100 | >30
|  | ｐ Ｈ | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 8 | 7.6 | 7.9 | 8 | 7.7 | 7.9 | 8.4 | 7.4 | 8.4 | 7.4 | 7.8
弁 | 井 | ＢＯＤ(mg/l) | 1.6 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 1.6 | 1 | 13 | 1.5 | 3 | 2 | 1.4 | 13 | <0.5 | 2.4
|  | Ｓ Ｓ(mg/l) | 10 | 10 | 7.9 | 8.9 | 11 | 9.1 | 10 | 13 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 7.9 | 10.7
| 橋 | Ｄ Ｏ(mg/l) | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 不検出 | 1 | <1.0 | <1.0 | 2 | 5 | 1 | 2.3
|  | 大腸菌群数 (MPN/100ml) | 79 | 490 | 2400 | 1300 | 170 | 1700 | 330 | 79 | 230 | 79 | 13 | 33 | 2400 | 13 | 575.3
|  | 水温(℃) | 15.5 | 17 | 19.5 | 25.5 | 29.5 | 25 | 23 | 15.5 | 13 | 8 | 10 | 8.8 | 29.5 | 8 | 17.5
川 | 町 | 透視度(cm) | 46 | 51 | 77 | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 | 77 | >100 | >30
|  | ｐ Ｈ | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 8.2 | 7.6 | 7.8 | 8.1 | 7.8 | 8 | 8.3 | 7.4 | 8.3 | 7.4 | 7.9
| 屋 | ＢＯＤ(mg/l) | 0.7 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 1.5 | 2 | 1.5 | 7.5 | 1.7 | 3.4 | 2 | 1.4 | 7.5 | 0.7 | 2.2
|  | Ｓ Ｓ(mg/l) | 10 | 9.9 | 8.8 | 9 | 10 | 8.1 | 9.3 | 13 | 11 | 12 | 14 | 12 | 14 | 8.1 | 10.6
| 橋 | Ｄ Ｏ(mg/l) | 5 | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2.9
|  | 大腸菌群数 (MPN/100ml) | 130 | 490 | 2200 | 790 | 130 | 3500 | 490 | 170 | 490 | 70 | 23 | 79 | 3500 | 23 | 713.5
| 名 四 大 橋 | 水温(℃) | 14 | 18 | 22.5 | 24 | 29 | 25 | 21.5 | 15 | 12 | 7.5 | 8 | 7.5 | 29 | 7.5 | 17
揖 |  | 透視度(cm) | 59 | 24 | 52 | 48 | 58 | 65 | 53 | 48 | 75 | >100 | 100 | 35 | 100 | >100 | >30
|  | ｐ Ｈ | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 7.6 | 7.5 | 7.9 | 7.8 | 7 | 7.9 | 7 | 7.4
斐 |  | ＢＯＤ(mg/l) | 1.2 | 1.3 | 2.2 | 1.3 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 4.8 | 1.6 | 2.8 | 2 | 1.4 | 4.8 | <1.2 | 2
|  | Ｓ Ｓ(mg/l) | 9.8 | 9.5 | 7.1 | 8.5 | 10 | 7.8 | 9.2 | 9.9 | 9.9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 7.1 | 9.6
川 |  | Ｄ Ｏ(mg/l) | 4 | 20 | 10 | 6 | 4 | 4 | 6 | 不検出 | 4 | 2 | 12 | 12 | 20 | 2 | 7.6
|  | 大腸菌群数 (MPN/100ml) | 330 | 700 | 110 | 330 | 79 | 2200 | 3300 | 33 | 490 | 23 | 23 | 230 | 3300 | 23 | 654
(環境政策課調）
<参考> |  | 1.ｐH=水素ｲｵﾝ濃度、BOD=生物化学的酸素要求量、DO=溶存酸素、SS=浮遊物質量、ND＝検出限界以下
2.環境基本法に基く環境基準は次の通り
①pH…6.5～8.5、②BOD…2以下、③DO…7.5以上、④SS…25以下、⑤大腸菌群数…1000以下

## H21年度
河川の水質検査結果 |  |  | 平成21年度
河川 | 場所 | 検査項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最高 | 最低 | 平均
|  | 水温(℃) | 19 | 19.3 | 20 | 21.2 | 23.2 | 24 | 18.2 | 16.2 | 9.2 | 7.5 | 6.8 | 12.2 | 24 | 6.8 | 16.4
| 東 | 透視度(cm) | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30
|  | ｐ Ｈ | 9.2 | 9 | 8.6 | 7.4 | 7.5 | 9.1 | 8 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 9.1 | 7.4 | 8.3
| 員 | ＢＯＤ(mg/l) | 0.9 | 1 | 1 | <0.5 | <0.5 | 0.9 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.6 | <0.5 | 1 | 1 | <0.5 | 0.9
|  | Ｓ Ｓ(mg/l) | 2 | 2 | <1.0 | 1 | <1.0 | 1 | 4 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 3 | 2 | 4 | <1.0 | 2.1
員 | 橋 | Ｄ Ｏ(mg/l) | 11.8 | 11.7 | 11.9 | 9.7 | 10.9 | 12.2 | 9.6 | 11.7 | 13.3 | 13.1 | 13.1 | 11.9 | 13.3 | 9.6 | 11.7
|  | 大腸菌群数 (MPN/100ml) | 49 | 33 | 5 | 490 | 170 | 110 | 130 | 330 | 46 | 49 | 79 | 33 | 490 | 5 | 127
|  | 水温(℃) | 20 | 18.5 | 19.8 | 20.8 | 23 | 23 | 18.2 | 18.5 | 10.8 | 9.5 | 8.3 | 12.5 | 23 | 8.3 | 16.9
| 坂 | 透視度(cm) | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30
|  | ｐ Ｈ | 9.2 | 7.9 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 7.8 | 7.7 | 8.1 | 8 | 8 | 8 | 7.9 | 9.2 | 7.3 | 7.9
弁 | 井 | ＢＯＤ(mg/l) | 1 | 1 | 0.8 | <0.5 | <0.5 | 0.8 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.9
|  | Ｓ Ｓ(mg/l) | 1 | 3 | <1.0 | 6 | 1 | <1.0 | 1 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2.1
| 橋 | Ｄ Ｏ(mg/l) | 14.4 | 10.5 | 10.5 | 9.1 | 9.9 | 9.9 | 10.1 | 10.7 | 13 | 13.3 | 12.6 | 11.7 | 14.4 | 9.1 | 11.3
|  | 大腸菌群数 (MPN/100ml) | 23 | 49 | 49 | 790 | 79 | 170 | 700 | 490 | 79 | 79 | 49 | 130 | 790 | 23 | 224
|  | 水温(℃) | 18 | 20 | 19.3 | 22 | 24.5 | 23 | 16.7 | 16.5 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 11.6 | 24.5 | 7.5 | 16.3
川 | 町 | 透視度(cm) | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30
|  | ｐ Ｈ | 8.9 | 7.5 | 7.9 | 7.2 | 7.4 | 8.1 | 7.9 | 8.1 | 8 | 8.1 | 8 | 7.8 | 8.9 | 7.2 | 7.9
| 屋 | ＢＯＤ(mg/l) | 1.4 | 1.1 | 1 | <0.5 | <0.5 | 0.8 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.8 | <0.5 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 1.1
|  | Ｓ Ｓ(mg/l) | 1 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | <1.0 | <1.0 | 4 | 3 | 8 | 1 | 3.1
| 橋 | Ｄ Ｏ(mg/l) | 11.9 | 10.1 | 0 | 9.5 | 9.9 | 9.9 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 5
|  | 大腸菌群数 (MPN/100ml) | 33 | 170 | 22 | 5400 | 170 | 490 | 490 | 490 | 70 | 130 | 490 | 490 | 5400 | 22 | 704
| 名 四 大 橋 | 水温(℃) | 18.5 | 19.2 | 20.8 | 19.1 | 27 | 25 | 17 | 17 | 9 | 6.8 | 6.5 | 10.5 | 27 | 6.5 | 16.4
揖 |  | 透視度(cm) | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30
|  | ｐ Ｈ | 7.8 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 7.9 | 7.7 | 7.4 | 7.9 | 7 | 7.5
斐 |  | ＢＯＤ(mg/l) | 0.8 | 0.9 | 0.8 | <0.5 | 0.6 | 0.8 | <0.5 | 0.7 | 0.6 | <0.5 | <0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.8
|  | Ｓ Ｓ(mg/l) | 3 | 5 | 4 | 21 | 16 | 7 | 4 | 8 | 4 | 5 | 3 | 24 | 24 | 3 | 8.7
川 |  | Ｄ Ｏ(mg/l) | 10.2 | 8.7 | 8.2 | 8.8 | 8.2 | 5.3 | 8.2 | 8.6 | 9.9 | 11.6 | 12.1 | 12.6 | 12.6 | 5.3 | 9.4
|  | 大腸菌群数 (MPN/100ml) | 70 | 330 | 14 | 1700 | 280 | 49 | 1100 | 230 | 49 | 79 | 490 | 220 | 1700 | 14 | 384
(環境政策課調）
<参考> |  | 1.ｐH=水素ｲｵﾝ濃度、BOD=生物化学的酸素要求量、DO=溶存酸素、SS=浮遊物質量、ND＝検出限界以下
2.環境基本法に基く環境基準は次の通り
①pH…6.5～8.5、②BOD…2以下、③DO…7.5以上、④SS…25以下、⑤大腸菌群数…1000以下

## H20年度
河川の水質検査結果 |  |  | 平成20年度
河川 | 場所 | 検査項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最高 | 最低 | 平均
|  | 水温(℃) | 15 | 17.6 | 20 | 21.7 | 27.5 | 24 | 18.5 | 16.5 | 6.1 | 7 | 7.5 | 6.5 | 27.5 | 6.1 | 15.7
| 東 | 透視度(cm) | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30
|  | ｐ Ｈ | 8.2 | 8.4 | 8 | 7.9 | 8.4 | 8.1 | 8.6 | 8.7 | 8.1 | 8.3 | 8 | 8 | 8.7 | 7.9 | 8.2
| 員 | ＢＯＤ(mg/l) | <0.5 | <0.5 | 0.6 | <0.5 | 0.5 | 0.7 | <0.5 | <0.5 | 0.6 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.7 | <0.5
|  | Ｓ Ｓ(mg/l) | 7 | 2 | <1 | 2 | 1 | 7 | <1 | <1 | 3 | <1 | 3 | 1 | 7 | <1
員 | 橋 | Ｄ Ｏ(mg/l) | 11.9 | 11.6 | 9.9 | 9.3 | 11.7 | 10 | 10.9 | 11.3 | 12.4 | 13 | 12 | 12.3 | 13 | 9.3 | 11.4
|  | 大腸菌群数 (MPN/100ml) | 490 | 330 | 280 | 1300 | 170 | 1700 | 790 | 49 | 49 | 23 | 33 | 49 | 1700 | 23 | 438.6
|  | 水温(℃) | 14.2 | 17 | 19.5 | 21 | 25.7 | 23 | 18.7 | 17 | 8.5 | 12 | 8.5 | 8 | 25.7 | 8 | 16.1
| 坂 | 透視度(cm) | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30
|  | ｐ Ｈ | 7.9 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | 7.9 | 8.1 | 7.8 | 7.7 | 8.2 | 7.6 | 7.9
弁 | 井 | ＢＯＤ(mg/l) | <0.5 | <0.5 | 0.7 | <0.5 | <0.5 | 0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.6 | <0.5 | <0.5 | 0.5 | 0.7 | <0.5
|  | Ｓ Ｓ(mg/l) | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | <1.0 | 1 | <1.0 | 1 | <1.0 | 6 | <1.0
| 橋 | Ｄ Ｏ(mg/l) | 10.7 | 10.3 | 9.9 | 9.3 | 10.3 | 9.5 | 10.8 | 11.1 | 12.9 | 14.4 | 11.7 | 11.9 | 14.4 | 9.3 | 11.1
|  | 大腸菌群数 (MPN/100ml) | 1700 | 700 | 1100 | 790 | 490 | 700 | 1100 | 79 | 130 | 33 | 33 | 33 | 1700 | 33 | 574
|  | 水温(℃) | 15 | 17.6 | 20.5 | 21.7 | 27.5 | 23 | 19 | 15.5 | 7 | 7.5 | 7 | 6.5 | 27.5 | 6.5 | 15.7
川 | 町 | 透視度(cm) | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30
|  | ｐ Ｈ | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8 | 8 | 8.2 | 7.9 | 8.1 | 7.9 | 7.9 | 8.2 | 7.8 | 8
| 屋 | ＢＯＤ(mg/l) | <0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.9 | 0.5 | <0.5 | 0.6 | 0.9 | <0.5
|  | Ｓ Ｓ(mg/l) | 9 | 8 | 5 | 5 | 3 | 15 | 1 | <1.0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 15 | 1 | 5
| 橋 | Ｄ Ｏ(mg/l) | 10.8 | 10.4 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.7 | 10.4 | 11.3 | 13.2 | 12 | 12.3 | 13.2 | 9.5 | 10.7
|  | 大腸菌群数 (MPN/100ml) | 3300 | 490 | 1700 | 490 | 1100 | 2200 | 1100 | 79 | 110 | 110 | 330 | 170 | 3300 | 79 | 931.6
| 名 四 大 橋 | 水温(℃) | 13.8 | 18 | 22 | 22 | 28.5 | 26 | 20.5 | 16 | 10 | 7.5 | 8.2 | 7.5 | 28.5 | 7.5 | 16.7
揖 |  | 透視度(cm) | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | 25 | >30 | >30 | 25
|  | ｐ Ｈ | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.7 | 7.7 | 7.9 | 7.4 | 7.6
斐 |  | ＢＯＤ(mg/l) | 0.5 | 0.6 | 0.8 | <0.5 | 0.7 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 1.1 | <0.5 | 0.6 | <0.5 | 1.1 | <0.5
|  | Ｓ Ｓ(mg/l) | 7 | 5 | 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | 12 | 9 | 3 | 12 | 1 | 5.6
川 |  | Ｄ Ｏ(mg/l) | 10 | 7.9 | 8.3 | 7.9 | 7.4 | 7.7 | 7.9 | 7.6 | 9.1 | 11.1 | 10.8 | 10.9 | 11.1 | 7.4 | 8.9
|  | 大腸菌群数 (MPN/100ml) | 1700 | 79 | 490 | 2800 | 330 | 170 | 79 | 49 | 4.5 | 17 | 220 | 49 | 2800 | 4.5 | 449
(環境政策課調）
<参考> |  | 1.ｐH=水素ｲｵﾝ濃度、BOD=生物化学的酸素要求量、DO=溶存酸素、SS=浮遊物質量、ND＝検出限界以下
2.環境基本法に基く環境基準は次の通り
①pH…6.5～8.5、②BOD…2以下、③DO…7.5以上、④SS…25以下、⑤大腸菌群数…1000以下

## H19年度
河川の水質検査結果 |  |  | 平成19年度
河川 | 場所 | 検査項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最高 | 最低 | 平均
|  | 水温(℃) | 16 | 18.8 | 20 | 17.6 | 25.7 | 24 | 20.5 | 15 | 9.7 | 7 | 7 | 10 | 25.7 | 7 | 15.9
| 東 | 透視度(cm) | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30
|  | ｐ Ｈ | 8.2 | 8.7 | 9.2 | 7.5 | 8.9 | 8.3 | 8.6 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.7 | 8 | 9.2 | 7.5 | 8.4
| 員 | ＢＯＤ(mg/l) | 0.5 | ND | 1.2 | ND | 1.1 | 1.1 | 0.8 | ND | 1.2 | 0.6 | 0.8 | ND | 1.2 | ND
|  | Ｓ Ｓ(mg/l) | ND | 2 | 2 | 7 | 5 | ND | ND | ND | ND | ND | 1 | 1 | 7 | ND
員 | 橋 | Ｄ Ｏ(mg/l) | 13.6 | 13.2 | 14.4 | 9.2 | 12.3 | 9.3 | 10.7 | 11.5 | 12.6 | 13.4 | 14.2 | 12.4 | 14.4 | 9.2 | 12.2
|  | 大腸菌群数 (MPN/100ml) | 23 | 170 | 79 | 280 | 23 | 70 | 230 | 130 | 70 | 33 | 23 | 23 | 280 | 23 | 96.2
|  | 水温(℃) | 14.5 | 18.5 | 19.3 | 18.5 | 24 | 24.3 | 21 | 15.5 | 11.5 | 8.5 | 8.7 | 7.9 | 24.3 | 7.9 | 16
| 坂 | 透視度(cm) | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30
|  | ｐ Ｈ | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.3 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | 7.9 | 8 | 8 | 7.9 | 7.9 | 8.2 | 7.3 | 7.8
弁 | 井 | ＢＯＤ(mg/l) | 1.3 | ND | 1.1 | ND | 0.6 | 0.9 | 0.9 | ND | 1 | 0.8 | 0.6 | ND | 1.3 | ND
|  | Ｓ Ｓ(mg/l) | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | ND | 1 | ND | 1 | ND | 1 | ND | 6 | ND
| 橋 | Ｄ Ｏ(mg/l) | 12.6 | 10.1 | 10.4 | 9 | 8.7 | 9.8 | 11.4 | 11 | 12.6 | 13 | 13 | 12.9 | 13 | 8.7 | 11.2
|  | 大腸菌群数 (MPN/100ml) | 170 | 790 | 1700 | 280 | 460 | 170 | 230 | 130 | 49 | 79 | 220 | 70 | 1700 | 49 | 362.3
|  | 水温(℃) | 13.6 | 19.3 | 20.3 | 19 | 26.5 | 24.5 | 19.8 | 14.5 | 9.9 | 6.9 | 7 | 9.7 | 26.5 | 6.9 | 15.9
川 | 町 | 透視度(cm) | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30
|  | ｐ Ｈ | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.3 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 8 | 7.9 | 7.9 | 8 | 7.8 | 8 | 7.3 | 7.8
| 屋 | ＢＯＤ(mg/l) | 0.7 | 0.9 | 1 | ND | 0.5 | 0.9 | 0.9 | ND | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | ND
|  | Ｓ Ｓ(mg/l) | 1 | 7 | 4 | 13 | 1 | 3 | 2 | ND | 1 | ND | 1 | 2 | 13 | ND
| 橋 | Ｄ Ｏ(mg/l) | 12.2 | 10.4 | 10.5 | 9.2 | 9.3 | 9 | 10.3 | 11.1 | 12 | 12.9 | 12.6 | 11.9 | 12.9 | 9 | 11
|  | 大腸菌群数 (MPN/100ml) | 33 | 490 | 490 | 140 | 110 | 280 | 170 | 230 | 110 | 280 | 330 | 220 | 490 | 33 | 240.3
| 名 四 大 橋 | 水温(℃) | 13 | 18.9 | 20 | 20 | 28.5 | 24 | 19.5 | 15 | 8.6 | 6.3 | 7 | 10 | 28.5 | 6.3 | 15.9
揖 |  | 透視度(cm) | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30
|  | ｐ Ｈ | 6.9 | 7.9 | 7.8 | 6.8 | 7.3 | 7 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 7.7 | 8 | 7.8 | 8 | 6.8 | 7.5
斐 |  | ＢＯＤ(mg/l) | <0.5 | 1.4 | 1.8 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 1.8 | >0.5
|  | Ｓ Ｓ(mg/l) | 6 | 6 | 5 | 8 | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 11 | 11 | 1 | 5
川 |  | Ｄ Ｏ(mg/l) | 8.8 | 9.5 | 8.9 | 8.1 | 6.6 | 7.9 | 7.6 | 8.6 | 11.4 | 10.5 | 9.8 | 10.1 | 11.4 | 6.6 | 9
|  | 大腸菌群数 (MPN/100ml) | 23 | 49 | 33 | 220 | 94 | 110 | 49 | 23 | 79 | 170 | 23 | 170 | 220 | 23 | 86.9
(環境政策課調）
<参考> |  | 1.ｐH=水素ｲｵﾝ濃度、BOD=生物化学的酸素要求量、DO=溶存酸素、SS=浮遊物質量、ND＝検出限界以下
2.環境基本法に基く環境基準は次の通り
①pH…6.5～8.5、②BOD…2以下、③DO…7.5以上、④SS…25以下、⑤大腸菌群数…1000以下

## H18年度
河川の水質検査結果 |  |  | 平成18年度
河川 | 場所 | 検査項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最高 | 最低 | 平均
|  | 水温(℃) | 12.7 | 15.8 | 22 | 21.9 | 27.5 | 23 | 19.2 | 13.2 | 11.5 | 9.8 | 10.3 | 9.4 | 27.5 | 9.4 | 16.4
| 東 | 透視度(cm) | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30
|  | ｐ Ｈ | 8 | 7.9 | 8.5 | 7.8 | 8.7 | 8.4 | 7.9 | 8.3 | 7.6 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 8.8 | 7.6 | 8.3
| 員 | ＢＯＤ(mg/l) | 1.3 | 0.7 | 1.1 | ND | 0.7 | 0.9 | 1 | ND | 1.3 | 0.8 | 1 | 1.5 | 1.5 | ND
|  | Ｓ Ｓ(mg/l) | 4.1 | 2 | 2 | 3.5 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 1 | ND | 1.2 | 1.2 | 1 | 4.1 | ND
員 | 橋 | Ｄ Ｏ(mg/l) | 10 | 10 | 12 | 8.4 | 10 | 10 | 10 | 12 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8.4 | 11
|  | 大腸菌群数 (MPN/100ml) | 350 | 540 | 8 | 130 | 1100 | 920 | 350 | 170 | 170 | 33 | 79 | 130 | 1100 | 8 | 331.7
|  | 水温(℃) | 13 | 15.6 | 20.5 | 22.1 | 25.5 | 22.9 | 18.9 | 13.8 | 10.5 | 11.8 | 10.8 | 11.2 | 25.5 | 10.5 | 16.4
| 坂 | 透視度(cm) | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30
|  | ｐ Ｈ | 7.8 | 7.8 | 8 | 7.8 | 7.9 | 8.4 | 8.1 | 8 | 7.8 | 8.5 | 7.9 | 8 | 8.5 | 7.8 | 8
弁 | 井 | ＢＯＤ(mg/l) | 1.4 | 0.9 | 1 | ND | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | ND
|  | Ｓ Ｓ(mg/l) | 4.4 | 2.1 | 1.2 | 3.8 | 1.1 | 1.8 | 1.3 | ND | ND | 2.9 | 2.8 | ND | 4.4 | ND
| 橋 | Ｄ Ｏ(mg/l) | 10 | 9.8 | 11 | 8.5 | 9.4 | 9.8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 8.5 | 10.5
|  | 大腸菌群数 (MPN/100ml) | 540 | 170 | 130 | 540 | 1600 | 350 | 170 | 79 | 280 | 43 | 5 | 170 | 1600 | 5 | 339.8
|  | 水温(℃) | 13.2 | 16.2 | 22.2 | 24 | 28.8 | 22.5 | 18.8 | 13.5 | 10.2 | 10.5 | 9.8 | 11.5 | 28.8 | 9.8 | 16.8
川 | 町 | 透視度(cm) | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30
|  | ｐ Ｈ | 7.9 | 7.8 | 8.2 | 7.9 | 8.2 | 8.1 | 8 | 8.1 | 7.8 | 8.6 | 8 | 8.1 | 8.6 | 7.8 | 8.1
| 屋 | ＢＯＤ(mg/l) | 1.2 | 0.5 | 1 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 1
|  | Ｓ Ｓ(mg/l) | 1.9 | 3.2 | 2 | 3.4 | 2.5 | 3 | 2.4 | 1.3 | 1.8 | 2.5 | 2.1 | 1 | 3.4 | 1 | 2.3
| 橋 | Ｄ Ｏ(mg/l) | 10 | 9.7 | 10 | 8.3 | 9.8 | 9.2 | 9.4 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 13 | 8.3 | 10.5
|  | 大腸菌群数 (MPN/100ml) | 920 | 920 | 920 | 920 | 1600 | 1600 | 33 | 350 | 220 | 240 | 13 | 130 | 1600 | 13 | 655.5
| 名 四 大 橋 | 水温(℃) | 11.8 | 15.2 | 22 | 24.8 | 29.8 | 22.8 | 21.2 | 14.5 | 11.7 | 9 | 9.5 | 10.5 | 29.8 | 9 | 16.9
揖 |  | 透視度(cm) | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30
|  | ｐ Ｈ | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 7.4 | 8.6 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 8.1 | 8.6 | 7.2 | 7.7
斐 |  | ＢＯＤ(mg/l) | 1.3 | 1.9 | 0.9 | 1.3 | 1.9 | 0.7 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1.7 | 1.9 | 0.7 | 1.3
|  | Ｓ Ｓ(mg/l) | 15 | 7.7 | 2.6 | 12 | 5.1 | 4.7 | 8.7 | 4.5 | 6.9 | 11 | 3.4 | 12 | 15 | 2.6 | 7.8
川 |  | Ｄ Ｏ(mg/l) | 9.7 | 9.2 | 7.5 | 7.3 | 10 | 7.2 | 5.4 | 8 | 7.6 | 9.9 | 11 | 9.2 | 11 | 5.4 | 8.5
|  | 大腸菌群数 (MPN/100ml) | 1600 | 920 | 79 | 9200 | 13 | 920 | 350 | 540 | 540 | 33 | 27 | 350 | 9200 | 13 | 1214.3
(環境政策課調）
<参考> |  | 1.ｐH=水素ｲｵﾝ濃度、BOD=生物化学的酸素要求量、DO=溶存酸素、SS=浮遊物質量、ND＝検出限界以下
2.環境基本法に基く環境基準は次の通り
①pH…6.5～8.5、②BOD…2以下、③DO…7.5以上、④SS…25以下、⑤大腸菌群数…1000以下

## H17年度
河川の水質検査結果 |  |  | 平成17年度
河川 | 場所 | 検査項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最高 | 最低 | 平均
|  | 水温(℃) | 13.5 | 16 | 22 | 29 | 27 | 24.3 | 21.3 | 14 | 11 | 5.5 | 5 | 7.7 | 29 | 5 | 16.4
| 東 | 透視度(cm) | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30
|  | ｐ Ｈ | 8.5 | 8.7 | 8.4 | 9.4 | 8.6 | 8.6 | 8.2 | 8.2 | 8.5 | 8.3 | 8.4 | 7.9 | 9.4 | 7.9 | 8.5
| 員 | ＢＯＤ(mg/l) | <0.5 | 0.7 | ND | 0.8 | 0.7 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.6 | 0.8 | ND
|  | Ｓ Ｓ(mg/l) | 2 | 3 | 2 | 2 | ND | ND | ND | ND | 1 | 2 | ND | 4 | 4 | ND
員 | 橋 | Ｄ Ｏ(mg/l) | 11.1 | 12.1 | 10.4 | 11.2 | 10 | 10.1 | 9.5 | 11 | 12.9 | 14.1 | 14.2 | 12.2 | 14.2 | 9.5 | 11.6
|  | 大腸菌群数 (MPN/100ml) | 49 | 490 | 490 | 230 | 490 | 330 | 170 | 33 | 130 | 33 | 79 | 49 | 490 | 33 | 214.4
|  | 水温(℃) | 13.7 | 16.2 | 21.5 | 27.5 | 26 | 24 | 21.5 | 14.5 | 12 | 5.4 | 6 | 10 | 27.5 | 5.4 | 16.5
| 坂 | 透視度(cm) | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30
|  | ｐ Ｈ | 8.5 | 7.9 | 7.7 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 8.1 | 7.9 | 8 | 7.8 | 8.5 | 7.7 | 8
弁 | 井 | ＢＯＤ(mg/l) | 0.8 | 0.6 | ND | ND | 1.1 | ND | ND | 0.5 | ND | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | ND
|  | Ｓ Ｓ(mg/l) | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | ND | 1 | 3 | ND | 1 | 2 | 8 | ND
| 橋 | Ｄ Ｏ(mg/l) | 12.8 | 10.4 | 9.9 | 11.1 | 10 | 9 | 9.6 | 11 | 12.6 | 13.1 | 14.2 | 11.4 | 14.2 | 9 | 11.3
|  | 大腸菌群数 (MPN/100ml) | 130 | 490 | 1300 | 490 | 2300 | 1700 | 490 | 79 | 33 | 49 | 110 | 79 | 2300 | 33 | 604.2
|  | 水温(℃) | 13.7 | 16.3 | 22.5 | 30.6 | 27.5 | 25 | 21 | 14 | 10.3 | 6.2 | 5.4 | 7 | 30.6 | 5.4 | 16.6
川 | 町 | 透視度(cm) | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | 24 | >30 | 24
|  | ｐ Ｈ | 8.1 | 8 | 7.8 | 8.3 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8 | 8 | 8 | 7.7 | 8.3 | 7.7 | 8
| 屋 | ＢＯＤ(mg/l) | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | ND | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 1.3 | ND
|  | Ｓ Ｓ(mg/l) | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | ND | 3 | 2 | ND | 2 | ND | 8 | 8 | ND
| 橋 | Ｄ Ｏ(mg/l) | 11 | 10.2 | 8.9 | 9.3 | 8.7 | 9.3 | 9.1 | 10.5 | 12.5 | 12.9 | 13.2 | 12 | 13.2 | 8.7 | 10.6
|  | 大腸菌群数 (MPN/100ml) | 1300 | 330 | 3300 | 790 | 3300 | 3300 | 490 | 49 | 49 | 79 | 490 | 220 | 3300 | 49 | 1141.4
| 名 四 大 橋 | 水温(℃) | 13 | 16.6 | 24.8 | 30.5 | 29.5 | 25.5 | 22 | 15 | 8.5 | 6.4 | 4.7 | 6.5 | 30.5 | 4.7 | 16.9
揖 |  | 透視度(cm) | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | 16 | >30 | 16
|  | ｐ Ｈ | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.9 | 7.9 | 7.5 | 7.9 | 7.4 | 7.6
斐 |  | ＢＯＤ(mg/l) | <0.5 | 1.1 | 1 | ND | 0.7 | ND | 0.6 | 0.7 | ND | ND | 0.9 | 1 | 1.1 | ND
|  | Ｓ Ｓ(mg/l) | 12 | 7 | 15 | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 23 | 23 | 1 | 6.8
川 |  | Ｄ Ｏ(mg/l) | 9.9 | 8.1 | 6.3 | 8.2 | 6.2 | 7.4 | 5.8 | 7.5 | 10.1 | 10 | 10.9 | 11.3 | 11.3 | 5.8 | 8.5
|  | 大腸菌群数 (MPN/100ml) | 490 | 33 | 330 | 330 | 490 | 130 | 49 | 23 | 170 | 49 | 79 | 490 | 490 | 23 | 221.9
(環境政策課調）
<参考> |  | 1.ｐH=水素ｲｵﾝ濃度、BOD=生物化学的酸素要求量、DO=溶存酸素、SS=浮遊物質量、ND＝検出限界以下
2.環境基本法に基く環境基準は次の通り
①pH…6.5～8.5、②BOD…2以下、③DO…7.5以上、④SS…25以下、⑤大腸菌群数…1000以下

## H16年度
河川の水質検査結果 |  |  | 平成16年度
河川 | 場所 | 検査項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最高 | 最低 | 平均
|  | 水温(℃) | 13.5 | 17 | 25 | 27.8 | 27.5 | 24.8 | 13.7 | 13.5 | 10 | 6.2 | 6.5 | 8 | 27.8 | 6.2 | 16.1
| 東 | 透視度(cm) | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30
|  | ｐ Ｈ | 8 | 8 | 8.3 | 8.9 | 8.3 | 8 | 8 | 8.4 | 8.2 | 8 | 7.9 | 8 | 8.9 | 7.9 | 8.2
| 員 | ＢＯＤ(mg/l) | 0.9 | 1.3 | <0.5 | 1 | 0.7 | 0.6 | <0.5 | 0.6 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 1.3 | <0.5 | 0.7
|  | Ｓ Ｓ(mg/l) | 4 | 4 | 1 | 4 | <1 | 1 | 6 | <1 | <1 | <1 | 1 | <1 | 6 | <1 | 2.2
員 | 橋 | Ｄ Ｏ(mg/l) | 11.3 | 12.3 | 9.4 | 10.5 | 9.6 | 10 | 10.5 | 12.1 | 12 | 13 | 12.6 | 12.6 | 13 | 9.4 | 11.3
|  | 大腸菌群数 (MPN/100ml) | 330 | 79 | 2300 | 230 | 330 | 790 | 490 | 79 | 170 | 33 | 49 | 23 | 2300 | 23 | 409
|  | 水温(℃) | 13.5 | 17 | 24.2 | 26.2 | 28.5 | 24.6 | 14.5 | 14 | 10 | 8 | 7 | 8.9 | 28.5 | 7 | 16.4
| 坂 | 透視度(cm) | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30
|  | ｐ Ｈ | 7.7 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 8 | 7.5 | 7.9 | 8.3 | 8 | 8 | 7.8 | 8 | 8.3 | 7.5 | 7.9
弁 | 井 | ＢＯＤ(mg/l) | <0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | <0.5 | 0.6 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 1.4 | <0.5 | 0.7
|  | Ｓ Ｓ(mg/l) | 4 | 4 | <1 | 4 | <1 | <1 | 3 | <1 | <1 | <1 | 1 | <1 | 4 | <1 | 1.9
| 橋 | Ｄ Ｏ(mg/l) | 11.3 | 12 | 10 | 10.3 | 10.3 | 10 | 10.8 | 11.9 | 11.5 | 12.5 | 12.3 | 12.3 | 12.5 | 10 | 11.3
|  | 大腸菌群数 (MPN/100ml) | 330 | 79 | 1700 | 2200 | 330 | 790 | 1100 | 170 | 130 | 79 | 170 | 220 | 2200 | 79 | 608
|  | 水温(℃) | 14.5 | 17 | 23.5 | 27 | 28 | 25.2 | 14.5 | 13.5 | 10 | 7 | 7 | 8.5 | 28 | 7 | 16.3
川 | 町 | 透視度(cm) | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30
|  | ｐ Ｈ | 8 | 7.9 | 8 | 8.6 | 8.1 | 7.8 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 7.8 | 7.9 | 8.6 | 7.8 | 8.1
| 屋 | ＢＯＤ(mg/l) | 1.2 | 1.6 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | <0.5 | 1 | <0.5 | <0.5 | 0.6 | 0.5 | 1.6 | <0.5 | 0.8
|  | Ｓ Ｓ(mg/l) | 13 | 8 | 3 | 5 | 6 | 4 | 12 | <1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | <1 | 5
| 橋 | Ｄ Ｏ(mg/l) | 11.2 | 10 | 10 | 11.3 | 9.2 | 9.3 | 10.5 | 11.5 | 11.5 | 13.2 | 11.8 | 12.3 | 13.2 | 9.2 | 11
|  | 大腸菌群数 (MPN/100ml) | 330 | 1300 | 3300 | 1700 | 490 | 790 | 490 | 790 | 330 | 490 | 1100 | 130 | 3300 | 130 | 937
| 名 四 大 橋 | 水温(℃) | 12 | 17 | 23.5 | 25.5 | 28.5 | 24.3 | 14.5 | 13.7 | 10.3 | 7.2 | 7 | 7 | 29 | 7 | 15.9
揖 |  | 透視度(cm) | >30 | 15 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | 15 | 28.8
|  | ｐ Ｈ | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 8.1 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 7.6 | 7.8 | 7.4 | 7.8 | 8.1 | 7.2 | 7.5
斐 |  | ＢＯＤ(mg/l) | 1.1 | 1.6 | 0.7 | 1.8 | 0.9 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.7 | <0.5 | 0.6 | 0.6 | 1.8 | <0.5 | 0.8
|  | Ｓ Ｓ(mg/l) | 19 | 41 | 8 | 8 | 5 | 26 | 33 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 41 | 1 | 13.1
川 |  | Ｄ Ｏ(mg/l) | 9.4 | 9.7 | 8.3 | 8 | 6.7 | 8.2 | 9.6 | 8.7 | 8.9 | 10.3 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 6.7 | 9.1
|  | 大腸菌群数 (MPN/100ml) | 4900 | 11000 | 1700 | 330 | 490 | 490 | 3300 | 170 | 130 | 23 | 2200 | 23 | 11000 | 23 | 2063
(環境政策課調）
<参考> |  | 1.ｐH=水素ｲｵﾝ濃度、BOD=生物化学的酸素要求量、DO=溶存酸素、SS=浮遊物質量、ND＝検出限界以下
2.環境基本法に基く環境基準は次の通り
①pH…6.5～8.5、②BOD…2以下、③DO…7.5以上、④SS…25以下、⑤大腸菌群数…1000以下