三菱商事石油株式会社鶴舞北給油所跡地周辺の井戸水調査結果について

　三菱商事石油株式会社鶴舞北給油所跡地（名古屋市中区千代田一丁目16-13）の土壌・地下水汚染（平成19年11月7日公表済）に係る周辺井戸水調査の結果について、下記のとおりとりまとめましたのでお知らせします。

記

1　調査日

平成19年11月19日

2　調査対象

周辺井戸　3本

3　調査結果

　事業地内の地下水で土壌汚染等処理基準を超えて検出された汚染物質について、周辺井戸水調査を行いました。結果は、調査項目において全て環境基準に適合していました。

単位：mg/L

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所　　在　　地 | | 中区  千代田五丁目 | 中区  千代田二丁目 | 中区  千代田二丁目 | 地下水の  環境基準 |
| 三菱商事石油株式会社  鶴舞北給油所跡地からの距離 | | 南東150m | 南西250m | 西300m |
| 用　　　　　　途 | | 生活用 | 生活用 | 生活用 |
| ストレーナーの位置 | | 不明 | 不明 | 不明 |
| 調査項目 | ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01以下 |

4　今後の対応

今回の調査結果では、周辺井戸では環境基準を超えた汚染は見られませんでしたが、三菱商事石油株式会社に対し、引き続き必要な対策を実施するよう指導を行います。