日興商事株式会社サンシャイン錦給油所周辺の井戸水調査結果について

　日興商事株式会社サンシャイン錦給油所（名古屋市中区錦一丁目211番1、211番2）の地下水汚染（令和5年6月16日公表済）に係る周辺井戸水調査の結果について、下記のとおりとりまとめましたのでお知らせします。

記

１　調査日

令和5年7月25日

２　調査項目

　　ベンゼン

３　調査結果

　周辺井戸2本について水質調査を行った結果、調査項目において環境基準に適合していました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　単位：mg/L

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所　在　地 | | 中区  錦二丁目 | 中区  丸の内二丁目 | 地下水の  環境基準 |
| 日興商事株式会社  サンシャイン錦給油所  からの距離 | | 東約300 m | 北東約600 m |
| 用　　　途 | | 生活用水 | 工業用水 |
| ストレーナーの位置 | | 95.5-104.5, 128.8-134.8,135.9-139.9,145.5-159.5,171.3-180.3,201-211 m | 不明 |
| 調査項目 | ベンゼン | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.01以下 |

４　今後の対応

今回の調査結果では、周辺井戸において環境基準を超えた汚染は見られませんでしたが、報告者に対し、引き続き必要な対策を実施するよう指導を行います。