岐阜銀行名古屋支店跡地周辺の井戸水調査結果について

岐阜銀行名古屋支店跡地（名古屋市中区松原一丁目1401番他）の土壌・地下水汚染（平成19年5月1日公表済）に係る周辺井戸水調査の結果について、下記のとおりとりまとめましたのでお知らせします。

記

1　調査日

平成19年5月9日

2　調査対象

周辺井戸　3本

3　調査結果

事業地内の地下水で土壌汚染等処理基準を超えて検出された汚染物質等について、周辺井戸水調査を行いました。結果は、調査項目において全て環境基準に適合していました。

単位：mg/L

| 所 在 地 |  | 中区大須三丁目 | 中区松原一丁目 | 中区大須一丁目 | 地下水の 環境基準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岐阜銀行名古屋支店跡地 からの距離 |  | 北東450ｍ | 南西200ｍ | 北西350ｍ |  |
| 用 途 |  | 生活用 | 生活用 | 生活用 |  |
| ストレーナーの位置 |  | 33ｍ | 不明 | 10～23ｍ |  |
| 調査項目 | 1,1-ジクロロエチレン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02以下 |
|  | シス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.04以下 |
|  | テトラクロロエチレン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.01以下 |
|  | トリクロロエチレン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.03以下 |

4　今後の対応

今回の調査結果では、周辺井戸では環境基準を超えた汚染は見られませんでしたが、株式会社ディックスクロキ東京支社に対し、引き続き必要な対策を実施するよう指導を行います。