ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社　ＤＤ大清水店周辺の井戸水調査結果について

　ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社　ＤＤ大清水店（名古屋市中区千代田四丁目23番4号）の地下水汚染（平成23年11月1日公表済）に係る周辺井戸水調査の結果について、下記のとおりとりまとめましたのでお知らせします。

記

１　調査日

平成23年11月11日

２　調査対象

周辺井戸　4本

３　調査結果

　事業地内の地下水で土壌汚染等処理基準を超えて検出された汚染物質について、周辺井戸水調査を行いました。結果は、調査項目において全て環境基準に適合していました。

単位：mg/L

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所　在　地 | | 中区  千代田  四丁目 | 中区  千代田  三丁目 | 昭和区  福江  一丁目 | 昭和区  福江  一丁目 | 地下水の  環境基準 |
| ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社　ＤＤ大清水店からの距離 | | 北210m | 北東410m | 南東360m | 東290m |
| 用　　　途 | | 生活用水 | 工業用水 | 工業用水 | その他 |
| ストレーナーの位置（ｍ） | | 不明 | 不明 | ～55 | 不明 |
| 調査項目 | ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01以下 |

４　今後の対応

今回の調査結果では、周辺井戸では環境基準を超えた汚染は見られませんでしたが、報告者のＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社中部支店に対し、引き続き必要な対策を実施するよう指導を行います。