丸田町SS周辺の井戸水調査結果について

　丸田町SS（名古屋市中区新栄一丁目4716番）の地下水汚染（令和4年10月26日公表済）に係る周辺井戸水調査の結果について、下記のとおりとりまとめましたのでお知らせします。

記

１　調査日

令和4年11月10日

２　調査項目

　　ベンゼン

３　調査結果

　周辺井戸4本について水質調査を行った結果、調査項目において環境基準に適合していました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　単位：mg/L

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所　在　地 | 中区千代田五丁目 | 中区新栄二丁目 | 中区栄四丁目 | 千種区千種二丁目 | 地下水の環境基準 |
| 丸田町SSからの距離 | 南約350m | 北東約800m | 北西約750m | 東約450m |
| 用　　　途 | 生活用水 | その他 | 一般飲用 | 一般飲用 |
| ストレーナーの位置 | 不明 | 不明 | 不明 | 115-120 m |
| 調査項目 | ベンゼン | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.01未満 |

４　今後の対応

今回の調査結果では、周辺井戸では環境基準を超えた汚染は見られませんでしたが、報告者に対し、引き続き必要な対策を実施するよう指導を行います。