スズキ株式会社所有地周辺の井戸水調査結果について
　スズキ株式会社所有地（中区新栄一丁目47番20号）の地下水の暫定指針値の超過（令和7年2月28日公表済）に係る周辺井戸水調査の結果について、下記のとおりとりまとめましたのでお知らせします。
記

１　調査日

令和7年3月12日
２　調査項目
　　ペルフルオロオクタンスルホン酸（ＰＦＯＳ）及びペルフルオロオクタン酸（ＰＦＯＡ）
　　
３　調査結果

　周辺井戸3本について水質調査を行った結果、調査項目において暫定指針値に適合していました。
 単位：ng/L 
	所　在　地
	中区新栄一丁目
	中区新栄二丁目
	中区千代田五丁目
	地下水の

暫定指針値

	スズキ株式会社所有地からの距離
	北 200 m
	東 400 m
	南 350 m
	

	用　　　途
	その他
	その他
	生活用水
	

	ストレーナーの位置
	0-70 m
	40-50, 60-70 m
	不明
	

	調　査　日
	3月12日
	3月12日
	3月12日
	

	調
査
項
目
	ペルフルオロオクタンスルホン酸

（ＰＦＯＳ）及び

ペルフルオロオクタン酸（ＰＦＯＡ）
	8
	17
	45
	50以下


　

４　今後の対応

今回の調査結果では、周辺井戸において暫定指針値を下回っていましたが、報告者に対し、引き続き適切な対策を実施するよう指導を行います。
