## 14-39
14-39 主要河川における水質測定結果(生活環境の保全に関する項目)
令和４年度
水域名 | 環境基準点名 | 類型 | 水素イオン濃度(pH) | [5 empty] | 生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） | [6 empty] | 浮遊物質量(ＳＳ) | [6 empty] | 溶存酸素量（ＤＯ） | [6 empty] | 大腸菌数
|  |  | 最小 | ～ | 最大 | ｍ | ／ | ｎ | 平均 | 最小 | ～ | 最大 | ｘ | ／ | ｙ | 平均 | 最小 | ～ | 最大 | ｍ | ／ | ｎ | 平均 | 最小 | ～ | 最大 | ｍ | ／ | ｎ | 平均 | 最小 | ～ | 最大 | ｍ | ／ | ｎ
[9 empty] | mg/l |  |  | mg/l |  |  |  | mg/l |  |  | mg/l |  |  |  | mg/l |  |  | mg/l |  |  |  | CFU/100mL |  |  | CFU/100mL
宇治川(1) | 隠元橋 | Ａ | 7.7 | ～ | 7.9 | 0 | ／ | 12 | 0.9 | <0.5 | ～ | 2.0 | 0 | ／ | 12 | 4 | 1 | ～ | 7 | 0 | ／ | 12 | 9.5 | 7.4 | ～ | 12 | 1 | ／ | 12 | 15 | 3 | ～ | 29 | 0 | ／ | 12
宇治川(2) | 宇治川御幸橋 | Ｂ | 7.7 | ～ | 8.3 | 0 | ／ | 25 | 0.9 | 0.5 | ～ | 2.0 | 0 | ／ | 13 | 6 | 2 | ～ | 8 | 0 | ／ | 25 | 9.3 | 6.3 | ～ | 12 | 0 | ／ | 25 | 30 | 13 | ～ | 54 | 0 | ／ | 13
桂川上流 | 渡月橋 | Ａ | 7.6 | ～ | 8.0 | 0 | ／ | 12 | 0.5 | <0.5 | ～ | 0.6 | 0 | ／ | 12 | 2 | <1 | ～ | 4 | 0 | ／ | 12 | 10 | 8.2 | ～ | 12 | 0 | ／ | 12 | 37 | 14 | ～ | 63 | 0 | ／ | 12
桂川下流(1) | 西大橋 | Ａ | 7.6 | ～ | 8.2 | 0 | ／ | 12 | 0.6 | <0.5 | ～ | 0.8 | 0 | ／ | 12 | 2 | 1 | ～ | 5 | 0 | ／ | 12 | 11 | 8.7 | ～ | 13 | 0 | ／ | 12 | 38 | 10 | ～ | 90 | 0 | ／ | 12
桂川下流(2) | 宮前橋 | Ａ | 7.5 | ～ | 7.9 | 0 | ／ | 25 | 0.8 | 0.5 | ～ | 1.2 | 0 | ／ | 13 | 4 | 1 | ～ | 13 | 0 | ／ | 25 | 9.4 | 6.5 | ～ | 11 | 6 | ／ | 25 | 350 | 110 | ～ | 730 | 6 | ／ | 13
鴨川上流(1) | 出町橋 | Ａ | 7.2 | ～ | 9.2 | 5 | ／ | 12 | 0.7 | <0.5 | ～ | 1.0 | 0 | ／ | 12 | 1 | <1 | ～ | 3 | 0 | ／ | 12 | 10 | 8.3 | ～ | 13 | 0 | ／ | 12 | 96 | 13 | ～ | 290 | 0 | ／ | 12
鴨川上流(2) | 三条大橋 | Ａ | 7.5 | ～ | 9.3 | 3 | ／ | 12 | 0.8 | <0.5 | ～ | 1.2 | 0 | ／ | 12 | 4 | <1 | ～ | 25 | 0 | ／ | 12 | 11 | 8.9 | ～ | 12 | 0 | ／ | 12 | 180 | 22 | ～ | 320 | 3 | ／ | 12
鴨川下流 | 京川橋 | Ａ | 7.8 | ～ | 9.7 | 9 | ／ | 12 | 0.8 | <0.5 | ～ | 1.4 | 0 | ／ | 12 | 3 | <1 | ～ | 8 | 0 | ／ | 12 | 11 | 8.7 | ～ | 14 | 0 | ／ | 12 | 290 | 13 | ～ | 950 | 6 | ／ | 12
木津川(2) | 笹瀬橋 | Ａ | 7.8 | ～ | 8.2 | 0 | ／ | 12 | 1.2 | 0.6 | ～ | 2.0 | 0 | ／ | 12 | 4 | 1 | ～ | 11 | 0 | ／ | 12 | 10 | 8.0 | ～ | 13 | 0 | ／ | 12 | 750 | 110 | ～ | 1800 | 9 | ／ | 12
木津川(3) | 恭仁大橋 | Ａ | 7.6 | ～ | 7.9 | 0 | ／ | 12 | 0.8 | <0.5 | ～ | 1.8 | 0 | ／ | 12 | 3 | 1 | ～ | 8 | 0 | ／ | 12 | 10 | 7.8 | ～ | 13 | 0 | ／ | 12 | 48 | 17 | ～ | 88 | 0 | ／ | 12
| 玉水橋 |  | 7.6 | ～ | 8.2 | 0 | ／ | 12 | 0.8 | <0.5 | ～ | 1.5 | 0 | ／ | 12 | 3 | 1 | ～ | 8 | 0 | ／ | 12 | 10 | 8 | ～ | 14 | 0 | ／ | 12 | 33 | 10 | ～ | 82 | 0 | ／ | 12
| 木津川御幸橋 |  | 7.7 | ～ | 8.4 | 0 | ／ | 25 | 0.7 | <0.5 | ～ | 1.5 | 0 | ／ | 13 | 6 | 2 | ～ | 19 | 0 | ／ | 25 | 9.8 | 6.3 | ～ | 13 | 7 | ／ | 25 | 24 | 3 | ～ | 69 | 0 | ／ | 13
由良川上流 | 安野橋 | ＡＡ | 6.9 | ～ | 9.7 | 1 | ／ | 12 | 0.5 | <0.5 | ～ | 0.9 | 0 | ／ | 12 | 1 | <1 | ～ | 1 | 0 | ／ | 12 | 10 | 7.5 | ～ | 16 | 0 | ／ | 12 | 53 | 9 | ～ | 94 | 8 | ／ | 12
由良川下流 | 山家橋 | Ａ | 7.0 | ～ | 7.8 | 0 | ／ | 10 | 0.6 | <0.5 | ～ | 0.9 | 0 | ／ | 10 | 1 | <1 | ～ | 2 | 0 | ／ | 10 | 10 | 7.9 | ～ | 13 | 0 | ／ | 10 | 76 | 19 | ～ | 160 | 0 | ／ | 10
| 以久田橋 |  | 7.4 | ～ | 7.8 | 0 | ／ | 12 | 0.5 | <0.5 | ～ | 0.6 | 0 | ／ | 12 | 2 | <1 | ～ | 6 | 0 | ／ | 12 | 10 | 8.1 | ～ | 12 | 0 | ／ | 12 | 38 | 8 | ～ | 110 | 0 | ／ | 12
| 音無瀬橋 |  | 7.5 | ～ | 7.8 | 0 | ／ | 12 | 0.7 | <0.5 | ～ | 1.2 | 0 | ／ | 12 | 3 | 1 | ～ | 5 | 0 | ／ | 12 | 10 | 8.6 | ～ | 12 | 0 | ／ | 12 | 66 | 2 | ～ | 340 | 1 | ／ | 12
| 波美橋 |  | 7.4 | ～ | 7.9 | 0 | ／ | 12 | 0.6 | <0.5 | ～ | 0.7 | 0 | ／ | 12 | 3 | <1 | ～ | 9 | 0 | ／ | 12 | 10 | 8.5 | ～ | 12 | 0 | ／ | 12 | 150 | 7 | ～ | 1100 | 1 | ／ | 12
| 由良川橋 |  | 7.5 | ～ | 7.7 | 0 | ／ | 12 | 0.6 | <0.5 | ～ | 0.8 | 0 | ／ | 12 | 2 | 1 | ～ | 4 | 0 | ／ | 12 | 9.2 | 6.8 | ～ | 11 | 1 | ／ | 12 | 400 | 6 | ～ | 4200 | 1 | ／ | 12
野田川 | 六反田橋 | Ａ | 6.8 | ～ | 7.9 | 0 | ／ | 10 | 0.6 | <0.5 | ～ | 1.0 | 0 | ／ | 10 | 2 | <1 | ～ | 4 | 0 | ／ | 10 | 10 | 7.7 | ～ | 14 | 0 | ／ | 10 | 300 | 32 | ～ | 600 | 4 | ／ | 10
| 堂谷橋 |  | 7.1 | ～ | 7.9 | 0 | ／ | 7 | 0.7 | <0.5 | ～ | 1.0 | 0 | ／ | 7 | 6 | 1 | ～ | 10 | 0 | ／ | 7 | 10 | 7.3 | ～ | 14 | 1 | ／ | 7 | 170 | 38 | ～ | 420 | 1 | ／ | 7
竹野川 | 荒木野橋 | Ｂ | 6.4 | ～ | 7.4 | 1 | ／ | 11 | 0.7 | <0.5 | ～ | 1.6 | 0 | ／ | 11 | 5 | 1 | ～ | 10 | 0 | ／ | 11 | 9.8 | 6.4 | ～ | 13 | 0 | ／ | 11 | 250 | 48 | ～ | 930 | 0 | ／ | 11
小畑川上流 | 京都市・長岡京市境界点 | Ａ | 8.2 | ～ | 9.4 | 9 | ／ | 12 | 0.9 | <0.5 | ～ | 1.6 | 0 | ／ | 12 | 1 | <1 | ～ | 3 | 0 | ／ | 12 | 12 | 9.5 | ～ | 15 | 0 | ／ | 12 | 180 | 6 | ～ | 1400 | 1 | ／ | 12
小畑川下流 | 小畑橋 | Ａ | 6.3 | ～ | 9.8 | 5 | ／ | 12 | 0.9 | <0.5 | ～ | 2.3 | 1 | ／ | 12 | 2 | <1 | ～ | 8 | 0 | ／ | 12 | 13 | 8 | ～ | 18 | 0 | ／ | 12 | 100 | 6 | ～ | 480 | 1 | ／ | 12
大谷川 | 二ノ橋 | Ｂ | 7.4 | ～ | 8.6 | 1 | ／ | 9 | 1.5 | 0.7 | ～ | 2.6 | 0 | ／ | 9 | 7 | 3 | ～ | 13 | 0 | ／ | 9 | 10 | 8.4 | ～ | 11 | 0 | ／ | 8 | 260 | 16 | ～ | 1100 | 1 | ／ | 9
高野川上流 | 三宅橋 | ＡＡ | 7.7 | ～ | 8.5 | 0 | ／ | 12 | 0.6 | <0.5 | ～ | 1.0 | 0 | ／ | 12 | 1 | <1 | ～ | 6 | 0 | ／ | 12 | 10 | 8.6 | ～ | 13 | 0 | ／ | 12 | 210 | 26 | ～ | 860 | 12 | ／ | 12
高野川下流 | 河合橋 | Ａ | 7.4 | ～ | 9.6 | 5 | ／ | 12 | 0.8 | <0.5 | ～ | 1.6 | 0 | ／ | 12 | 1 | <1 | ～ | 5 | 0 | ／ | 12 | 10 | 8.3 | ～ | 13 | 0 | ／ | 12 | 150 | 9 | ～ | 540 | 2 | ／ | 12
清滝川 | 落合橋 | ＡＡ | 7.7 | ～ | 8.3 | 0 | ／ | 12 | 0.6 | <0.5 | ～ | 1.1 | 1 | ／ | 12 | 1 | <1 | ～ | 2 | 0 | ／ | 12 | 11 | 8.9 | ～ | 13 | 0 | ／ | 12 | 62 | 8 | ～ | 280 | 11 | ／ | 12
報告下限値 |  |  | - | [5 empty] | 0.5 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 0.5 | [6 empty] | 1
注１ ｍ／ｎのｍは環境基準超過検体数で、ｎは総検体数である。
２ ｘ／ｙのｘは環境基準に適合しない日数で、ｙは総測定日数である。
３ ｐＨ、大腸菌数（CFU／100ml)を除き、単位はmg／lである。
４ ＢＯＤの平均は日間平均値の年間平均値である。
５ ＢＯＤの最小、最大は日間平均値の最小、最大である。
資料：公共用水域水質測定結果（府環境管理課）