## 14-39
14-39 主要河川における水質測定結果(生活環境の保全に関する項目)
令和３年度
水域名 | 環境基準点名 | 類型 | 水素イオン濃度(pH) | [5 empty] | 生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） | [6 empty] | 浮遊物質量(ＳＳ) | [6 empty] | 溶存酸素量（ＤＯ） | [6 empty] | 大腸菌群数
|  |  | 最小 | ～ | 最大 | ｍ | ／ | ｎ | 平均 | 最小 | ～ | 最大 | ｘ | ／ | ｙ | 平均 | 最小 | ～ | 最大 | ｍ | ／ | ｎ | 平均 | 最小 | ～ | 最大 | ｍ | ／ | ｎ | 平均 | 最小 | ～ | 最大 | ｍ | ／ | ｎ
[9 empty] | mg/l |  |  | mg/l |  |  |  | mg/l |  |  | mg/l |  |  |  | mg/l |  |  | mg/l |  |  |  | MPN/100ml |  |  | MPN/100ml
宇治川(1) | 隠元橋 | Ａ | 7.7 | ～ | 7.9 | 0 | ／ | 12 | 1.0 | 0.5 | ～ | 1.7 | 0 | ／ | 12 | 4 | 2 | ～ | 6 | 0 | ／ | 12 | 9.7 | 7.4 | ～ | 12 | 1 | ／ | 12 | 5000 | 79 | ～ | 17000 | 7 | ／ | 12
宇治川(2) | 宇治川御幸橋 | Ｂ | 7.7 | ～ | 7.8 | 0 | ／ | 12 | 1.0 | 0.5 | ～ | 1.6 | 0 | ／ | 12 | 7 | 4 | ～ | 13 | 0 | ／ | 12 | 9.7 | 7.4 | ～ | 12 | 0 | ／ | 12 | 11000 | 240 | ～ | 33000 | 5 | ／ | 12
桂川上流 | 渡月橋 | Ａ | 7.6 | ～ | 8.1 | 0 | ／ | 12 | 0.6 | <0.5 | ～ | 0.8 | 0 | ／ | 12 | 2 | <1 | ～ | 5 | 0 | ／ | 12 | 10 | 8.6 | ～ | 12 | 0 | ／ | 12 | 7100 | 330 | ～ | 24000 | 9 | ／ | 12
桂川下流(1) | 西大橋 | Ａ | 7.7 | ～ | 8.1 | 0 | ／ | 12 | 0.6 | 0.5 | ～ | 0.8 | 0 | ／ | 12 | 2 | 1 | ～ | 5 | 0 | ／ | 12 | 10 | 8.7 | ～ | 13 | 0 | ／ | 12 | 11000 | 330 | ～ | 49000 | 8 | ／ | 12
桂川下流(2) | 宮前橋 | Ａ | 7.4 | ～ | 7.8 | 0 | ／ | 12 | 0.8 | 0.5 | ～ | 1.3 | 0 | ／ | 12 | 4 | 2 | ～ | 10 | 0 | ／ | 12 | 9.6 | 8.3 | ～ | 12 | 0 | ／ | 12 | 15000 | 790 | ～ | 49000 | 11 | ／ | 12
鴨川上流(1) | 出町橋 | Ａ | 7.2 | ～ | 8.3 | 0 | ／ | 12 | 0.7 | <0.5 | ～ | 1.0 | 0 | ／ | 12 | 2 | 1 | ～ | 4 | 0 | ／ | 12 | 10 | 8.8 | ～ | 12 | 0 | ／ | 12 | 2000 | 49 | ～ | 7900 | 8 | ／ | 12
鴨川上流(2) | 三条大橋 | Ａ | 7.4 | ～ | 9.3 | 3 | ／ | 12 | 0.7 | <0.5 | ～ | 1.9 | 0 | ／ | 12 | 5 | 1 | ～ | 20 | 0 | ／ | 12 | 11 | 8.7 | ～ | 14 | 0 | ／ | 12 | 4200 | 110 | ～ | 33000 | 7 | ／ | 12
鴨川下流 | 京川橋 | Ａ | 7.4 | ～ | 8.7 | 2 | ／ | 12 | 0.6 | <0.5 | ～ | 1.1 | 0 | ／ | 12 | 3 | 1 | ～ | 5 | 0 | ／ | 12 | 11 | 8.5 | ～ | 13 | 0 | ／ | 12 | 2700 | 330 | ～ | 11000 | 5 | ／ | 12
木津川(2) | 笹瀬橋 | Ａ | 7.7 | ～ | 8.0 | 0 | ／ | 12 | 1.1 | 0.5 | ～ | 1.7 | 0 | ／ | 12 | 4 | 2 | ～ | 13 | 0 | ／ | 12 | 10 | 8.4 | ～ | 13 | 0 | ／ | 12 | 23000 | 790 | ～ | 110000 | 10 | ／ | 12
木津川(3) | 恭仁大橋 | Ａ | 7.6 | ～ | 7.9 | 0 | ／ | 12 | 0.8 | 0.6 | ～ | 1.5 | 0 | ／ | 12 | 4 | 2 | ～ | 9 | 0 | ／ | 12 | 10 | 8.1 | ～ | 13 | 0 | ／ | 12 | 9800 | 79 | ～ | 49000 | 7 | ／ | 12
| 玉水橋 |  | 7.6 | ～ | 7.9 | 0 | ／ | 12 | 0.7 | 0.5 | ～ | 1.5 | 0 | ／ | 12 | 4 | 1 | ～ | 7 | 0 | ／ | 12 | 10 | 7.7 | ～ | 13 | 0 | ／ | 12 | 7400 | 170 | ～ | 17000 | 9 | ／ | 12
| 木津川御幸橋 |  | 7.6 | ～ | 8.2 | 0 | ／ | 12 | 0.7 | <0.5 | ～ | 1.7 | 0 | ／ | 12 | 6 | 2 | ～ | 11 | 0 | ／ | 12 | 10 | 7.8 | ～ | 13 | 0 | ／ | 12 | 9700 | 49 | ～ | 49000 | 9 | ／ | 12
由良川上流 | 安野橋 | ＡＡ | 6.5 | ～ | 8.6 | 3 | ／ | 12 | 0.5 | <0.5 | ～ | 0.9 | 0 | ／ | 12 | 1 | <1 | ～ | 4 | 0 | ／ | 12 | 10 | 8.0 | ～ | 15 | 0 | ／ | 12 | 3100 | 460 | ～ | 11000 | 12 | ／ | 12
由良川下流 | 山家橋 | Ａ | 6.9 | ～ | 7.7 | 0 | ／ | 11 | 0.6 | <0.5 | ～ | 1.1 | 0 | ／ | 11 | 2 | 1 | ～ | 3 | 0 | ／ | 11 | 9.1 | 6.0 | ～ | 12 | 3 | ／ | 11 | 10000 | 790 | ～ | 33000 | 9 | ／ | 11
| 以久田橋 |  | 7.5 | ～ | 7.8 | 0 | ／ | 12 | 0.6 | <0.5 | ～ | 0.8 | 0 | ／ | 12 | 2 | 1 | ～ | 5 | 0 | ／ | 12 | 11 | 8.4 | ～ | 13 | 0 | ／ | 12 | 4800 | 130 | ～ | 22000 | 8 | ／ | 12
| 音無瀬橋 |  | 7.4 | ～ | 7.8 | 0 | ／ | 12 | 0.6 | <0.5 | ～ | 0.9 | 0 | ／ | 12 | 3 | 1 | ～ | 5 | 0 | ／ | 12 | 11 | 8.6 | ～ | 13 | 0 | ／ | 12 | 18000 | 79 | ～ | 130000 | 7 | ／ | 12
| 波美橋 |  | 7.6 | ～ | 7.8 | 0 | ／ | 12 | 0.6 | <0.5 | ～ | 0.8 | 0 | ／ | 12 | 3 | 1 | ～ | 6 | 0 | ／ | 12 | 10 | 8.1 | ～ | 13 | 0 | ／ | 12 | 16000 | 79 | ～ | 79000 | 8 | ／ | 12
| 由良川橋 |  | 7.4 | ～ | 7.7 | 0 | ／ | 12 | 0.7 | <0.5 | ～ | 2.1 | 1 | ／ | 12 | 4 | 1 | ～ | 12 | 0 | ／ | 12 | 9.4 | 7.5 | ～ | 12 | 0 | ／ | 12 | 5000 | 170 | ～ | 33000 | 9 | ／ | 12
野田川 | 六反田橋 | Ａ | 7.1 | ～ | 8.0 | 0 | ／ | 10 | 0.5 | <0.5 | ～ | 0.5 | 0 | ／ | 9 | 2 | <1 | ～ | 4 | 0 | ／ | 9 | 10 | 7.8 | ～ | 12 | 0 | ／ | 10 | 31000 | 1700 | ～ | 130000 | 9 | ／ | 9
| 堂谷橋 |  | 6.8 | ～ | 8.0 | 0 | ／ | 8 | 0.5 | <0.5 | ～ | 0.7 | 0 | ／ | 7 | 5 | 2 | ～ | 10 | 0 | ／ | 7 | 9.4 | 6.5 | ～ | 12 | 3 | ／ | 8 | 21000 | 3300 | ～ | 46000 | 7 | ／ | 7
竹野川 | 荒木野橋 | Ｂ | 6.8 | ～ | 7.7 | 0 | ／ | 7 | 0.6 | <0.5 | ～ | 0.9 | 0 | ／ | 6 | 5 | 2 | ～ | 10 | 0 | ／ | 6 | 9.9 | 6.0 | ～ | 12 | 0 | ／ | 7 | 21000 | 4900 | ～ | 33000 | 5 | ／ | 6
小畑川上流 | 京都市・長岡京市境界点 | Ａ | 7.8 | ～ | 9.4 | 3 | ／ | 12 | 0.7 | <0.5 | ～ | 1.4 | 0 | ／ | 12 | 1 | 1 | ～ | 3 | 0 | ／ | 12 | 12 | 8.9 | ～ | 14 | 0 | ／ | 12 | 3400 | 22 | ～ | 11000 | 8 | ／ | 12
小畑川下流 | 小畑橋 | Ａ | 6.5 | ～ | 9.2 | 2 | ／ | 12 | 0.6 | <0.5 | ～ | 1.2 | 0 | ／ | 12 | 1 | <1 | ～ | 2 | 0 | ／ | 12 | 9.3 | 7.9 | ～ | 11 | 0 | ／ | 12 | 33000 | 230 | ～ | 110000 | 10 | ／ | 12
大谷川 | 二ノ橋 | Ｂ | 7.8 | ～ | 8.9 | 2 | ／ | 7 | 1.5 | 0.9 | ～ | 2.5 | 0 | ／ | 7 | 9 | 3 | ～ | 19 | 0 | ／ | 7 | 9.3 | 4.4 | ～ | 16 | 1 | ／ | 7 | 70000 | 33000 | ～ | 110000 | 7 | ／ | 7
高野川上流 | 三宅橋 | ＡＡ | 7.4 | ～ | 7.8 | 0 | ／ | 12 | 0.6 | <0.5 | ～ | 0.9 | 0 | ／ | 12 | 2 | <1 | ～ | 4 | 0 | ／ | 12 | 11 | 8.9 | ～ | 13 | 0 | ／ | 12 | 1500 | 46 | ～ | 4900 | 11 | ／ | 12
高野川下流 | 河合橋 | Ａ | 7.1 | ～ | 9.1 | 2 | ／ | 12 | 0.9 | <0.5 | ～ | 2.7 | 1 | ／ | 12 | 2 | <1 | ～ | 7 | 0 | ／ | 12 | 10 | 8.6 | ～ | 13 | 0 | ／ | 12 | 2500 | 110 | ～ | 7900 | 9 | ／ | 12
清滝川 | 落合橋 | ＡＡ | 7.4 | ～ | 8.0 | 0 | ／ | 12 | 0.5 | <0.5 | ～ | 0.6 | 0 | ／ | 12 | 1 | <1 | ～ | 1 | 0 | ／ | 12 | 11 | 9.0 | ～ | 13 | 0 | ／ | 12 | 720 | 17 | ～ | 2400 | 8 | ／ | 12
報告下限値 |  |  | - | [5 empty] | 0.5 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 0.5 | [6 empty] | 1.8
注１ ｍ／ｎのｍは環境基準超過検体数で、ｎは総検体数である。
２ ｘ／ｙのｘは環境基準に適合しない日数で、ｙは総測定日数である。
３ ｐＨ、大腸菌群数（MPN／100ml)を除き、単位はmg／lである。
４ ＢＯＤの平均は日間平均値の年間平均値である。
５ ＢＯＤの最小、最大は日間平均値の最小、最大である。
資料：公共用水域水質測定結果（府環境管理課）