昭和シェル石油株式会社エネルギーハウス緑給油所周辺の井戸水調査結果について

　昭和シェル石油株式会社エネルギーハウス緑給油所（名古屋市緑区鳴海町字中汐田）の土壌・地下水汚染（平成21年6月18日公表済）に係る周辺井戸水調査の結果について、下記のとおりとりまとめましたのでお知らせします。

記

１　調査日

平成21年6月25日

２　調査対象

周辺井戸　4本

３　調査結果

　事業地内の地下水で土壌汚染等処理基準を超えて検出された汚染物質について、周辺井戸水調査を行いました。結果は、調査項目において全て環境基準に適合していました。

単位：mg/L

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所　在　地 | | 緑区  鳴海町  字中汐田 | 緑区  鳴海町  字上汐田 | 緑区  鳴海町  字京田 | 緑区  鳴海町  字前之輪 | 地下水の  環境基準 |
| 昭和シェル石油株式会社  エネルギーハウス緑給油所  からの距離 | | 北西240m | 北140m | 東190m | 南490m |
| 用　　　途 | | 工業用 | 工業用 | その他 | 雑用水 |
| ストレーナーの位置 | | 不明 | 43～49、  60～65、  71～76、  82～87、  98～104 | 不明 | 不明 |
| 調査項目 | ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01以下 |

４　今後の対応

今回の調査結果では、周辺井戸では環境基準を超えた汚染は見られませんでしたが、報告者の昭和シェル石油株式会社に対し、引き続き必要な対策を実施するよう指導を行います。