三井食品株式会社周辺の井戸水調査結果について

三井食品株式会社（名古屋市緑区大高町字南関山28番地）の地下水汚染（令和3年9月17日公表済）に係る周辺井戸水調査の結果について、下記のとおりとりまとめましたのでお知らせします。

記

１　調査日

令和3年10月5日

２　調査項目

ふっ素及びその化合物

３　調査結果

周辺井戸1本について水質調査を行った結果、調査項目において環境基準に適合していました。

単位：mg/L

| 所 在 地 |  | 緑区 大高町 | 地下水の 環境基準 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三井食品株式会社からの距離 |  | 北西約100m |  |
| 用 途 |  | 工業用水 |  |
| ストレーナーの位置 |  | 19-39m |  |
| 調査項目 | ふっ素及びその化合物 | 0.23 | 0.8以下 |

４　今後の対応

今回の調査結果では、周辺井戸では環境基準を超えた汚染は見られませんでしたが、報告者に対し、引き続き必要な対策を実施するよう指導を行います。