大和産業有限会社跡地周辺の井戸水調査結果について

大和産業有限会社跡地（名古屋市中川区月島町801番）の地下水汚染（令和5年2月20日公表済）に係る周辺井戸水調査の結果について、下記のとおりとりまとめましたのでお知らせします。

記

１　調査日

令和5年3月9日

２　調査項目

六価クロム

３　調査結果

周辺井戸2本について水質調査を行った結果、調査項目において環境基準に適合していました。

単位：mg/L

| 所 在 地 |  |  | 中村区 平池町 | 中村区 平池町 | 地下水の 環境基準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大和産業有限会社跡地 からの距離 |  |  | 北約350 m | 北約350 m |  |
| 用 途 |  |  | その他 | その他 |  |
| ストレーナーの位置 |  |  | 642-784 m | 30 m未満 |  |
| 調査項目 | 六価クロム | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.02以下 |

４　今後の対応

今回の調査結果では、周辺井戸において環境基準を超えた汚染は見られませんでしたが、報告者に対し、引き続き必要な対策を実施するよう指導を行います。