名古屋環状2号線建設予定地内周辺の井戸水調査結果について

　名古屋環状2号線建設予定地内（名古屋市中川区町、一丁目、港区三丁目）の土壌・地下水汚染（平成24年12月19日公表済）に係る、中川区服部一丁目地内の周辺井戸水調査の結果について、下記のとおりとりまとめましたのでお知らせします。

記

１　調査日

平成24年12月28日

２　調査対象

周辺井戸　1本

３　調査結果

　事業地内の地下水で土壌汚染等処理基準を超えて検出された汚染物質について、周辺井戸水調査を行いました。結果は、調査項目において環境基準に適合していました。

単位：mg/L

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所　在　地 | | 中川区服部二丁目 | 地下水の  環境基準 |
| 中川区服部一丁目地内  からの距離 | | 西210m |
| 用　　　途 | | 生活用水 |
| ストレーナーの位置  （ｍ） | | 679～690、696～707、  716～718、724～729、  740～746、762～768、 |
| 調査項目 | ふっ素 | 0.26 | 0.8以下 |

４　今後の対応

今回の調査結果では、周辺井戸では環境基準を超えた汚染は見られませんでしたが、報告者の国土交通省中部地方整備局愛知国道事務所に対し、引き続き必要な対策を実施するよう指導を行います。