東海石油企業株式会社周辺の井戸水調査結果について

　東海石油企業株式会社（名古屋市中川区富川町1丁目1番地）の地下水汚染（令和3年6月3日公表済）に係る周辺井戸水調査の結果について、下記のとおりとりまとめましたのでお知らせします。

記

１　調査日

令和3年6月10日

２　調査項目

　　クロロエチレン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン

３　調査結果

　周辺井戸2本について水質調査を行った結果、調査項目において環境基準に適合していました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：mg/L

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所　在　地 | 中川区五女子三丁目 | 中川区石場町 | 地下水の環境基準 |
| 東海石油企業株式会社からの距離 | 南東約500m | 東約600m |
| 用　　　途 | その他 | その他 |
| ストレーナーの位置 | 不明 | 不明 |
| 調査項目 | クロロエチレン | <0.0002 | 0.0011 | 0.002以下 |
| 1,1-ジクロロエチレン | <0.01 | <0.01 | 0.1以下 |
| 1,2-ジクロロエチレン | <0.004 | 0.025 | 0.04以下 |
| トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | 0.01以下 |
| テトラクロロエチレン | 0.0005 | <0.0005 | 0.01以下 |

４　今後の対応

今回の調査結果では、周辺井戸では環境基準を超えた汚染は見られませんでしたが、報告者に対し、引き続き必要な対策を実施するよう指導を行います。