土壌・地下水汚染に係る事業場（中央理化跡地）周辺の井戸水調査結果について

　中央理化跡地（名古屋市中川区花塚町2-73）の土壌・地下水汚染（平成18年12月13日公表済）に係る周辺井戸水調査の結果について、下記のとおりとりまとめましたのでお知らせします。

記

1　調査日

平成18年12月21日

2　調査対象

周辺井戸　2本

3　調査結果

事業場の地下水で指定基準等を超えて検出された汚染物質等について、周辺井戸水調査を行いました。結果は、調査した全ての井戸において環境基準に適合していました。

単位：mg/L

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所　　　在　　地 | 熱田区古新町 | 中川区丹後町 | 地下水の環境基準 |
| 中央理化跡地からの距離 | 南東350m | 北西350m |
| 用　　　　　　途 | 工業用 | 工業用 |
| ストレーナーの位置 | 不明 | 不明 |
| 調査項目 | ほう素及びその化合物 | 0.22 | 0.05 | 1以下 |

4　今後の対応

今回の調査結果では、周辺井戸では環境基準を超えた汚染は見られませんでしたが、土地所有者に対し、引き続き必要な対策を実施するよう指導を行います。