中部鋼鈑株式会社周辺の井戸水調査結果について

中部鋼鈑株式会社（名古屋市中川区小碓通5丁目1番地）の地下水汚染（平成24年3月23日公表済）に係る周辺井戸水調査の結果について、下記のとおりとりまとめましたのでお知らせします。

記

１　調査日

平成24年3月27日

２　調査対象

周辺井戸　3本

３　調査結果

事業地内の地下水で土壌汚染等処理基準を超えて検出された汚染物質について、周辺井戸水調査を行いました。結果は、調査項目において環境基準に適合していました。

単位：mg/L

| 所 在 地 |  | 港区川間町 | 港区正徳町 | 港区正徳町 | 地下水の 環境基準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中部鋼鈑株式会社 からの距離 |  | 東40m | 北300m | 北西300m |  |
| 用 途 |  | 工業用 | 工業用 | 飲用 |  |
| ストレーナーの位置 （ｍ） |  | 20～25 26～30 | 110～120 | 74～82 98～102 130～138 |  |
| 調査項目 | ふっ素 | 0.73 | <0.08 | 0.28 | 0.8以下 |

４　今後の対応

今回の調査結果では、周辺井戸では環境基準を超えた汚染は見られませんでしたが、報告者の中部鋼鈑株式会社に対し、引き続き必要な対策を実施するよう指導を行います。