名古屋ささしまライブⅠ共同住宅新築予定地周辺の井戸水調査結果について

　名古屋ささしまライブⅠ共同住宅新築予定地（名古屋市中川区福住町101番、102番2）の地下水汚染（令和5年8月10日公表済）に係る周辺井戸水調査の結果について、下記のとおりとりまとめましたのでお知らせします。

記

１　調査日

令和5年9月29日

２　調査項目

　　砒素

３　調査結果

　周辺井戸1本について水質調査を行った結果、調査項目において環境基準に適合していました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：mg/L

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所　在　地 | | 中村区  平池町 | 地下水の  環境基準 |
| 名古屋ささしまライブⅠ  共同住宅新築予定地  からの距離 | | 北約250 m |
| 用　　　途 | | その他 |
| ストレーナーの位置 | | 不明 |
| 調査項目 | 砒素 | 0.005未満 | 0.01以下 |

４　今後の対応

今回の調査結果では、周辺井戸において環境基準を超えた汚染は見られませんでしたが、報告者に対し、引き続き必要な対策を実施するよう指導を行います。