Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ助光店周辺の井戸水調査結果について

　Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ助光店（名古屋市中川区助光一丁目405番地）の土壌・地下水汚染（平成23年7月7日公表済）に係る周辺井戸水調査の結果について、下記のとおりとりまとめましたのでお知らせします。

記

１　調査日

平成23年7月12日

２　調査対象

周辺井戸　4本

３　調査結果

　事業地内の地下水で土壌汚染等処理基準を超えて検出された汚染物質について、周辺井戸水調査を行いました。結果は、調査項目において全て環境基準に適合していました。

単位：mg/L

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所　在　地 | 中川区大当郎一丁目 | 中川区大当郎二丁目 | 中川区助光二丁目 | 中川区伏屋二丁目 | 地下水の環境基準 |
| Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ助光店からの距離 | 南東600m | 南600m | 南470m | 北530m |
| 用　　　途 | その他 | その他 | その他 | 工業用水 |
| ストレーナーの位置（ｍ） | 不明 | 不明 | 不明 | 75～80160～170 |
| 調査項目 | ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01以下 |

４　今後の対応

今回の調査結果では、周辺井戸では環境基準を超えた汚染は見られませんでしたが、報告者のＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社中部支店に対し、引き続き必要な対策を実施するよう指導を行います。