株式会社クレストンホーム 丸米町分譲地周辺の井戸水調査結果について

　株式会社クレストンホーム 丸米町分譲地（名古屋市中川区丸米町2丁目48番、2番1）の土壌・地下水汚染（平成24年2月7日公表済）に係る周辺井戸水調査の結果について、下記のとおりとりまとめましたのでお知らせします。

記

１　調査対象

周辺井戸　2本

２　調査結果

　事業地内の地下水で土壌汚染等処理基準を超えて検出された汚染物質について、周辺井戸水調査を行いました。結果は、調査項目において環境基準に適合していました。

単位：mg/L

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所　在　地 | 中川区八家町 | 中川区八家町※ | 地下水の環境基準 |
| 株式会社クレストンホーム 丸米町分譲地からの距離 | 南500m | 南西500m |
| 調　査　日 | 平成24年2月14日 | 平成23年11月25日 |
| 用　　　途 | 工業用水 | 工業用水 |
| ストレーナーの位置（ｍ） | 不明 | 35～40ｍ45～50ｍ |
| 調査項目 | 六価クロム化合物 | <0.01 | <0.01 | 0.05以下 |

※本市が別の目的で実施した地下水調査の結果ですが、報告者による土壌・地下水汚染調査の実施日より後に実施していたものです。

３　今後の対応

今回の調査結果では、周辺井戸では環境基準を超えた汚染は見られませんでしたが、報告者の株式会社クレストンホームに対し、引き続き必要な対策を実施するよう指導を行います。