昭和シェル石油株式会社　旧カーライフ太平給油所周辺の井戸水調査結果について

昭和シェル石油株式会社　旧カーライフ太平給油所（名古屋市中川区太平通7丁目1番地）の土壌・地下水汚染（平成22年5月12日公表済）に係る周辺井戸水調査の結果について、下記のとおりとりまとめましたのでお知らせします。

記

１　調査日

平成22年5月17日

２　調査対象

周辺井戸　3本

３　調査結果

　事業地内の地下水で土壌汚染等処理基準を超えて検出された汚染物質について、周辺井戸水調査を行いました。結果は、調査項目において全て環境基準に適合していました。

単位：mg/L

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所　在　地 | | 中川区  昭明町 | 中川区  八家町 | 中川区  八家町 | 地下水の  環境基準 |
| 昭和シェル石油株式会社　旧カーライフ太平給油所からの距離 | | 南東470m | 北東180m | 東310m |
| 用　　　途 | | 工業用水 | 工業用水 | 工業用水 |
| ストレーナーの位置（ｍ） | | 不明 | 35～40ｍ  45～50ｍ | 不明 |
| 調査項目 | ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01以下 |

４　今後の対応

今回の調査結果では、周辺井戸では環境基準を超えた汚染は見られませんでしたが、報告者の昭和シェル石油株式会社に対し、引き続き必要な対策を実施するよう指導を行います。