## 公共用水域水質測定結果地点別総括表
水域名 (河川名等) | 地点名 | 地点統一番号 | クロロホルム（要監視） |  |  |  | トランス-1,2-ジクロロエチレン |  |  |  | 1,2-ジクロロプロパン |  |  |  | p-ジクロロベンゼン |  |  |  | イソキサチオン |  |  |  | ダイアジノン |  |  |  | フェニトロチオン |  |  |  | イソプロチオラン |  |  |  | オキシン銅 |  |  |  | クロロタロニル |  |  |  | プロピザミド |  |  |  | EPN |  |  |  | ジクロルボス |  |  |  | フェノブカルブ |  |  |  | イプロベンホス |  |  |  | クロルニトロフェン |  |  |  | トルエン |  |  |  | キシレン |  |  |  | フタル酸ジエチルヘキシル |  |  |  | ニッケル |  |  |  | モリブデン |  |  |  | アンチモン |  |  |  | 全マンガン
|  |  | ｍ | ｎ | 最大値 | 平均値 | ｍ | ｎ | 最大値 | 平均値 | ｍ | ｎ | 最大値 | 平均値 | ｍ | ｎ | 最大値 | 平均値 | ｍ | ｎ | 最大値 | 平均値 | ｍ | ｎ | 最大値 | 平均値 | ｍ | ｎ | 最大値 | 平均値 | ｍ | ｎ | 最大値 | 平均値 | ｍ | ｎ | 最大値 | 平均値 | ｍ | ｎ | 最大値 | 平均値 | ｍ | ｎ | 最大値 | 平均値 | ｍ | ｎ | 最大値 | 平均値 | ｍ | ｎ | 最大値 | 平均値 | ｍ | ｎ | 最大値 | 平均値 | ｍ | ｎ | 最大値 | 平均値 | ｍ | ｎ | 最大値 | 平均値 | ｍ | ｎ | 最大値 | 平均値 | ｍ | ｎ | 最大値 | 平均値 | ｍ | ｎ | 最大値 | 平均値 | ｍ | ｎ | 最大値 | 平均値 | ｍ | ｎ | 最大値 | 平均値 | ｍ | ｎ | 最大値 | 平均値 | ｍ | ｎ | 最大値 | 平均値
那珂川（２） | 新那珂橋 | 09-002-01 | EPN ｍ: 0; EPN ｎ: 1; EPN 最大値: <0.0006; EPN 平均値: <0.0006
那珂川（２） | 野口 | 09-002-02 | EPN ｍ: 0; EPN ｎ: 1; EPN 最大値: <0.0006; EPN 平均値: <0.0006
余笹川 | 川田橋 | 09-062-01 | EPN ｍ: 0; EPN ｎ: 1; EPN 最大値: <0.0006; EPN 平均値: <0.0006; 全マンガン ｍ: 0; 全マンガン ｎ: 1; 全マンガン 最大値: <0.02; 全マンガン 平均値: <0.02
箒川 | 箒川橋 | 09-065-01 | クロロホルム（要監視） ｍ: 0; クロロホルム（要監視） ｎ: 1; クロロホルム（要監視） 最大値: <0.006; クロロホルム（要監視） 平均値: <0.006; ニッケル ｎ: 1; ニッケル 最大値: <0.001; ニッケル 平均値: <0.001; 全マンガン ｍ: 0; 全マンガン ｎ: 1; 全マンガン 最大値: <0.02; 全マンガン 平均値: <0.02
蛇尾川 | 宇田川橋 | 09-066-01 | クロロホルム（要監視） ｍ: 0; クロロホルム（要監視） ｎ: 1; クロロホルム（要監視） 最大値: <0.006; クロロホルム（要監視） 平均値: <0.006
武茂川 | 更生橋 | 09-067-01 | クロロホルム（要監視） ｍ: 0; クロロホルム（要監視） ｎ: 1; クロロホルム（要監視） 最大値: <0.006; クロロホルム（要監視） 平均値: <0.006; 全マンガン ｍ: 0; 全マンガン ｎ: 1; 全マンガン 最大値: <0.02; 全マンガン 平均値: <0.02
荒川 | 向田橋 | 09-068-01 | クロロホルム（要監視） ｍ: 0; クロロホルム（要監視） ｎ: 1; クロロホルム（要監視） 最大値: <0.006; クロロホルム（要監視） 平均値: <0.006; EPN ｍ: 0; EPN ｎ: 1; EPN 最大値: <0.0006; EPN 平均値: <0.0006; ニッケル ｎ: 1; ニッケル 最大値: <0.001; ニッケル 平均値: <0.001; 全マンガン ｍ: 0; 全マンガン ｎ: 1; 全マンガン 最大値: <0.02; 全マンガン 平均値: <0.02
内川 | 旭橋 | 09-069-01 | クロロホルム（要監視） ｍ: 0; クロロホルム（要監視） ｎ: 1; クロロホルム（要監視） 最大値: <0.006; クロロホルム（要監視） 平均値: <0.006; 全マンガン ｍ: 0; 全マンガン ｎ: 1; 全マンガン 最大値: 0.02; 全マンガン 平均値: 0.02
逆川 | 末流 | 09-071-01 | クロロホルム（要監視） ｍ: 0; クロロホルム（要監視） ｎ: 1; クロロホルム（要監視） 最大値: <0.006; クロロホルム（要監視） 平均値: <0.006
鬼怒川（２） | 鬼怒川橋（宝積寺） | 09-004-01 | クロロホルム（要監視） ｍ: 0; クロロホルム（要監視） ｎ: 1; クロロホルム（要監視） 最大値: <0.006; クロロホルム（要監視） 平均値: <0.006; EPN ｍ: 0; EPN ｎ: 1; EPN 最大値: <0.0006; EPN 平均値: <0.0006; ニッケル ｎ: 1; ニッケル 最大値: <0.001; ニッケル 平均値: <0.001; 全マンガン ｍ: 1; 全マンガン ｎ: 1; 全マンガン 最大値: 0.23; 全マンガン 平均値: 0.23
鬼怒川（２） | 川島橋 | 09-004-02 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 | 0 | 1 | <0.0002 | <0.0002 | 0 | 1 | <0.0002 | <0.0002 | 0 | 1 | <0.0002 | <0.0002 | 0 | 1 | <0.0002 | <0.0002 | 0 | 1 | <0.0002 | <0.0002 | 0 | 1 | <0.0002 | <0.0002 | 0 | 1 | <0.0002 | <0.0002 | 0 | 1 | <0.004 | <0.004 | 0 | 1 | <0.0002 | <0.0002 | 0 | 1 | <0.0002 | <0.0002 | 0 | 2 | <0.0006 | <0.0006 | 0 | 1 | <0.0002 | <0.0002 | 0 | 1 | <0.0002 | <0.0002 | 0 | 1 | <0.0002 | <0.0002 |  | 1 | <0.0001 | <0.0001 | 0 | 1 | <0.0002 | <0.0002 | 0 | 1 | <0.0002 | <0.0002 | 0 | 1 | <0.006 | <0.006 |  | 1 | <0.001 | <0.001 | 0 | 1 | <0.005 | <0.005 | 0 | 1 | <0.0002 | <0.0002 | 0 | 1 | <0.02 | <0.02
大谷川 | 開進橋（針貝） | 09-075-01 | ニッケル ｎ: 1; ニッケル 最大値: <0.001; ニッケル 平均値: <0.001
西鬼怒川 | 西鬼怒川橋 | 09-077-01 | 全マンガン ｍ: 0; 全マンガン ｎ: 1; 全マンガン 最大値: <0.02; 全マンガン 平均値: <0.02
江川下流 | 末流 | 09-079-01 | クロロホルム（要監視） ｍ: 0; クロロホルム（要監視） ｎ: 1; クロロホルム（要監視） 最大値: <0.006; クロロホルム（要監視） 平均値: <0.006; ニッケル ｎ: 1; ニッケル 最大値: <0.001; ニッケル 平均値: <0.001; 全マンガン ｍ: 0; 全マンガン ｎ: 1; 全マンガン 最大値: <0.02; 全マンガン 平均値: <0.02
田川中流 | 明治橋 | 09-081-01 | クロロホルム（要監視） ｍ: 0; クロロホルム（要監視） ｎ: 1; クロロホルム（要監視） 最大値: <0.006; クロロホルム（要監視） 平均値: <0.006; p-ジクロロベンゼン ｍ: 0; p-ジクロロベンゼン ｎ: 1; p-ジクロロベンゼン 最大値: <0.02; p-ジクロロベンゼン 平均値: <0.02; キシレン ｍ: 0; キシレン ｎ: 1; キシレン 最大値: <0.04; キシレン 平均値: <0.04; 全マンガン ｍ: 0; 全マンガン ｎ: 1; 全マンガン 最大値: <0.02; 全マンガン 平均値: <0.02
田川下流 | 梁橋 | 09-082-01 | クロロホルム（要監視） ｍ: 0; クロロホルム（要監視） ｎ: 1; クロロホルム（要監視） 最大値: <0.006; クロロホルム（要監視） 平均値: <0.006; 全マンガン ｍ: 0; 全マンガン ｎ: 1; 全マンガン 最大値: <0.02; 全マンガン 平均値: <0.02
赤堀川 | 木和田島 | 09-083-01 | ニッケル ｎ: 1; ニッケル 最大値: <0.001; ニッケル 平均値: <0.001
釜川 | つくし橋 | 09-085-01 | EPN ｍ: 0; EPN ｎ: 1; EPN 最大値: <0.0006; EPN 平均値: <0.0006; 全マンガン ｍ: 0; 全マンガン ｎ: 1; 全マンガン 最大値: <0.02; 全マンガン 平均値: <0.02
小貝川 | 三谷橋 | 09-086-01 | 全マンガン ｍ: 1; 全マンガン ｎ: 1; 全マンガン 最大値: 0.28; 全マンガン 平均値: 0.28
五行川 | 桂橋 | 09-087-01 | クロロホルム（要監視） ｍ: 0; クロロホルム（要監視） ｎ: 1; クロロホルム（要監視） 最大値: <0.006; クロロホルム（要監視） 平均値: <0.006; トルエン ｍ: 0; トルエン ｎ: 1; トルエン 最大値: <0.06; トルエン 平均値: <0.06; キシレン ｍ: 0; キシレン ｎ: 1; キシレン 最大値: <0.04; キシレン 平均値: <0.04; ニッケル ｎ: 1; ニッケル 最大値: <0.001; ニッケル 平均値: <0.001; アンチモン ｍ: 0; アンチモン ｎ: 1; アンチモン 最大値: <0.002; アンチモン 平均値: <0.002; 全マンガン ｍ: 0; 全マンガン ｎ: 1; 全マンガン 最大値: <0.02; 全マンガン 平均値: <0.02
渡良瀬川（２） | 葉鹿橋 | 09-005-01 | クロロホルム（要監視） ｍ: 0; クロロホルム（要監視） ｎ: 1; クロロホルム（要監視） 最大値: <0.006; クロロホルム（要監視） 平均値: <0.006
渡良瀬川（３） | 渡良瀬大橋 | 09-006-01 | クロロホルム（要監視） ｍ: 0; クロロホルム（要監視） ｎ: 1; クロロホルム（要監視） 最大値: <0.006; クロロホルム（要監視） 平均値: <0.006; 全マンガン ｍ: 0; 全マンガン ｎ: 1; 全マンガン 最大値: 0.03; 全マンガン 平均値: 0.03
渡良瀬川（４） | 三国橋 | 09-007-01 | 全マンガン ｍ: 0; 全マンガン ｎ: 1; 全マンガン 最大値: 0.04; 全マンガン 平均値: 0.04
小俣川上流 | 新上野田橋 | 09-091-01 | 全マンガン ｍ: 0; 全マンガン ｎ: 1; 全マンガン 最大値: 0.12; 全マンガン 平均値: 0.12
松田川下流 | 末流 | 09-094-01 | 全マンガン ｍ: 0; 全マンガン ｎ: 1; 全マンガン 最大値: <0.02; 全マンガン 平均値: <0.02
袋川上流 | 助戸 | 09-095-01 | 全マンガン ｍ: 0; 全マンガン ｎ: 1; 全マンガン 最大値: 0.05; 全マンガン 平均値: 0.05
袋川下流 | 袋川水門（末流） | 09-096-01 | p-ジクロロベンゼン ｍ: 0; p-ジクロロベンゼン ｎ: 1; p-ジクロロベンゼン 最大値: <0.02; p-ジクロロベンゼン 平均値: <0.02; 全マンガン ｍ: 0; 全マンガン ｎ: 1; 全マンガン 最大値: 0.06; 全マンガン 平均値: 0.06
矢場川 | 矢場川水門（末流） | 09-101-01 | ニッケル ｎ: 1; ニッケル 最大値: 0.002; ニッケル 平均値: 0.002
秋山川下流 | 末流 | 09-103-01 | トルエン ｍ: 0; トルエン ｎ: 1; トルエン 最大値: <0.0002; トルエン 平均値: <0.0002; ニッケル ｎ: 1; ニッケル 最大値: 0.015; ニッケル 平均値: 0.015; 全マンガン ｍ: 0; 全マンガン ｎ: 1; 全マンガン 最大値: 0.03; 全マンガン 平均値: 0.03
巴波川上流 | 吾妻橋 | 09-105-01 | 全マンガン ｍ: 0; 全マンガン ｎ: 1; 全マンガン 最大値: <0.02; 全マンガン 平均値: <0.02
永野川下流 | 落合橋（末流） | 09-108-01 | クロロホルム（要監視） ｍ: 0; クロロホルム（要監視） ｎ: 1; クロロホルム（要監視） 最大値: <0.006; クロロホルム（要監視） 平均値: <0.006
思川上流 | 保橋 | 09-109-01 | ニッケル ｎ: 1; ニッケル 最大値: <0.001; ニッケル 平均値: <0.001; 全マンガン ｍ: 0; 全マンガン ｎ: 1; 全マンガン 最大値: <0.02; 全マンガン 平均値: <0.02
思川下流 | 乙女大橋 | 09-110-01 | 全マンガン ｍ: 0; 全マンガン ｎ: 1; 全マンガン 最大値: <0.02; 全マンガン 平均値: <0.02
大芦川 | 赤石橋 | 09-111-01 | 全マンガン ｍ: 0; 全マンガン ｎ: 1; 全マンガン 最大値: <0.02; 全マンガン 平均値: <0.02
黒川 | 御成橋 | 09-112-01 | クロロホルム（要監視） ｍ: 0; クロロホルム（要監視） ｎ: 1; クロロホルム（要監視） 最大値: <0.006; クロロホルム（要監視） 平均値: <0.006; 全マンガン ｍ: 0; 全マンガン ｎ: 1; 全マンガン 最大値: <0.02; 全マンガン 平均値: <0.02
姿川 | 宮前橋 | 09-113-01 | クロロホルム（要監視） ｍ: 0; クロロホルム（要監視） ｎ: 1; クロロホルム（要監視） 最大値: <0.006; クロロホルム（要監視） 平均値: <0.006; トルエン ｍ: 0; トルエン ｎ: 1; トルエン 最大値: <0.06; トルエン 平均値: <0.06; アンチモン ｍ: 0; アンチモン ｎ: 1; アンチモン 最大値: <0.002; アンチモン 平均値: <0.002
西仁連川 | 武井橋 | 09-115-01 | クロロホルム（要監視） ｍ: 0; クロロホルム（要監視） ｎ: 1; クロロホルム（要監視） 最大値: <0.006; クロロホルム（要監視） 平均値: <0.006
大川 | 県道明野間々田線 | 09-211-01 | クロロホルム（要監視） ｍ: 0; クロロホルム（要監視） ｎ: 1; クロロホルム（要監視） 最大値: <0.006; クロロホルム（要監視） 平均値: <0.006
合 計 |  |  | クロロホルム（要監視） ｍ: 0; クロロホルム（要監視） ｎ: 19; トランス-1,2-ジクロロエチレン ｍ: 0; トランス-1,2-ジクロロエチレン ｎ: 1; 1,2-ジクロロプロパン ｍ: 0; 1,2-ジクロロプロパン ｎ: 1; p-ジクロロベンゼン ｍ: 0; p-ジクロロベンゼン ｎ: 3; イソキサチオン ｍ: 0; イソキサチオン ｎ: 1; ダイアジノン ｍ: 0; ダイアジノン ｎ: 1; フェニトロチオン ｍ: 0; フェニトロチオン ｎ: 1; イソプロチオラン ｍ: 0; イソプロチオラン ｎ: 1; オキシン銅 ｍ: 0; オキシン銅 ｎ: 1; クロロタロニル ｍ: 0; クロロタロニル ｎ: 1; プロピザミド ｍ: 0; プロピザミド ｎ: 1; EPN ｍ: 0; EPN ｎ: 8; ジクロルボス ｍ: 0; ジクロルボス ｎ: 1; フェノブカルブ ｍ: 0; フェノブカルブ ｎ: 1; イプロベンホス ｍ: 0; イプロベンホス ｎ: 1; クロルニトロフェン ｎ: 1; トルエン ｍ: 0; トルエン ｎ: 4; キシレン ｍ: 0; キシレン ｎ: 3; フタル酸ジエチルヘキシル ｍ: 0; フタル酸ジエチルヘキシル ｎ: 1; ニッケル ｎ: 11; モリブデン ｍ: 0; モリブデン ｎ: 1; アンチモン ｍ: 0; アンチモン ｎ: 3; 全マンガン ｍ: 2; 全マンガン ｎ: 26