公立大学法人名古屋市立大学周辺の井戸水調査結果について

　公立大学法人名古屋市立大学（名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1番1,2）の地下水汚染（令和3年7月27日公表済）に係る周辺井戸水調査の結果について、下記のとおりとりまとめましたのでお知らせします。

記

１　調査日

令和3年8月6日

２　調査項目

　　砒素及びその化合物

３　調査結果

　周辺井戸1本について水質調査を行った結果、調査項目において環境基準に適合していました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　単位：mg/L

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 所　在　地 | 昭和区塩付通 | 地下水の環境基準 |
| 公立大学法人名古屋市立大学からの距離 | 東約200m |
| 用　　　途 | その他 |
| ストレーナーの位置 | 40-52m |
| 調査項目 | 砒素及びその化合物 | <0.005 | 0.01以下 |

４　今後の対応

今回の調査結果では、周辺井戸では環境基準を超えた汚染は見られませんでしたが、報告者に対し、引き続き必要な対策を実施するよう指導を行います。