牛巻公園周辺の井戸水調査結果について

　牛巻公園（名古屋市瑞穂区牛巻町）の土壌・地下水汚染（平成21年4月24日公表済）に係る周辺井戸水調査の結果について、下記のとおりとりまとめましたのでお知らせします。

記

１　調査日

平成21年4月28日

２　調査対象

周辺井戸　2本

３　調査結果

　事業地内の地下水で土壌汚染等処理基準を超えて検出された汚染物質について、周辺井戸水調査を行いました。結果は、調査項目において全て環境基準に適合していました。

　単位：mg/L

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所　在　地 | | 瑞穂区新開町 | 瑞穂区大喜新町 | 地下水の  環境基準 |
| 牛巻公園からの距離 | | 南450m | 東350m |
| 用　　　途 | | 工業用 | 雑用 |
| ストレーナーの位置 | | 46～57m | 不明 |
| 調査項目 | 鉛及び  その化合物 | <0.005 | <0.005 | 0.01以下 |

４　今後の対応

今回の調査結果では、周辺井戸では環境基準を超えた汚染は見られませんでしたが、報告者の消防局・緑政土木局に対し、引き続き必要な対策を実施するよう指導を行います。