ＪＸＴＧエネルギー株式会社ＤＤ高辻店周辺の井戸水調査結果について

　ＪＸＴＧエネルギー株式会社ＤＤ高辻店（名古屋市瑞穂区堀田通1丁目32番地）の地下水汚染（令和元年12月10日公表済）に係る周辺井戸水調査の結果について、下記のとおりとりまとめましたのでお知らせします。

記

１　調査日

令和元年12月24日

２　測定項目

　　ベンゼン

３　調査結果

　周辺井戸4本について水質調査を行った結果、調査項目において環境基準に適合していました。

 単位：mg/L

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所　在　地 | 熱田区六野一丁目 | 瑞穂区高辻町 | 瑞穂区太田町 | 瑞穂区船原町 | 地下水の環境基準 |
| ＪＸＴＧエネルギー株式会社ＤＤ高辻店からの距離 | 西約700m | 北約250m | 北東約300m | 南東約450m |
| 用　　　途 | その他 | 工業用水 | 生活用水 | 生活用水 |
| ストレーナーの位置 | 62-80ｍ | 66～78、108～120、132～138、152～158m | 不明 | 不明 |
| 調査項目 | ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01以下 |

４　今後の対応

今回の調査結果では、周辺井戸では環境基準を超えた汚染は見られませんでしたが、報告者に対し、引き続き必要な対策を実施するよう指導を行います。