愛知時計電機株式会社　瑞穂工場周辺の井戸水調査結果について

　愛知時計電機株式会社　瑞穂工場（名古屋市瑞穂区町5番10号）の土壌・地下水汚染（平成20年12月26日公表済）に係る周辺井戸水調査の結果について、下記のとおりとりまとめましたのでお知らせします。

記

１　調査日

平成21年1月9日

２　調査対象

周辺井戸　2本

３　調査結果

　事業地内の地下水で土壌汚染等処理基準を超えて検出された汚染物質について、周辺井戸水調査を行いました。結果は、調査項目において全て環境基準に適合していました。

　単位：mg/L

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所　　在　　地 | | 瑞穂区須田町 | 瑞穂区堀田通3丁目 | 地下水の  環境基準 |
| 愛知時計電機株式会社  瑞穂工場からの距離 | | 北450m | 東150m |
| 用　　　　　　途 | | 工業用 | 飲用 |
| 井戸深度 | | 170m | 不明 |
| 調査項目 | ふっ素及び  その化合物 | 0.08 | 0.09 | 0.8以下 |

４　今後の対応

今回の調査結果では、周辺井戸では環境基準を超えた汚染は見られませんでしたが、報告者の愛知時計電機株式会社瑞穂工場に対し、引き続き必要な対策を実施するよう指導を行います。