## 河川
水質調査 |  | 平成２４年度 |  | 東 近 江 市 内 河 川 環 境 調 査 結 果
No.1 | 瓜生川（佐生町） 五個荘地区との境界
測定項目 | 単位 | 測 定 月 | [11 empty] | 中央値
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
pH |  | 7.5 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 7 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7 | 6.9
BOD | mg/ℓ | 1.8 | 1.7 | 1.2 | 0.8 | 1.7 | 0.7 | 1.1 | 2.2 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.55
COD | mg/ℓ | 1 | 1.3 | 2.6 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 0.8 | 1.9 | 0.8 | 1.2 | 2.2 | 0.6 | 1.35
浮遊物質 | mg/ℓ | 1.2 | 5.3 | 1 | 3.8 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 5.3 | 1.6 | 1.6
全窒素 | mg/ℓ | 1.15 | 1.14 | 1.32 | 1.2 | 1.51 | 1.3 | 1.32 | 1.46 | 1.29 | 1.14 | 1.19 | 1.08 | 1.245
全リン | mg/ℓ | 0.023 | 0.041 | 0.059 | 0.042 | 0.047 | 0.011 | 0.019 | 0.026 | 0.017 | 0.035 | 0.04 | 0.016 | 0.0305
溶存酸素*1 | mg/ℓ | 9.13 | 8.42 | 7.93 | 9.84 | 9.87 | 9.86 | 10.49 | 10.26 | 10.82 | 10.89 | 9.98 | 10.42 | 9.925
大腸菌群数*1 | MPN/100mℓ | 7900 | 14000 | 14000 | 11000 | 4900 | 4900 | 3300 | 35000 | 2300 | 790 | 490 | 790 | 4900
No.2 | 山路川（猪子町） JR線路上流
測定項目 | 単位 | 測 定 月 4: 測 定 月 | 中央値
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
pH |  | 7.4 | 7 | 7 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 7.15
BOD | mg/ℓ | 2 | 2.2 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 1.8 | 2 | 1.4 | 1.7 | 13 | 2.1 | 1.75
COD | mg/ℓ | 0.9 | 1.3 | 2.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1.9 | 1 | 1.1 | 11.8 | 1.4 | 1.4
浮遊物質 | mg/ℓ | 1.9 | 1.6 | 4 | 3.1 | 0.9 | 2.8 | 0.6 | 4.2 | 1.3 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.9
全窒素 | mg/ℓ | 1.12 | 1.01 | 1.31 | 1.03 | 1.25 | 1.16 | 1.17 | 1.44 | 1.2 | 1.05 | 1.61 | 1.06 | 1.165
全リン | mg/ℓ | 0.022 | 0.032 | 0.063 | 0.039 | 0.048 | 0.013 | 0.015 | 0.029 | 0.021 | 0.02 | 0.126 | 0.024 | 0.0265
溶存酸素*1 | mg/ℓ | 8.72 | 8.21 | 8.13 | 8.51 | 9.52 | 8.98 | 9.38 | 10.83 | 10.84 | 9.92 | 8.51 | 9.84 | 9.18
大腸菌群数*1 | MPN/100mℓ | 1300 | 1100 | 11000 | 7000 | 28000 | 7900 | 1400 | 7900 | 3300 | 460 | 1300 | 940 | 2400
No.3 | 黙々川（川南町） 墓地横
測定項目 | 単位 | 測 定 月 4: 測 定 月 | 中央値
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
pH |  | 7.4 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.2
BOD | mg/ℓ | 1.6 | 2.5 | 1.2 | 0.8 | 2.1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.4
COD | mg/ℓ | 3.1 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 2.7 | 1.8 | 1.8 | 2.7 | 2.1 | 1.9 | 3.8 | 1.5 | 2.4
浮遊物質 | mg/ℓ | 16.7 | 0.5未満 | 0.6 | 0.6 | 3.8 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 0.5未満 | 0.6 | 5 | 0.6 | 0.6
全窒素 | mg/ℓ | 0.36 | 0.43 | 0.39 | 0.54 | 0.83 | 0.66 | 0.56 | 1.62 | 0.6 | 0.7 | 1.48 | 0.59 | 0.595
全リン | mg/ℓ | 0.027 | 0.026 | 0.046 | 0.042 | 0.057 | 0.02 | 0.031 | 0.032 | 0.019 | 0.015 | 0.068 | 0.012 | 0.029
溶存酸素*1 | mg/ℓ | 7.39 | 8.37 | 7.91 | 7.88 | 9.93 | 7.83 | 9.38 | 11.21 | 11.13 | 10.47 | 9.98 | 9.48 | 9.43
大腸菌群数*1 | MPN/100mℓ | 490 | 3300 | 790 | 17000 | 14000 | 13000 | 1700 | 490 | 3300 | 790 | 3300 | 700 | 2500
No.4 | 大同川（川南町） 日電ガラス下流
測定項目 | 単位 | 測 定 月 4: 測 定 月 | 中央値
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
pH |  | 7.4 | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4
BOD | mg/ℓ | 2.9 | 2.8 | 2.3 | 0.9 | 1.5 | 1 | 1.3 | 2 | 2.5 | 2.3 | 3 | 2.1 | 2.2
COD | mg/ℓ | 3.1 | 4.5 | 5 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 3.7 | 2.8 | 3 | 3.6 | 2.8 | 2.9
浮遊物質 | mg/ℓ | 2.8 | 4.3 | 2.8 | 4.1 | 2.2 | 1.9 | 2.5 | 4.8 | 0.9 | 2.2 | 6.6 | 1.9 | 2.65
全窒素 | mg/ℓ | 0.96 | 0.86 | 1.32 | 0.79 | 0.95 | 1.1 | 0.94 | 1.21 | 0.91 | 0.98 | 1.1 | 0.83 | 0.955
全リン | mg/ℓ | 0.147 | 0.122 | 0.165 | 0.119 | 0.114 | 0.07 | 0.104 | 0.083 | 0.072 | 0.072 | 0.118 | 0.083 | 0.109
溶存酸素*1 | mg/ℓ | 8.48 | 7.94 | 7.43 | 8.17 | 9.74 | 9.84 | 9.62 | 10.15 | 10.75 | 10.39 | 10.46 | 10.12 | 9.79
大腸菌群数*1 | MPN/100mℓ | 1700 | 3300 | 1700 | 17000 | 35000 | 24000 | 13000 | 7900 | 490 | 460 | 790 | 1700 | 2500
No.5 | 躰光寺川（躰光寺町） 下流
測定項目 | 単位 | 測 定 月 4: 測 定 月 | 中央値
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
pH |  | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.2
BOD | mg/ℓ | 1.5 | 2.4 | 1.1 | 0.8 | 0.5未満 | 0.5 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 1.4 | 4 | 1.15
COD | mg/ℓ | 1.4 | 2.2 | 2.7 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 1 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 1.7 | 2.3 | 1.45
浮遊物質 | mg/ℓ | 2.2 | 3.8 | 3.4 | 2.2 | 2.8 | 1.3 | 0.9 | 5.7 | 1.6 | 0.9 | 3.1 | 6.6 | 2.5
全窒素 | mg/ℓ | 0.85 | 0.83 | 0.9 | 1.06 | 0.87 | 0.92 | 0.92 | 1.16 | 0.9 | 0.92 | 1.02 | 0.94 | 0.92
全リン | mg/ℓ | 0.057 | 0.056 | 0.073 | 0.057 | 0.05 | 0.031 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.028 | 0.051 | 0.045 | 0.0475
溶存酸素*1 | mg/ℓ | 8.87 | 8.16 | 7.21 | 8.62 | 9.63 | 8.76 | 10.21 | 10.84 | 10.27 | 10.36 | 10.37 | 10.26 | 9.92
大腸菌群数*1 | MPN/100mℓ | 1300 | 7900 | 1700 | 92000 | 13000 | 4900 | 13000 | 3300 | 1700 | 460 | 1300 | 790 | 2500
No.6 | 山路川（林町） 旧有線本部前
測定項目 | 単位 | 測 定 月 4: 測 定 月 | 中央値
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
pH |  | 7.3 | 7.2 | 7 | 7.7 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.9 | 7.3 | 7.3
BOD | mg/ℓ | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 0.7 | 1.2 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 1.25
COD | mg/ℓ | 0.9 | 1.5 | 3.8 | 1.8 | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 1.8 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 1.5 | 1.5
浮遊物質 | mg/ℓ | 0.6 | 1.6 | 9.2 | 2.8 | 2.5 | 0.9 | 1.6 | 4.2 | 1.6 | 0.6 | 2.8 | 2.5 | 2.05
全窒素 | mg/ℓ | 1.07 | 0.96 | 1.2 | 1.03 | 1.34 | 1.23 | 1.27 | 1.36 | 1.23 | 1.11 | 1.28 | 1.02 | 1.215
全リン | mg/ℓ | 0.022 | 0.033 | 0.064 | 0.044 | 0.071 | 0.02 | 0.02 | 0.034 | 0.026 | 0.021 | 0.08 | 0.026 | 0.0295
溶存酸素*1 | mg/ℓ | 9.13 | 9.12 | 7.85 | 8.27 | 9.58 | 9.87 | 10.26 | 11.14 | 11.23 | 10.93 | 8.55 | 10.49 | 9.725
大腸菌群数*1 | MPN/100mℓ | 2300 | 1300 | 3300 | 92000 | 7000 | 24000 | 3300 | 2300 | 3300 | 1300 | 330 | 330 | 2800
No.7 | 瓜生川（伊庭町） 樋門
測定項目 | 単位 | 測 定 月 4: 測 定 月 | 中央値
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
pH |  | 7.3 | 7.1 | 7 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.4 | 7.2 | 7.25
BOD | mg/ℓ | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1 | 0.7 | 1.8 | 1.15
COD | mg/ℓ | 0.8 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 1.5 | 1 | 1.1 | 2.1 | 3.5 | 1.45
浮遊物質 | mg/ℓ | 0.5未満 | 2 | 1.6 | 4.1 | 0.6 | 0.5未満 | 0.6 | 1.6 | 0.5未満 | 0.9 | 4.2 | 26 | 1.25
全窒素 | mg/ℓ | 1.05 | 1.01 | 1.18 | 0.99 | 1.25 | 1.2 | 1.12 | 1.43 | 1.15 | 1.11 | 1.19 | 1.03 | 1.135
全リン | mg/ℓ | 0.017 | 0.037 | 0.056 | 0.037 | 0.042 | 0.02 | 0.015 | 0.03 | 0.022 | 0.021 | 0.043 | 0.055 | 0.0335
溶存酸素*1 | mg/ℓ | 8.59 | 8.73 | 7.38 | 8.35 | 9.82 | 8.82 | 10.14 | 10.63 | 10.84 | 11.24 | 10.12 | 9.88 | 9.85
大腸菌群数*1 | MPN/100mℓ | 1400 | 790 | 790 | 4900 | 11000 | 2300 | 4900 | 11000 | 2200 | 790 | 790 | 790 | 1800
No.8 | 須田川（伊庭町） 篠田橋
測定項目 | 単位 | 測 定 月 4: 測 定 月 | 中央値
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
pH |  | 7.2 | 7.1 | 7 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 9 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2
BOD | mg/ℓ | 1.8 | 4.9 | 1.8 | 0.8 | 1 | 1.8 | 1.2 | 2.9 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 2.8 | 1.75
COD | mg/ℓ | 2.1 | 3.2 | 3.6 | 2.3 | 2.8 | 3.8 | 1.5 | 4.2 | 1.4 | 1.4 | 7 | 2.9 | 2.85
浮遊物質 | mg/ℓ | 9.8 | 10.7 | 14 | 8.5 | 10.7 | 8.5 | 2.5 | 20.2 | 4.7 | 2.8 | 34 | 11.6 | 10.25
全窒素 | mg/ℓ | 1 | 0.88 | 1.07 | 1.03 | 0.94 | 1.12 | 1.02 | 1.97 | 1.15 | 1.08 | 1.62 | 0.91 | 1.05
全リン | mg/ℓ | 0.051 | 0.082 | 0.098 | 0.073 | 0.076 | 0.057 | 0.044 | 0.064 | 0.033 | 0.039 | 0.185 | 0.067 | 0.0655
溶存酸素*1 | mg/ℓ | 8.26 | 7.98 | 6.97 | 7.41 | 9.41 | 7.96 | 9.77 | 10.19 | 9.86 | 9.26 | 10.32 | 9.48 | 9.335
大腸菌群数*1 | MPN/100mℓ | 1700 | 1100 | 1300 | 4900 | 22000 | 160000 | 220 | 7900 | 2200 | 490 | 1300 | 790 | 1500
No.9 | 大同川（乙女浜町） 大同大橋
測定項目 | 単位 | 測 定 月 4: 測 定 月 | 中央値
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
pH |  | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.5 | 8.7 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.2
BOD | mg/ℓ | 1.4 | 2.9 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 0.9 | 1.4 | 2.9 | 1.5
COD | mg/ℓ | 2.1 | 3.7 | 4.3 | 2.6 | 2.8 | 2 | 1.5 | 3.5 | 2 | 1.9 | 4.6 | 2.2 | 2.4
浮遊物質 | mg/ℓ | 2.5 | 3.7 | 5.6 | 5 | 3.8 | 1.9 | 0.9 | 6.6 | 2.5 | 1.6 | 18.8 | 2.5 | 3.1
全窒素 | mg/ℓ | 0.93 | 0.98 | 1.13 | 0.98 | 1.01 | 1.06 | 0.98 | 1.61 | 1.01 | 1.04 | 1.53 | 0.93 | 1.01
全リン | mg/ℓ | 0.097 | 0.114 | 0.117 | 0.128 | 0.096 | 0.046 | 0.054 | 0.081 | 0.063 | 0.056 | 0.145 | 0.049 | 0.0885
溶存酸素*1 | mg/ℓ | 8.15 | 8.16 | 7.11 | 7.63 | 9.37 | 9.25 | 9.81 | 10.14 | 9.93 | 9.49 | 10.46 | 9.36 | 9.365
大腸菌群数*1 | MPN/100mℓ | 3300 | 2300 | 4900 | 35000 | 35000 | 24000 | 3300 | 7900 | 1700 | 230 | 790 | 790 | 3300
No.10 | 大同川（大中町） 琵琶湖口
測定項目 | 単位 | 測 定 月 4: 測 定 月 | 中央値
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
pH |  | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.3
BOD | mg/ℓ | 1.5 | 4.7 | 6.2 | 4.1 | 5.8 | 2.8 | 3.7 | 2.9 | 2.6 | 1.6 | 1.7 | 3.3 | 3.1
COD | mg/ℓ | 1.8 | 4.4 | 7.3 | 6.3 | 4.6 | 4.2 | 3.5 | 5 | 1.9 | 2.6 | 5.5 | 2.8 | 4.3
浮遊物質 | mg/ℓ | 1.9 | 8.3 | 12 | 8.7 | 4.1 | 7.5 | 20.8 | 20.5 | 6.3 | 6.6 | 30 | 11.6 | 8.5
全窒素 | mg/ℓ | 0.42 | 0.75 | 1.24 | 1.3 | 1.03 | 0.93 | 1.07 | 2.16 | 1.05 | 1.23 | 1.65 | 1.01 | 1.06
全リン | mg/ℓ | 0.02 | 0.079 | 0.141 | 0.126 | 0.075 | 0.073 | 0.098 | 0.112 | 0.064 | 0.076 | 0.2 | 0.103 | 0.0885
溶存酸素*1 | mg/ℓ | 8.49 | 8.47 | 7.36 | 8.26 | 9.52 | 8.49 | 9.74 | 10.23 | 10.33 | 9.77 | 10.27 | 10.18 | 9.63
大腸菌群数*1 | MPN/100mℓ | 330 | 1400 | 1100 | 4900 | 11000 | 92000 | 3300 | 4900 | 170 | 92 | 790 | 68 | 1300
No.11 | 日野川・下川原橋
測定項目 | 単位 | 測 定 月 4: 測 定 月 | 中央値 | 環境基準 類型Ａ
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
pH |  | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 6.9 | 7.3 | 7 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 6.5～8.5
BOD | mg/ℓ | 2 | 3.5 | 2 | 0.9 | 1.1 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 2.0以下
COD | mg/ℓ | 2.6 | 3.8 | 4.6 | 3.7 | 3.4 | 6.3 | 3.3 | 2.9 | 3.3 | 7 | 2.9 | 2.9 | 3.35 | -
浮遊物質 | mg/ℓ | 6.6 | 2.5 | 3.1 | 3.8 | 3.1 | 7.5 | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 29.7 | 1.9 | 2.2 | 2.8 | 25.0以下
全窒素 | mg/ℓ | 0.97 | 1.03 | 0.96 | 0.91 | 0.79 | 0.91 | 0.77 | 0.9 | 1.18 | 1.24 | 1.18 | 1.03 | 0.965 | -
全リン | mg/ℓ | 0.044 | 0.073 | 0.091 | 0.074 | 0.073 | 0.095 | 0.051 | 0.055 | 0.061 | 0.146 | 0.051 | 0.085 | 0.073 | -
溶存酸素*1 | mg/ℓ | 8.71 | 8.73 | 8.3 | 8.93 | 10.21 | 9.91 | 9.89 | 10.823 | 10.82 | 10.13 | 10.32 | 10.31 | 10.02 | 7.5以上
大腸菌群数*1 | MPN/100mℓ | 490 | 16000 | 3300 | 35000 | 54000 | 540000 | 1700 | 4900 | 330 | 2300 | 33 | 130 | 2800 | 1,000以下
No.12 | 日野川・名神頭首工
測定項目 | 単位 | 測 定 月 4: 測 定 月 | 中央値 | 環境基準 類型Ａ
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
pH |  | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 6.5～8.5
BOD | mg/ℓ | 1.7 | 3.2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 2 | 2.2 | 1.1 | 1.5 | 1.65 | 2.0以下
COD | mg/ℓ | 2.6 | 4.2 | 5.5 | 3.6 | 3.1 | 5 | 2.5 | 4.3 | 2.3 | 6.3 | 2.5 | 2.8 | 3.35 | -
浮遊物質 | mg/ℓ | 4.1 | 7.3 | 6.9 | 3.8 | 1.6 | 8.2 | 0.9 | 4.1 | 0.9 | 23.3 | 0.9 | 1.9 | 3.95 | 25.0以下
全窒素 | mg/ℓ | 0.87 | 0.59 | 0.86 | 0.8 | 0.53 | 0.64 | 0.54 | 1.01 | 0.97 | 1.15 | 0.92 | 0.98 | 0.865 | -
全リン | mg/ℓ | 0.048 | 0.07 | 0.115 | 0.077 | 0.086 | 0.097 | 0.045 | 0.074 | 0.058 | 0.17 | 0.06 | 0.054 | 0.072 | -
溶存酸素*1 | mg/ℓ | 8.69 | 8.51 | 8.4 | 9.31 | 10.14 | 9.62 | 10.23 | 11.17 | 11.23 | 10.83 | 10.63 | 10.47 | 10.185 | 7.5以上
大腸菌群数*1 | MPN/100mℓ | 490 | 9200 | 1300 | 13000 | 35000 | 350000 | 11000 | 7900 | 170 | 2300 | 45 | 78 | 5100 | 1,000以下
No.13 | 佐久良川・横山大橋
測定項目 | 単位 | 測 定 月 4: 測 定 月 | 中央値
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
pH |  | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 6.9 | 7.4 | 7.2 | 7.25
BOD | mg/ℓ | 2.1 | 3.5 | 2.1 | 0.7 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.2 | 2.2 | 1.5 | 1.9 | 1.7
COD | mg/ℓ | 2.6 | 4.7 | 7 | 4.3 | 3.8 | 5.4 | 2.5 | 3.8 | 2.9 | 7.3 | 2.6 | 3.1 | 3.8
浮遊物質 | mg/ℓ | 2.2 | 10 | 10.4 | 4.4 | 4.1 | 6 | 2.2 | 2.2 | 1.3 | 42.3 | 1.9 | 3.8 | 3.95
全窒素 | mg/ℓ | 0.73 | 0.45 | 0.64 | 0.55 | 0.29 | 0.43 | 0.28 | 0.82 | 0.72 | 0.99 | 0.58 | 0.66 | 0.61
全リン | mg/ℓ | 0.045 | 0.081 | 0.116 | 0.056 | 0.066 | 0.072 | 0.028 | 0.047 | 0.032 | 0.153 | 0.034 | 0.042 | 0.0515
溶存酸素*1 | mg/ℓ | 8.77 | 8.44 | 8.1 | 8.76 | 9.76 | 9.74 | 9.84 | 10.84 | 10.11 | 10.11 | 10.17 | 10.22 | 9.8
大腸菌群数*1 | MPN/100mℓ | 130 | 9200 | 940 | 2300 | 4900 | 24000 | 4900 | 7900 | 490 | 1700 | 23 | 110 | 2000
No.14 | 佐久良川・綺田橋
測定項目 | 単位 | 測 定 月 4: 測 定 月 | 中央値
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
pH |  | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 8 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 7.4 | 7.2 | 7.25
BOD | mg/ℓ | 1.1 | 4.4 | 2.9 | 1.9 | 1.7 | 2.8 | 2.3 | 2.4 | 1.9 | 2.2 | 1.4 | 2.8 | 2.25
COD | mg/ℓ | 3.4 | 5.2 | 3.8 | 5.4 | 4.4 | 7.6 | 3.9 | 5.6 | 3.4 | 7.5 | 3 | 3.3 | 4.15
浮遊物質 | mg/ℓ | 10.7 | 9 | 4.7 | 4.1 | 3.5 | 14 | 1.9 | 6 | 1.9 | 47.2 | 2.5 | 3.8 | 4.4
全窒素 | mg/ℓ | 0.62 | 0.49 | 0.73 | 0.61 | 0.34 | 0.57 | 0.26 | 0.66 | 0.71 | 0.84 | 0.56 | 0.64 | 0.615
全リン | mg/ℓ | 0.046 | 0.08 | 0.11 | 0.085 | 0.059 | 0.078 | 0.031 | 0.072 | 0.042 | 0.156 | 0.036 | 0.035 | 0.0655
溶存酸素*1 | mg/ℓ | 8.53 | 8.36 | 7.8 | 8.85 | 9.84 | 9.43 | 9.76 | 10.77 | 9.93 | 9.93 | 10.42 | 10.24 | 9.8
大腸菌群数*1 | MPN/100mℓ | 790 | 24000 | 17000 | 4900 | 17000 | 350000 | 4900 | 790 | 390 | 1700 | 78 | 230 | 3300
No.15 | 大塚工業団地調整池
測定項目 | 単位 | 測 定 月 4: 測 定 月 | 中央値
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
pH |  | 7 | 7 | 7.2 | 7 | 7 | 6.9 | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1
BOD | mg/ℓ | 1.2 | 4.2 | 1.8 | 2.4 | 4.4 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 2.4 | 1.75
COD | mg/ℓ | 1.5 | 5.3 | 3.5 | 3.8 | 2.5 | 4 | 2.2 | 2.4 | 1.8 | 6 | 1.5 | 2.1 | 2.45
浮遊物質 | mg/ℓ | 1.9 | 2.8 | 7.2 | 6 | 2.8 | 3.1 | 3.8 | 1.6 | 0.9 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 2.35
全窒素 | mg/ℓ | 0.2 | 0.15 | 0.17 | 0.21 | 0.44 | 0.4 | 0.3 | 0.27 | 0.29 | 0.41 | 0.19 | 0.15 | 0.24
全リン | mg/ℓ | 0.011 | 0.024 | 0.015 | 0.026 | 0.056 | 0.016 | 0.02 | 0.024 | 0.016 | 0.034 | 0.008 | 0.008 | 0.018
溶存酸素*1 | mg/ℓ | 7.72 | 7.87 | 7.1 | 7.14 | 8.49 | 9.17 | 8.73 | 9.71 | 8.74 | 9.64 | 8.89 | 8.94 | 8.735
大腸菌群数*1 | MPN/100mℓ | 49 | 2400 | 1300 | 14000 | 17000 | 35000 | 1700 | 2300 | 330 | 2800 | 110 | 330 | 2000
No.16 | 長峰１号貯水池流入河川
測定項目 | 単位 | 測 定 月 4: 測 定 月 | 中央値
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
pH |  | 7.5 | 7.2 | 8.4 | 9.1 | 9.3 | 7.7 | 9.2 | 7.6 | 7.6 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | 7.6
BOD | mg/ℓ | 24.2 | 20.5 | 14.9 | 6.5 | 6.8 | 2.7 | 27.1 | 24.6 | 40.7 | 4.9 | 7.3 | 10.9 | 12.9
COD | mg/ℓ | 18.1 | 15.8 | 16.5 | 9.4 | 12.1 | 6.1 | 23.5 | 16.1 | 24.5 | 8.4 | 8 | 9.7 | 13.95
浮遊物質 | mg/ℓ | 5.3 | 6 | 3.5 | 1.3 | 2.5 | 0.5未満 | 3.1 | 1.6 | 2.8 | 3.5 | 0.9 | 3.5 | 2.95
全窒素 | mg/ℓ | 6.84 | 4.47 | 7.01 | 2.47 | 5.56 | 2.2 | 7.7 | 5.62 | 5.32 | 2.14 | 4.7 | 4.88 | 5.1
全リン | mg/ℓ | 0.701 | 0.493 | 0.804 | 0.454 | 0.717 | 0.236 | 0.85 | 0.389 | 0.687 | 0.224 | 0.326 | 0.346 | 0.4735
溶存酸素*1 | mg/ℓ | 8.13 | 8.32 | 7.4 | 7.79 | 9.14 | 9.23 | 8.81 | 9.68 | 9.83 | 9.82 | 9.11 | 9.86 | 9.125
大腸菌群数*1 | MPN/100mℓ | 24000 | 160000 | 11000 | 7900 | 14000 | 92000 | 7900 | 24000 | 2800 | 54000 | 3300 | 4000 | 13000
No.17 | 須川・下流
測定項目 | 単位 | 測 定 月 4: 測 定 月 | 中央値
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
pH |  | 7.7 | 7.5 | 9.7 | 8 | 9.3 | 7.4 | 8.3 | 7.6 | 7.5 | 7.1 | 7.7 | 7.4 | 7.65
BOD | mg/ℓ | 9.4 | 5 | 3.9 | 6.3 | 2 | 6.8 | 5.8 | 6.4 | 3.9 | 4.7 | 9.3 | 4.6 | 5.4
COD | mg/ℓ | 12.4 | 9.8 | 8.1 | 8.2 | 7.6 | 9.7 | 10.4 | 8.9 | 7 | 7.2 | 8.3 | 6.8 | 8.25
浮遊物質 | mg/ℓ | 3.1 | 9 | 1.6 | 4.4 | 2.5 | 2.7 | 3.1 | 1.6 | 2.8 | 5.3 | 4.1 | 2.5 | 2.95
全窒素 | mg/ℓ | 5.01 | 4.55 | 7.34 | 2.76 | 5.83 | 4.05 | 6.08 | 6.11 | 5.04 | 2.4 | 5.5 | 4.86 | 5.025
全リン | mg/ℓ | 1.11 | 1.72 | 0.432 | 0.795 | 0.505 | 0.621 | 0.91 | 0.732 | 3.08 | 0.635 | 0.861 | 0.635 | 0.7635
溶存酸素*1 | mg/ℓ | 7.84 | 8.13 | 6.9 | 7.88 | 9.32 | 9.36 | 8.73 | 9.98 | 9.29 | 9.68 | 8.96 | 9.71 | 9.125
大腸菌群数*1 | MPN/100mℓ | 490 | 24000 | 0 | 16000 | 24000 | 70000 | 14000 | 22000 | 220 | 11000 | 330 | 170 | 13000
No.18 | 筏川・上流（外町若松）
測定項目 | 単位 | 測 定 月 4: 測 定 月 | 中央値
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
pH |  | 7.1 | 7 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7 | 7.1 | 7.1 | 7.1
BOD | mg/ℓ | 3.3 | 2.2 | 2.3 | 1 | 1.7 | 1.5 | 2.8 | 1.9 | 3.2 | 2.2 | 3.2 | 3.4 | 2.25
COD | mg/ℓ | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 1.7 | 3.3 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 2.6 | 3 | 3.15
浮遊物質 | mg/ℓ | 0.5未満 | 3.5 | 1.9 | 0.5未満 | 5 | 34.5 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 8 | 1.9 | 3.8 | 1.9
全窒素 | mg/ℓ | 2.08 | 1.94 | 2.25 | 1.8 | 1.74 | 1.35 | 1.94 | 1.9 | 2.07 | 0.99 | 2.69 | 2.29 | 1.94
全リン | mg/ℓ | 0.074 | 0.076 | 0.085 | 0.058 | 0.047 | 0.107 | 0.15 | 0.285 | 1.12 | 0.133 | 0.061 | 0.194 | 0.096
溶存酸素*1 | mg/ℓ | 8.74 | 8.82 | 8.2 | 7.63 | 9.83 | 9.84 | 9.84 | 10.34 | 10.36 | 10.84 | 10.62 | 10.29 | 9.84
大腸菌群数*1 | MPN/100mℓ | 1300 | 7900 | 3300 | 24000 | 92000 | 7000 | 14000 | 7900 | 790 | 13000 | 4900 | 490 | 7500
No.19 | 筏川・下流（八日市清水二丁目）
測定項目 | 単位 | 測 定 月 4: 測 定 月 | 中央値
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
pH |  | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7 | 7.2 | 7.2 | 7.2
BOD | mg/ℓ | 2.5 | 3.1 | 1.9 | 0.9 | 5.1 | 1.8 | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 3.4 | 2.45
COD | mg/ℓ | 2.7 | 3.9 | 3.4 | 2.5 | 3.9 | 2.7 | 2.8 | 2.4 | 2.9 | 4.1 | 2.5 | 3.2 | 2.85
浮遊物質 | mg/ℓ | 2.7 | 5.3 | 1.3 | 1.6 | 6 | 19 | 0.6 | 1.3 | 1.6 | 7.7 | 2.5 | 1.6 | 2.05
全窒素 | mg/ℓ | 1.88 | 1.74 | 2.11 | 1.62 | 2.67 | 1.21 | 1.96 | 2.26 | 1.97 | 0.85 | 2.19 | 2.06 | 1.965
全リン | mg/ℓ | 0.066 | 0.079 | 0.068 | 0.066 | 0.046 | 0.092 | 0.126 | 0.15 | 0.777 | 0.091 | 0.056 | 0.21 | 0.085
溶存酸素*1 | mg/ℓ | 8.58 | 8.67 | 8.1 | 7.76 | 9.77 | 9.48 | 9.62 | 10.73 | 10.15 | 10.29 | 9.97 | 10.18 | 9.695
大腸菌群数*1 | MPN/100mℓ | 17000 | 54000 | 33000 | 11000 | 22000 | 17000 | 4900 | 7000 | 3300 | 17000 | 4600 | 7900 | 14000
No.20 | 木戸川・上流（建部瓦屋寺町）
測定項目 | 単位 | 測 定 月 4: 測 定 月 | 中央値
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
pH |  | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2
BOD | mg/ℓ | 1.8 | 3.3 | 2.2 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 1.6 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 1.7
COD | mg/ℓ | 3.3 | 3.9 | 4.6 | 2.9 | 2.3 | 2.6 | 3.4 | 3.8 | 3.7 | 7 | 4.3 | 2.4 | 3.55
浮遊物質 | mg/ℓ | 18.8 | 6 | 5.3 | 2.8 | 2.2 | 12.7 | 2.5 | 3.1 | 14.5 | 35.3 | 10.7 | 2.5 | 5.65
全窒素 | mg/ℓ | 0.96 | 1.18 | 0.79 | 1.46 | 1.88 | 1.27 | 0.37 | 1.07 | 1.03 | 1.21 | 1.43 | 0.86 | 1.125
全リン | mg/ℓ | 0.042 | 0.096 | 0.072 | 0.045 | 0.047 | 0.078 | 0.057 | 0.043 | 0.044 | 0.161 | 0.096 | 0.024 | 0.052
溶存酸素*1 | mg/ℓ | 8.13 | 8.15 | 6.8 | 7.19 | 9.41 | 8.97 | 9.38 | 10.14 | 9.84 | 10.13 | 8.93 | 9.34 | 9.155
大腸菌群数*1 | MPN/100mℓ | 490 | 16000 | 160000 | 11000 | 92000 | 24000 | 13000 | 17000 | 3300 | 4900 | 3300 | 170 | 12000
No.21 | 六ツ木排水・上流（上羽田町）
測定項目 | 単位 | 測 定 月 4: 測 定 月 | 中央値
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
pH |  | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7 | 7.2 | 7.1 | 7.3
BOD | mg/ℓ | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 4.2 | 1.9 | 2 | 1.5 | 4 | 3 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 2.65
COD | mg/ℓ | 3.1 | 6.2 | 5 | 5.2 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 3.2 | 4.6 | 3.8 | 5.6 | 4.2
浮遊物質 | mg/ℓ | 2.3 | 42.7 | 6 | 13.4 | 6.6 | 37 | 0.5未満 | 6.9 | 1.7 | 18.3 | 4.7 | 7.9 | 6.75
全窒素 | mg/ℓ | 0.62 | 1.04 | 0.85 | 0.92 | 0.79 | 0.57 | 0.61 | 0.56 | 0.98 | 1.32 | 1.28 | 0.81 | 0.83
全リン | mg/ℓ | 0.063 | 0.406 | 0.18 | 0.134 | 0.133 | 0.076 | 0.238 | 0.055 | 0.435 | 0.157 | 0.122 | 0.039 | 0.1335
溶存酸素*1 | mg/ℓ | 8.62 | 8.93 | 7.4 | 7.63 | 9.69 | 9.23 | 9.92 | 10.69 | 9.77 | 10.11 | 10.24 | 9.89 | 9.73
大腸菌群数*1 | MPN/100mℓ | 330 | 9200 | 92000 | 35000 | 4900 | 35000 | 1300 | 700 | 2300 | 4900 | 170 | 78 | 3600
No.22 | 六ツ木排水・下流（下羽田町）
測定項目 | 単位 | 測 定 月 4: 測 定 月 | 中央値
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
pH |  | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7 | 7 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 7.2
BOD | mg/ℓ | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 2.1 | 3.3 | 2.8 | 2.3 | 3.8 | 1.7 | 2
COD | mg/ℓ | 3.4 | 6 | 4 | 4 | 3.6 | 2.7 | 3 | 4.2 | 3.3 | 5.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8
浮遊物質 | mg/ℓ | 5.3 | 38.3 | 3.8 | 10.4 | 12.6 | 28.3 | 0.9 | 4.4 | 3.8 | 22 | 7.5 | 4.4 | 6.4
全窒素 | mg/ℓ | 0.94 | 0.83 | 0.72 | 1.42 | 0.99 | 1.12 | 1.79 | 0.87 | 0.92 | 1.63 | 1.36 | 1.18 | 1.055
全リン | mg/ℓ | 0.118 | 0.358 | 0.589 | 0.172 | 0.133 | 0.083 | 0.148 | 0.066 | 0.098 | 0.193 | 0.091 | 0.04 | 0.1255
溶存酸素*1 | mg/ℓ | 9.16 | 8.36 | 7.8 | 7.54 | 10.12 | 9.63 | 9.52 | 10.82 | 9.92 | 10.27 | 10.12 | 9.79 | 9.71
大腸菌群数*1 | MPN/100mℓ | 270 | 490 | 1300 | 24000 | 11000 | 35000 | 28000 | 3300 | 2200 | 790 | 1300 | 490 | 1800
No.23 | 蛇砂川・下流（野口町阿賀橋）
測定項目 | 単位 | 測 定 月 4: 測 定 月 | 中央値
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
pH |  | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 7.9 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.4
BOD | mg/ℓ | 1.1 | 2 | 1.6 | 1.1 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2.9 | 2.2 | 3 | 2.5 | 2
COD | mg/ℓ | 2.1 | 3.3 | 4.5 | 3 | 3.1 | 7.4 | 3 | 3.8 | 3.7 | 9 | 6.3 | 2.7 | 3.5
浮遊物質 | mg/ℓ | 3.8 | 9 | 8.5 | 10.6 | 5.3 | 53 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 60.8 | 33.5 | 3.1 | 6.9
全窒素 | mg/ℓ | 0.78 | 0.8 | 0.74 | 0.6 | 0.52 | 0.75 | 0.7 | 1.46 | 1.34 | 1.53 | 1.51 | 1.14 | 0.79
全リン | mg/ℓ | 0.039 | 0.098 | 0.099 | 0.081 | 0.063 | 0.112 | 0.044 | 0.132 | 0.661 | 0.31 | 0.178 | 0.079 | 0.0985
溶存酸素*1 | mg/ℓ | 8.87 | 8.59 | 7.9 | 7.82 | 9.38 | 9.14 | 9.74 | 10.27 | 10.21 | 10.31 | 9.25 | 10.78 | 9.315
大腸菌群数*1 | MPN/100mℓ | 1700 | 3300 | 2300 | 35000 | 35000 | 170000 | 24000 | 4900 | 3300 | 2200 | 2300 | 330 | 3300
No.24 | 和南川・上流
測定項目 | 単位 | 測 定 月 4: 測 定 月 | 中央値
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
pH |  | 7.5 | 7 | 7.7 | 7 | 7.2 | 7.1 | 7 | 7 | 7.2 | 6.9 | 7.3 | 6.9 | 7.05
BOD | mg/ℓ | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 2.5 | 0.8 | 2 | 2 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 2.2 | 2.2 | 1.65
COD | mg/ℓ | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2 | 0.8 | 1.2
浮遊物質 | mg/ℓ | 0.5未満 | 1.9 | 3.5 | 4.1 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.5未満 | 3.8 | 4.1 | 0.5未満 | 3.1 | 1.55
全窒素 | mg/ℓ | 0.84 | 0.49 | 0.36 | 0.43 | 0.62 | 0.75 | 0.53 | 0.43 | 0.47 | 0.49 | 0.77 | 0.56 | 0.51
全リン | mg/ℓ | 0.051 | 0.02 | 0.018 | 0.018 | 0.036 | 0.032 | 0.012 | 0.025 | 0.008 | 0.007 | 0.034 | 0.007 | 0.019
溶存酸素*1 | mg/ℓ | 8.66 | 8.73 | 7.9 | 9.93 | 10.14 | 9.92 | 10.24 | 10.72 | 11.87 | 10.88 | 10.13 | 11.2 | 10.135
大腸菌群数*1 | MPN/100mℓ | 130 | 5400 | 2300 | 790 | 13000 | 13000 | 1100 | 460 | 1700 | 270 | 68 | 78 | 950
No.25 | 和南川・下流
測定項目 | 単位 | 測 定 月 4: 測 定 月 | 中央値
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
pH |  | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1
BOD | mg/ℓ | 0.5 | 6.9 | 1.3 | 3.3 | 1.7 | 2.1 | 2 | 1.6 | 2.6 | 1.5 | 2.7 | 2 | 2
COD | mg/ℓ | 1.3 | 2.1 | 2 | 2 | 2.7 | 2.6 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 2.4 | 1.3 | 1.85
浮遊物質 | mg/ℓ | 1.9 | 0.9 | 1.9 | 3.5 | 4.7 | 16.8 | 1.9 | 0.9 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 1.3 | 1.9
全窒素 | mg/ℓ | 0.8 | 0.6 | 0.34 | 0.52 | 0.47 | 0.59 | 0.39 | 0.43 | 0.69 | 0.81 | 0.86 | 0.73 | 0.595
全リン | mg/ℓ | 0.033 | 0.034 | 0.019 | 0.034 | 0.088 | 0.049 | 0.01 | 0.02 | 0.009 | 0.019 | 0.061 | 0.02 | 0.0265
溶存酸素*1 | mg/ℓ | 8.47 | 8.25 | 6.7 | 9.37 | 9.82 | 9.62 | 9.83 | 10.14 | 10.88 | 10.23 | 9.84 | 10.8 | 9.825
大腸菌群数*1 | MPN/100mℓ | 490 | 16000 | 2200 | 14000 | 35000 | 7000 | 1300 | 2300 | 230 | 94 | 170 | 45 | 1800
No.26 | 愛知川・上流（杠葉尾町）
測定項目 | 単位 | 測 定 月 4: 測 定 月 | 中央値 | 環境基準 類型ＡＡ
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
pH |  | 7 | 7 | 7.3 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 7 | 7 | 6.9 | 7.1 | 6.9 | 6.95 | 6.5～8.5
BOD | mg/ℓ | 0.6 | 5.4 | 1.6 | 2.3 | 0.6 | 2.2 | 2 | 1.1 | 2.3 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 1.7 | 1.0以下
COD | mg/ℓ | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | -
浮遊物質 | mg/ℓ | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.9 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.9 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.6 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 25.0以下
全窒素 | mg/ℓ | 0.51 | 0.32 | 0.63 | 0.26 | 0.32 | 0.37 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.31 | 0.36 | 0.32 | 0.32 | -
全リン | mg/ℓ | 0.011 | 0.006 | 0.038 | 0.007 | 0.004 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.009 | 0.002 | 0.001未満 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | -
溶存酸素*1 | mg/ℓ | 9.14 | 8.97 | 8.3 | 9.98 | 9.97 | 9.84 | 10.12 | 11.31 | 12.08 | 11.27 | 10.21 | 11.82 | 10.05 | 7.5以上
大腸菌群数*1 | MPN/100mℓ | 4.5 | 790 | 11 | 170 | 2400 | 170 | 46 | 230 | 4.5 | 0 | 7.8 | 2 | 28.5 | 50以下
No.27 | 愛知川・中流（永源寺相谷町）
測定項目 | 単位 | 測 定 月 4: 測 定 月 | 中央値 | 環境基準 類型ＡＡ
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
pH |  | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7 | 7.2 | 7.1 | 7.15 | 6.5～8.5
BOD | mg/ℓ | 0.9 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 1.1 | 2.1 | 2 | 1.85 | 1.0以下
COD | mg/ℓ | 1 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2.7 | 1.7 | 2.7 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.25 | -
浮遊物質 | mg/ℓ | 1.3 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 1.9 | 52.7 | 41.6 | 27.2 | 10 | 2.2 | 0.6 | 3.5 | 2.05 | 25.0以下
全窒素 | mg/ℓ | 0.48 | 0.31 | 0.34 | 0.21 | 0.34 | 0.52 | 0.38 | 0.34 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.36 | 0.37 | -
全リン | mg/ℓ | 0.016 | 0.022 | 0.007 | 0.008 | 0.02 | 0.096 | 0.139 | 0.045 | 0.02 | 0.011 | 0.007 | 0.013 | 0.018 | -
溶存酸素*1 | mg/ℓ | 8.74 | 8.61 | 8.1 | 9.24 | 9.84 | 9.72 | 9.81 | 10.81 | 9.02 | 10.14 | 9.82 | 9.87 | 9.765 | 7.5以上
大腸菌群数*1 | MPN/100mℓ | 33 | 230 | 280 | 1700 | 1700 | 2200 | 330 | 230 | 140 | 14 | 6.8 | 13 | 230 | 50以下
No.28 | 大同川・中流（五個荘小幡町）
測定項目 | 単位 | 測 定 月 4: 測 定 月 | 中央値
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
pH |  | 7.2 | 7.3 | 7.6 | 6.9 | 7 | 7.1 | 6.9 | 7.6 | 7.2 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7.05
BOD | mg/ℓ | 1.1 | 3.5 | 1.4 | 2.1 | 1.5 | 0.6 | 1 | 1.8 | 1.6 | 2.1 | 1.8 | 2.7 | 1.7
COD | mg/ℓ | 1.3 | 3.7 | 3.5 | 2.9 | 2.2 | 1.6 | 1 | 2.2 | 1.4 | 2.8 | 2.9 | 1.5 | 2.2
浮遊物質 | mg/ℓ | 2.5 | 12.2 | 7.4 | 9 | 3.1 | 4.1 | 3.1 | 2.4 | 6 | 2.6 | 5 | 6.3 | 4.55
全窒素 | mg/ℓ | 1.53 | 0.94 | 0.78 | 1.6 | 1.45 | 1.75 | 1.58 | 1.66 | 1.67 | 0.98 | 1.28 | 1.72 | 1.555
全リン | mg/ℓ | 0.02 | 0.137 | 0.095 | 0.135 | 0.059 | 0.026 | 0.022 | 0.044 | 0.022 | 0.037 | 0.057 | 0.018 | 0.0405
溶存酸素*1 | mg/ℓ | 8.13 | 7.92 | 7.34 | 9.35 | 9.5 | 9.65 | 9.33 | 10.06 | 7.86 | 9.82 | 10.9 | 9.7 | 9.425
大腸菌群数*1 | MPN/100mℓ | 1400 | 4900 | 3300 | 11000 | 7000 | 24000 | 13000 | 1400 | 790 | 790 | 790 | 330 | 2400
No.29 | 大同川・下流（五個荘中町）
測定項目 | 単位 | 測 定 月 4: 測 定 月 | 中央値
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
pH |  | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.15
BOD | mg/ℓ | 1.3 | 1.8 | 4.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 3.3 | 1.9 | 2.5 | 4.3 | 1.6 | 2.4 | 1.85
COD | mg/ℓ | 1.8 | 3.1 | 5.5 | 2.8 | 2.7 | 1.9 | 2.9 | 3.9 | 1.4 | 4 | 3.1 | 3 | 2.95
浮遊物質 | mg/ℓ | 1.3 | 7.5 | 8.2 | 4.7 | 6 | 3.8 | 1.6 | 10.1 | 2.5 | 4.7 | 3.8 | 3.8 | 4.25
全窒素 | mg/ℓ | 0.91 | 0.86 | 1.17 | 1.03 | 0.93 | 1.04 | 1.01 | 1.13 | 0.91 | 0.94 | 0.98 | 0.86 | 0.96
全リン | mg/ℓ | 0.077 | 0.093 | 0.219 | 0.13 | 0.125 | 0.068 | 0.095 | 0.086 | 0.17 | 0.077 | 0.114 | 0.111 | 0.103
溶存酸素*1 | mg/ℓ | 8.23 | 8.71 | 7.63 | 9.2 | 9.3 | 9.85 | 10.12 | 9.47 | 10.12 | 10.61 | 10.2 | 10.19 | 9.66
大腸菌群数*1 | MPN/100mℓ | 16000 | 4900 | 1700 | 7900 | 35000 | 35000 | 24000 | 2300 | 1300 | 700 | 790 | 1700 | 3600
No.30 | 山本川（五個荘清水鼻町）
測定項目 | 単位 | 測 定 月 4: 測 定 月 | 中央値
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
pH |  | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.5 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2
BOD | mg/ℓ | 1.3 | 3 | 1.7 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 0.9 | 2.2 | 1.75
COD | mg/ℓ | 2.2 | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 1.4 | 2.9 | 1.6 | 1.5 | 2.8 | 1.3 | 2.4
浮遊物質 | mg/ℓ | 5 | 3.6 | 0.6 | 5.3 | 9.8 | 4.1 | 0.9 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 2.2 | 2.45
全窒素 | mg/ℓ | 1.16 | 0.73 | 1.1 | 0.95 | 0.93 | 1.56 | 1.48 | 1.36 | 1.25 | 1.24 | 1.27 | 1.26 | 1.245
全リン | mg/ℓ | 0.028 | 0.053 | 0.082 | 0.05 | 0.048 | 0.041 | 0.03 | 0.058 | 0.018 | 0.021 | 0.045 | 0.021 | 0.043
溶存酸素*1 | mg/ℓ | 7.82 | 7.76 | 6.51 | 7.84 | 9.4 | 8.64 | 9.42 | 9.32 | 9.96 | 10.52 | 11.8 | 10.55 | 9.36
大腸菌群数*1 | MPN/100mℓ | 1100 | 3300 | 4900 | 22000 | 7900 | 13000 | 24000 | 4900 | 2200 | 330 | 330 | 230 | 4100
No.31 | 宮荘川
測定項目 | 単位 | 測 定 月 4: 測 定 月 | 中央値
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
pH |  | 7 | 6.9 | 7.1 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 7 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9
BOD | mg/ℓ | 1.1 | 2.1 | 1.8 | 1 | 1.6 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 2.6 | 2.1 | 1.6 | 1.9 | 1.6
COD | mg/ℓ | 1 | 2 | 3.7 | 1 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 0.6 | 1.05
浮遊物質 | mg/ℓ | 1.3 | 4.1 | 3 | 2.8 | 3.8 | 3.1 | 0.6 | 2 | 1.3 | 2.2 | 3.1 | 2.2 | 2.5
全窒素 | mg/ℓ | 0.96 | 1.17 | 1.1 | 1.14 | 1.34 | 1.2 | 1.32 | 1.33 | 1.02 | 0.98 | 1.04 | 0.89 | 1.12
全リン | mg/ℓ | 0.015 | 0.054 | 0.117 | 0.039 | 0.044 | 0.014 | 0.013 | 0.026 | 0.017 | 0.015 | 0.037 | 0.017 | 0.0215
溶存酸素*1 | mg/ℓ | 9.26 | 8.53 | 7.56 | 9.25 | 9.5 | 9.28 | 9.86 | 10.24 | 9.43 | 10.31 | 10.3 | 9.34 | 9.385
大腸菌群数*1 | MPN/100mℓ | 330 | 3500 | 1700 | 17000 | 17000 | 13000 | 2300 | 790 | 680 | 78 | 230 | 110 | 1200
No.32 | 経田川・棚上川 合流点
測定項目 | 単位 | 測 定 月 4: 測 定 月
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
pH |  | 測 定 月 5: 7.6; 測 定 月 8: 8.4; 測 定 月 11: 7.6; 測 定 月 2: 7.1
BOD | mg/ℓ | 測 定 月 5: 3.1; 測 定 月 8: 1.5; 測 定 月 11: 0.9; 測 定 月 2: 1.4
COD | mg/ℓ | 測 定 月 5: 5.1; 測 定 月 8: 3.4; 測 定 月 11: 3.5; 測 定 月 2: 2.3
浮遊物質 | mg/ℓ | 測 定 月 5: 5.9; 測 定 月 8: 6.9; 測 定 月 11: 1.4; 測 定 月 2: 1.3
全窒素 | mg/ℓ | 測 定 月 5: 0.87; 測 定 月 8: 0.41; 測 定 月 11: 0.8; 測 定 月 2: 1.01
全リン | mg/ℓ | 測 定 月 5: 0.176; 測 定 月 8: 0.103; 測 定 月 11: 0.045; 測 定 月 2: 0.088
大腸菌群数*1 | MPN/100mℓ | 測 定 月 5: 5400; 測 定 月 8: 11000; 測 定 月 11: 9200; 測 定 月 2: 240
No.33 | 豊国川
測定項目 | 単位 | 測 定 月 4: 測 定 月
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
pH |  | 測 定 月 5: 7.7; 測 定 月 8: 8; 測 定 月 11: 7.7; 測 定 月 2: 7
BOD | mg/ℓ | 測 定 月 5: 2.7; 測 定 月 8: 1.9; 測 定 月 11: 1; 測 定 月 2: 2.1
COD | mg/ℓ | 測 定 月 5: 4.2; 測 定 月 8: 2.3; 測 定 月 11: 4.7; 測 定 月 2: 2.4
浮遊物質 | mg/ℓ | 測 定 月 5: 3.3; 測 定 月 8: 4.9; 測 定 月 11: 0.5未満; 測 定 月 2: 2
全窒素 | mg/ℓ | 測 定 月 5: 0.62; 測 定 月 8: 0.5; 測 定 月 11: 1.19; 測 定 月 2: 0.72
全リン | mg/ℓ | 測 定 月 5: 0.104; 測 定 月 8: 0.036; 測 定 月 11: 0.029; 測 定 月 2: 0.029
大腸菌群数*1 | MPN/100mℓ | 測 定 月 5: 3500; 測 定 月 8: 35000; 測 定 月 11: 1700; 測 定 月 2: 5400
No.34 | 南側川・五の谷川 合流点
測定項目 | 単位 | 測 定 月 4: 測 定 月
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
pH |  | 測 定 月 5: 7.4; 測 定 月 8: 7.7; 測 定 月 11: 7.7; 測 定 月 2: 7.1
BOD | mg/ℓ | 測 定 月 5: 2.1; 測 定 月 8: 2.1; 測 定 月 11: 0.5; 測 定 月 2: 1.1
COD | mg/ℓ | 測 定 月 5: 2.7; 測 定 月 8: 3.7; 測 定 月 11: 3.1; 測 定 月 2: 1.3
浮遊物質 | mg/ℓ | 測 定 月 5: 1.6; 測 定 月 8: 8.6; 測 定 月 11: 2.1; 測 定 月 2: 0.6
全窒素 | mg/ℓ | 測 定 月 5: 1.05; 測 定 月 8: 0.9; 測 定 月 11: 1.11; 測 定 月 2: 0.67
全リン | mg/ℓ | 測 定 月 5: 0.029; 測 定 月 8: 0.07; 測 定 月 11: 0.032; 測 定 月 2: 0.011
大腸菌群数*1 | MPN/100mℓ | 測 定 月 5: 1100; 測 定 月 8: 35000; 測 定 月 11: 3500; 測 定 月 2: 540
No.35 | 南川 | bar: 測 定 月 4
測定項目 | 単位 | 測 定 月 4: 測 定 月
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
pH |  | 測 定 月 5: 7.6; 測 定 月 12: 7.2
BOD | mg/ℓ | 測 定 月 5: 1; 測 定 月 12: 1.7
COD | mg/ℓ | 測 定 月 5: 3; 測 定 月 12: 1.7
浮遊物質 | mg/ℓ | 測 定 月 5: 16.9; 測 定 月 12: 1.2
全窒素 | mg/ℓ | 測 定 月 5: 0.99; 測 定 月 12: 1.05
全リン | mg/ℓ | 測 定 月 5: 0.083; 測 定 月 12: 0.04
大腸菌群数*1 | MPN/100mℓ | 測 定 月 5: 35000; 測 定 月 12: 1300
No.36 | 五の谷川・渕川 合流点
測定項目 | 単位 | 測 定 月 4: 測 定 月
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
pH |  | 測 定 月 5: 7.6; 測 定 月 12: 7.2
BOD | mg/ℓ | 測 定 月 5: 0.8; 測 定 月 12: 1.7
COD | mg/ℓ | 測 定 月 5: 3; 測 定 月 12: 3.4
浮遊物質 | mg/ℓ | 測 定 月 5: 14.1; 測 定 月 12: 1.9
全窒素 | mg/ℓ | 測 定 月 5: 0.94; 測 定 月 12: 1.28
全リン | mg/ℓ | 測 定 月 5: 0.09; 測 定 月 12: 0.076
大腸菌群数*1 | MPN/100mℓ | 測 定 月 5: 9200; 測 定 月 12: 1700
No.37 | 安壺川
測定項目 | 単位 | 測 定 月 4: 測 定 月
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
pH |  | 測 定 月 6: 7.7; 測 定 月 12: 7.3
BOD | mg/ℓ | 測 定 月 6: 0.9; 測 定 月 12: 1.7
COD | mg/ℓ | 測 定 月 6: 2.9; 測 定 月 12: 1.9
浮遊物質 | mg/ℓ | 測 定 月 6: 15.5; 測 定 月 12: 0.5未満
全窒素 | mg/ℓ | 測 定 月 6: 1.06; 測 定 月 12: 1.05
全リン | mg/ℓ | 測 定 月 6: 0.099; 測 定 月 12: 0.06
大腸菌群数*1 | MPN/100mℓ | 測 定 月 6: 49000; 測 定 月 12: 790
No.38 | 豊椋川
測定項目 | 単位 | 測 定 月 4: 測 定 月
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
pH |  | 測 定 月 6: 7.8; 測 定 月 12: 8.6
BOD | mg/ℓ | 測 定 月 6: 1.1; 測 定 月 12: 2
COD | mg/ℓ | 測 定 月 6: 3.4; 測 定 月 12: 2.8
浮遊物質 | mg/ℓ | 測 定 月 6: 30.8; 測 定 月 12: 1
全窒素 | mg/ℓ | 測 定 月 6: 1.31; 測 定 月 12: 1.69
全リン | mg/ℓ | 測 定 月 6: 0.175; 測 定 月 12: 0.215
大腸菌群数*1 | MPN/100mℓ | 測 定 月 6: 16000; 測 定 月 12: 790
No.39 | 蛇砂川・上流（高木町）
測定項目 | 単位 | 測 定 月 4: 測 定 月 | 中央値
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
pH |  | 7.3 | 7.2 | 7.6 | 7.4 | 7.8 | 7.5 | 8.1 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.3
BOD | mg/ℓ | 1.6 | 13.1 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 2 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 2.4 | 1.8
COD | mg/ℓ | 2.7 | 4.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 5.2 | 3.6 | 3.9 | 3.2 | 3.9 | 5.6 | 2.8 | 3.55
浮遊物質 | mg/ℓ | 3.1 | 27.7 | 4.1 | 20.6 | 2.8 | 8.2 | 4.3 | 2.2 | 2.8 | 5 | 11 | 4.1 | 4.2
全窒素 | mg/ℓ | 1.35 | 0.82 | 0.52 | 0.69 | 0.62 | 1.04 | 1.69 | 1.62 | 1.58 | 0.59 | 1.17 | 1.2 | 1.105
全リン | mg/ℓ | 0.098 | 0.128 | 0.05 | 0.136 | 0.125 | 0.155 | 0.151 | 0.141 | 0.136 | 0.067 | 0.121 | 0.081 | 0.1265
溶存酸素*1 | mg/ℓ | 8.11 | 8.13 | 7.2 | 8.17 | 8.97 | 9.36 | 8.59 | 9.93 | 9.36 | 9.74 | 8.93 | 9.92 | 8.95
大腸菌群数*1 | MPN/100mℓ | 790 | 160000 | 23000 | 17000 | 92000 | 350000 | 13000 | 4900 | 11000 | 1400 | 1300 | 1700 | 12000
No.40 | 愛知川・琵琶湖口
測定項目 | 単位 | 測 定 月 4: 測 定 月 | 中央値 | 環境基準 類型ＡＡ
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
pH |  | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 6.5～8.5
BOD | mg/ℓ | 2.7 | 3.8 | 2.5 | 2.4 | 0.9 | 1.2 | 2.3 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 2.2 | 2 | 1.0以下
COD | mg/ℓ | 3.4 | 2.2 | 3.5 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 1.2 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 2.3 | 1.5 | 1.75 | -
浮遊物質 | mg/ℓ | 6.3 | 5 | 5.2 | 5.7 | 0.6 | 24.9 | 2.8 | 4 | 0.6 | 1.3 | 19.8 | 5.8 | 5.1 | 25.0以下
全窒素 | mg/ℓ | 0.78 | 0.35 | 0.46 | 0.46 | 0.29 | 0.56 | 0.41 | 0.6 | 0.49 | 0.58 | 0.6 | 0.5 | 0.495 | -
全リン | mg/ℓ | 0.058 | 0.034 | 0.035 | 0.029 | 0.02 | 0.1 | 0.017 | 0.023 | 0.026 | 0.019 | 0.055 | 0.025 | 0.0275 | -
溶存酸素*1 | mg/ℓ | 9.22 | 8.53 | 7.92 | 8.82 | 9.93 | 9.17 | 9.46 | 10.23 | 11.1 | 10.42 | 10.84 | 10.39 | 9.695 | 7.5以上
大腸菌群数*1 | MPN/100mℓ | 490 | 260 | 94 | 1700 | 330 | 2400 | 220 | 460 | 20 | 4.5 | 790 | 23 | 300 | 50以下
＊１の項目は、計量法における計量証明対象外になります。
＊人の健康の保護に関する環境基準
環境基準の設けられている26物質のうち、カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、ジクロロメタン、四塩化炭素（10地点のみ）、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、ベンゼン、セレン、ふっ素、ほう素の18物質について、8月に調査を行い、調査した28地点では環境基準以内であることを確認しました。