## その他施設
種類 | その他施設 | その他施設 | その他施設 | その他施設 | その他施設 | その他施設 | その他施設 | その他施設 | その他施設 | その他施設 | その他施設 | その他施設 | その他施設 | その他施設 | その他施設 | その他施設 | その他施設 | その他施設 | その他施設 | その他施設 | その他施設 | その他施設 | その他施設 | その他施設 | その他施設 | その他施設 | その他施設 | その他施設 | その他施設 | その他施設 | その他施設 | その他施設 | その他施設 | その他施設 | その他施設
施設番号 | 45022N-5-1 | 45022N-5-2 | 45022N-5-3 | 45022N-5-4 | 45022N-5-5 | 45022N-5-6 | 45022N-5-7 | 45022N-5-8 | 45022N-5-9 | 45022N-5-10 | 45022N-5-11 | 45022N-5-12 | 45022Ｎ-5-13 | 45022Ｎ-5-14 | 45022N-5-15 | 45022N-5-16 | 45022N-5-17 | 45022N-5-18 | 45022N-5-19 | 45022N-5-20 | 45022N-5-21 | 45022N-5-22 | 45022N-5-23 | 45017N-5-1 | 45017N-5-2 | 45017N-5-3 | 45002N-5-1 | 45002N-5-2 | 45002N-5-3 | 45002N-5-4 | 45002N-5-5 | 45002N-5-6 | 45007N-5-1 | 45007N-5-2 | 45007N-5-3
港名 | 細島港（工業港） | 細島港（工業港） | 細島港（工業港） | 細島港（工業港） | 細島港（工業港） | 細島港（工業港） | 細島港（工業港） | 細島港（工業港） | 細島港（工業港） | 細島港（工業港） | 細島港（工業港） | 細島港（工業港） | 細島港（工業港） | 細島港（工業港） | 細島港（工業港） | 細島港（工業港） | 細島港（工業港） | 細島港（工業港） | 細島港（工業港） | 細島港（工業港） | 細島港（工業港） | 細島港（工業港） | 細島港（工業港） | 宮崎港 | 宮崎港 | 宮崎港 | 油津港 | 油津港 | 油津港 | 油津港 | 油津港 | 油津港 | 美々津港 | 美々津港 | 美々津港
名称 | ヤード照明灯 | コンセント盤 | チェッキングブリッジ | 危険物用消火栓 | コンテナターミナル管理棟 | オイルフェンス巻取機 | ヤード照明灯 | ヤード照明灯 | ヤード照明灯 | ヤード照明灯 | ヤード照明灯 | メンテナンス照明灯 | メンテナンス建屋 | 高圧洗浄機 | 照明灯 | 照明灯 | 照明灯 | 照明灯 | 照明灯 | 風向風速計 | コンテナターミナル入り口事務所 | 照明灯 16号岸壁（NO.１） | 照明灯 16号岸壁（NO.２） | ビーチハウス | 南ビーチ休憩棟 | 北ビーチ休憩棟 | 東埠頭荷捌地照明灯 | 東埠頭野積場照明灯 | 堀川防潮堤沿い照明灯 | 東埠頭上屋管理棟 | 東埠頭SOLASゲート警備員詰所 | 東埠頭SOLASゲート上屋 | 美々津港排水路 | 美々津港排水路 | 美々津排水路
管理者名等 | 港湾管理者（宮崎県） | 港湾管理者（宮崎県） | 港湾管理者（宮崎県） | 港湾管理者（宮崎県） | 港湾管理者（宮崎県） | 港湾管理者（宮崎県） | 港湾管理者（宮崎県） | 港湾管理者（宮崎県） | 港湾管理者（宮崎県） | 港湾管理者（宮崎県） | 港湾管理者（宮崎県） | 港湾管理者（宮崎県） | 港湾管理者（宮崎県） | 港湾管理者（宮崎県） | 港湾管理者（宮崎県） | 港湾管理者（宮崎県） | 港湾管理者（宮崎県） | 港湾管理者（宮崎県） | 港湾管理者（宮崎県） | 港湾管理者（宮崎県） | 港湾管理者（宮崎県） | 港湾管理者（宮崎県） | 港湾管理者（宮崎県） | 海岸管理者（宮崎県知事） | 海岸管理者（宮崎県知事） | 海岸管理者（宮崎県知事） | 港湾管理者（宮崎県） | 港湾管理者（宮崎県） | 漁港管理者（宮崎県） | 港湾管理者（宮崎県） | 港湾管理者（宮崎県） | 港湾管理者（宮崎県） | 海岸管理者（宮崎県知事） | 海岸管理者（宮崎県知事） | 港湾管理者（宮崎県）
概要 | 高さ：３０ｍ、投光器：高圧ナトリウムランプ６６０Ｗ×２１台（内保安灯台４台）、数量：１基 | 数量：６基、構造：屋外式自立型防滴構造（Ｗ７００×Ｄ３００×Ｈ１，４００）・４２０Ｖ・６０Ｈｚ | 高さ：８．２ｍ、幅員：１３．８０ｍ、主要用材：鋼製 | 数量：２基、給水能力：３０ｔ／ｈ | 総床面積：２８１．８㎡、構造形式：プレハブ２階建て | 数量：１基、構造：電動式安増防爆型固定式（ＴＫ－ＦＡ－４０型）・ドラム径４３００、ドラム幅３７５０ | 高さ：３０ｍ、投光器：高圧ナトリウムランプ６６０Ｗ×２１個 | 高さ：３０ｍ、投光器：高圧ナトリウムランプ６６０Ｗ×２３個 | 高さ：１５．８ｍ、投光器：ナトリウムランプ６６０Ｗ×８個 | 高さ：１５．８ｍ、投光器：ナトリウムランプ６６０Ｗ×８個 | 高さ：１２．０ｍ、光速：９０，５００ｌｍ、電力：７００ｗ／ｈ | 高さ：30m、投光器：高圧ナトリウムランプ660Ｗ×32個 | 投影面積：225㎡、高さ：85.55㎡、構造形式：（屋根）ハゼ折板・ガルバリウムカラー鋼板／（柱）鉄骨メッキ仕上げ | モータ式温水高圧洗浄機：スーパー工業(株)製ＳＡＲ－1120ＶＮ、（ポンプ）最大給水量11Ｌ/min・最高吐出圧力19.6Ｍpa、（モータ）全閉外扇形三相誘導電動機・出力4.0ｋｗ・電圧200ｖ、（寸法）810×746×690、（水タンク）容量4Ｌ | 高さ：１２ｍ、投光器：高圧ナトリウムランプ６６０ｗ×２個 | 高さ：１２ｍ、投光器：高圧ナトリウムランプ６６０ｗ×２個 | 高さ：２０ｍ、投光器：高圧ナトリウムランプ９４０ｗ×１０個 | 高さ：２０ｍ、投光器：高圧ナトリウムランプ９４０ｗ×２０個 | 高さ：２０ｍ、投光器：高圧ナトリウムランプ９４０ｗ×１０個 | 【風向風速計ロガーシステム】 入力数：風向・風速 記録間隔：10分間 適応センサ風向風速：出力信号0～1V 【風向風速計発信器】 測定範囲：2～60m/s 耐風速：60m/s 風向検出部：尾翼プロペラ一体型 ケーブル：20m（発信器からロガーへ） 【表示器】 （風速表示部） 入力：0～60m/sで0～1V DC 表示方式：赤、３桁、文字高15mm以上 点灯ホールド時間：約１秒 （風向表示部） 入力：0～360°で0～1V DC 表示方式：16方位（N、E、S、Wで示す） 電源：AC100V±10% | 総床面積 14.40㎡ 構造形式 鉄骨造 | 高さ ２０．６ｍ 照明灯 （上段）LED投光器900W×4基 （中段）LED投光器600W×4基 （下段）LED投光器600W×4基 | 高さ ２０．６ｍ 照明灯 （上段）LED投光器900W×4基 （中段）LED投光器600W×4基 （下段）LED投光器600W×4基 | 総床面積：１９８．７４㎡、主要用材：ＲＣ造＋木造 | 総床面積：２０５．７７㎡、主要用材：木造 | 総床面積：１６８．００㎡、主要用材：木造 | Ｎ＝６基、Ｈ＝１２．５ｍ、１，０００Ｗ＊９灯／１基 | Ｎ＝３基、９灯／１基 | Ｎ＝９基 |  | Ｎ＝２基 | 建築面積:62.7㎡ | ボックスカルバート260.10ｍ、溜枡３ケ所 | Ｎ＝３基、９灯／１基 | L=２５．３ｍ
用途 | ヤード照明 | [5 empty] | ヤード照明 | ヤード照明 | ヤード照明 | ヤード照明 | ヤード照明 | コンテナメンテナンス・洗浄作業用 | コンテナメンテナンス・洗浄作業用 | コンテナ洗浄作業用 | ヤード照明 | ヤード照明 | ヤード照明 | ヤード照明 | ヤード照明 | ヤード風向風速計測 | [12 empty] | 排水 | 排水 | 排水
建設開始年度 | 平成11年度 | 平成11年度 | 平成11年度 | 平成11年度 | 平成11年度 | 平成11年度 | 平成12年度 | 平成12年度 | 平成12年度 | 平成12年度 | 平成18年度 | 平成23年度 | 平成23年度 | 平成23年度 | 平成25年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成26年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 令和５年度 | 令和６年度 | 令和６年度 | 平成12年度 | 平成15年度 | 平成17年度 | 平成11年度 | 平成21年度 |  | 平成11年度 | 令和５年度 |  | 平成6年度 | 平成8年度
建設開始年度（西暦） | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2006 | 2011 | 2011 | 2011 | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 | 2014 | 2015 | 2023 |  |  | 2000 | 2003 | 2005 | 1999 | 2009 |  | 1999 | 2023 |  | 1994 | 1996
建設終了年度 | 平成11年度 | 平成11年度 | 平成11年度 | 平成11年度 | 平成11年度 | 平成11年度 | 平成12年度 | 平成12年度 | 平成12年度 | 平成12年度 | 平成18年度 | 平成24年度 | 平成24年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成26年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 令和５年度 | 令和６年度 | 令和６年度 | 平成13年度 | 平成16年度 | 平成18年度 | 平成11年度 | 平成22年度 |  | 平成12年度 | 令和５年度 |  | 平成6年度 | 平成8年度
建設終了年度（西暦） | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2006 | 2012 | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 | 2014 | 2015 | 2024 |  |  | 2001 | 2004 | 2006 | 1999 | 2010 |  | 2000 | 2023 |  | 1994 | 1996
取得年度 | 平成11年度 | 平成11年度 | 平成11年度 | 平成11年度 | 平成11年度 | 平成11年度 | 平成12年度 | 平成12年度 | 平成12年度 | 平成12年度 | 平成18年度 | 平成24年度 | 平成24年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成26年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 令和５年度 | 令和６年度 | 令和６年度 |  |  |  | 平成11年度 | [5 empty] | 平成6年度 | 平成8年度
取得年度（西暦） | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2006 | 2012 | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 | 2014 | 2015 | 2024 | [5 empty] | 1999 | [5 empty] | 1994 | 1996
事業費総額（千円） | 94500 | 53813 |  |  | 36330 | 8781 | 43000 | 47450 | 13000 | 13000 | 4593 | 66140 | 33222 | 2568 | 2310 | 2310 |  |  |  |  | 14686 | 89000 | 89000 | 68735 | 44741 | 37680 |  | 10656 |  |  |  |  | 35993
補助金額１（千円） | [16 empty] | - | - | - | -
補助金額２（千円） | [11 empty] | － | － | － |  |  | - | - | - | -
備考 | 事業費には受変電施設改造等含む |  | 令和元年度増設（29,912千円） |  |  |  | 照明灯１基 | 照明灯１基 | 照明灯１基 | 照明灯１基 | 照明灯５基 | 平成23年度特会細島第１-３１-３-Ａ（繰越）、旭進工業(株) | 平成23年度特会細島第1-31-3-5号（繰越）、那智建設 | 数量：２基、平成23年度細島港整備事業第1-31-3-4号(繰越)、※事業費は水道施設工事含む、(有)小泉管工事工務店 | 平成２５年度県単建設51-10-1号 | 平成２５年度県単建設51-10-2号 |  |  |  | コンテナターミナル管理棟に設置 |  | 事業費はNo.2との合計 | 事業費はNO.１との合計 |  |  |  |  | H21年度県単、建設照明灯設置工 | H21年度県単、漁港建設事業により増設（事業費4162千円） | 事業費はF-5-1に含む | 令和４年度 社会資本総合交付金（防災安全）事業 |  |  | 平成8年度海岸保全事業（護岸工）に工事費を含む