石塚硝子株式会社旧本社敷地周辺の井戸水調査結果について

　石塚硝子株式会社旧本社敷地（名古屋市昭和区高辻町11番15号）の地下水汚染（平成19年2月8日公表済）に係る周辺井戸水調査の結果について、下記のとおりとりまとめましたのでお知らせします。

記

1　調査日

平成19年2月15日

2　調査対象

周辺井戸　2本

3　調査結果

　事業地内の地下水で土壌汚染等処理基準を超えて検出された汚染物質について、周辺井戸水調査を行いました。結果は、調査した全ての井戸において環境基準に適合していました。

単位：mg/L

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所　　　在　　地 | | 昭和区高辻町 | 昭和区福江三丁目 | 地下水の  環境基準 |
| 石塚硝子株式会社旧本社敷地からの距離 | | 東120ｍ | 北西300ｍ |
| 用　　　　　　途 | | 工業用 | 生活用 |
| ストレーナーの  位　　　　　置 | | 67～146ｍ | 48～98ｍ |
| 調査項目 | ふっ素及び  その化合物 | 0.14 | <0.08 | 0.8以下 |

4　今後の対応

今回の調査結果では、周辺井戸では環境基準を超えた汚染は見られませんでしたが、石塚硝子株式会社に対し、引き続き必要な対策を実施するよう指導を行います。