日本特殊陶業株式会社旧本社周辺の井戸水調査結果について

　日本特殊陶業株式会社旧本社（名古屋市昭和区高辻町901番、902番、903番、1302番、1305番）の地下水汚染（令和4年3月31日公表済）に係る周辺井戸水調査の結果について、下記のとおりとりまとめましたのでお知らせします。

記

１　調査日

令和4年4月21日

２　調査項目

　　クロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン

３　調査結果

　周辺井戸2本について水質調査を行った結果、調査項目において環境基準に適合していました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　単位：mg/L

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所　在　地 | | 昭和区  高辻町 | 瑞穂区  太田町 | 地下水の  環境基準 |
| 日本特殊陶業株式会社旧本社からの距離 | | 北東約200m | 東約450m |
| 用　　　途 | | 生活用水 | その他 |
| ストレーナーの位置 | | 105-117m | 不明 |
| 調査項目 | クロロエチレン | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.002以下 |
| 1,2-ジクロロエチレン | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.04以下 |

４　今後の対応

今回の調査結果では、周辺井戸では環境基準を超えた汚染は見られませんでしたが、報告者に対し、引き続き必要な対策を実施するよう指導を行います。