パイロットインキ株式会社中工場周辺の井戸水調査結果について

パイロットインキ株式会社中工場（名古屋市昭和区緑町3丁目17番地）の地下水汚染（平成29年12月27日公表済）に係る周辺井戸水調査の結果について、下記のとおりとりまとめましたのでお知らせします。

記

１　調査日

平成30年1月31日

２　測定項目

トリクロロエチレン及びその関連物質

（クロロエチレン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン）

ふっ素及びその化合物

３　調査結果

周辺井戸1本について水質調査を行った結果、調査項目において環境基準に適合していました。

単位：mg/L

| 所 在 地 |  | 昭和区 鶴羽町 |  | 地下水の 環境基準 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| パイロットインキ 株式会社中工場からの距離 |  |  | 北西150m |  |  |
| 用 途 |  |  | 生活用 |  |  |
| ストレーナーの位置 |  |  | 28ｍ |  |  |
| 調査項目 | ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  | <0.0002 | 0.002以下 |  |
|  | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  | <0.01 | 0.1以下 |  |
|  | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  | <0.004 | 0.04以下 |  |
|  | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  | <0.001 | 0.01以下 |  |
|  | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  | 0.0010 | 0.01以下 |  |
|  | ふっ素及びその化合物 |  | <0.08 | 0.8以下 |  |

４　今後の対応

今回の調査結果では、周辺井戸では環境基準を超えた汚染は見られませんでしたが、報告者に対し、引き続き必要な対策を実施するよう指導を行います。