日本特殊陶業株式会社旧本社周辺の井戸水調査結果について

日本特殊陶業株式会社旧本社（名古屋市昭和区高辻󠄀町1401番、瑞穂区高辻󠄀町1407番1）の地下水汚染（令和6年4月18日公表済）に係る名古屋市内の周辺井戸水調査の結果について、下記のとおりとりまとめましたのでお知らせします。

記

１　調査日

令和6年5月28日

２　調査項目

1,1-ジクロロエチレン、トリクロロエチレン

３　調査結果

名古屋市内の周辺井戸2本について水質調査を行った結果、調査項目において環境基準に適合していました。

単位：mg/L

| 所 在 地 |  | 昭和区 高辻󠄀町 | 瑞穂区 太田町 | 地下水の 環境基準 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日本特殊陶業株式会社旧本社からの距離 |  | 北東約200m | 東約450m |  |
| 用 途 |  | 生活用水 | その他 |  |
| ストレーナーの位置 |  | 105-117m | 不明 |  |
| 調査項目 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.1以下 |
|  | トリクロロエチレン | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.01以下 |

４　今後の対応

今回の調査結果では、名古屋市内の周辺井戸では環境基準を超えた汚染は見られませんでしたが、報告者に対し、引き続き必要な対策を実施するよう指導を行います。