伊藤忠ｴﾈｸｽ株式会社ｽﾀｲﾙｽﾃｰｼｮﾝET給油所周辺の井戸水調査結果について

伊藤忠ｴﾈｸｽ株式会社ｽﾀｲﾙｽﾃｰｼｮﾝET給油所（名古屋市中村区畑江通8丁目27番）の地下水汚染（平成29年3月24日公表済）に係る周辺井戸水調査の結果について、下記のとおりとりまとめましたのでお知らせします。

記

１　調査日

平成29年4月24日

２　測定項目

ベンゼン

３　調査結果

周辺井戸2本について水質調査を行った結果、調査項目において環境基準に適合していました。

単位：mg/L

| 所 在 地 |  | 中村区 烏森町 | 中村区 二瀬町 | 地下水の 環境基準 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 伊藤忠ｴﾈｸｽ株式会社ｽﾀｲﾙｽﾃｰｼｮﾝET給油所からの距離 |  | 南東650m | 北西750m |  |
| 用 途 |  | 生活用 | 工業用 |  |
| ストレーナーの位置 |  | 不明 | 不明 |  |
| 調査項目 | ベンゼン | <0.001 | <0.001 | 0.01以下 |

４　今後の対応

今回の調査結果では、周辺井戸では環境基準を超えた汚染は見られませんでしたが、報告者に対し、引き続き必要な対策を実施するよう指導を行います。