## 常監(1)
地下水常時監視結果一覧
調査区分 |  |  | 概況定点調査 | [11 empty] | 概況メッシュ調査
調査地点 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7
|  |  | 西区栄生一丁目 |  | 昭和区妙見町 |  | 中川区北江町 |  | 南区立脇町 |  | 北区安井町 |  | 中村区岩塚町 |  | 千種区松軒一丁目
採水年月日 |  |  | 2024-02-07 |  | 2024-02-07 |  | 2024-02-07 |  | 2024-02-07 |  | 2023-05-25 |  | 2023-05-25 |  | 2023-08-23
測定項目 |  | 環境基準等 | 測定値 | 適否 | 測定値 | 適否 | 測定値 | 適否 | 測定値 | 適否 | 測定値 | 適否 | 測定値 | 適否 | 測定値 | 適否
環境 基準 項目 | カドミウム | 0.003 以下 | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | 0.0008 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0003 | ○ | <0.0003 | ○ | <0.0005 | ○
| 全シアン | 検出されないこと | <0.1 | ○ | <0.1 | ○ | <0.1 | ○ | <0.1 | ○ | <0.1 | ○ | <0.1 | ○ | <0.1 | ○
| 鉛 | 0.01 以下 | <0.005 | ○ | <0.005 | ○ | <0.005 | ○ | <0.005 | ○ | <0.005 | ○ | <0.005 | ○ | 0.007 | ○
| 六価クロム | 0.02 以下 | <0.01 | ○ | <0.01 | ○ | <0.01 | ○ | <0.01 | ○ | <0.01 | ○ | <0.01 | ○ | <0.01 | ○
| 砒素 | 0.01 以下 | 0.011 | × | <0.005 | ○ | <0.005 | ○ | <0.005 | ○ | <0.005 | ○ | <0.005 | ○ | <0.005 | ○
| 総水銀 | 0.0005以下 | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○
| アルキル水銀 | 検出されないこと | ― |  | ― |  | ― |  | ― |  | ― |  | ― |  | ―
| ＰＣＢ | 検出されないこと | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○
| ジクロロメタン | 0.02 以下 | <0.002 | ○ | <0.002 | ○ | <0.002 | ○ | <0.002 | ○ | <0.002 | ○ | <0.002 | ○ | <0.002 | ○
| 四塩化炭素 | 0.002 以下 | <0.0002 | ○ | <0.0002 | ○ | <0.0002 | ○ | <0.0002 | ○ | <0.0002 | ○ | <0.0002 | ○ | <0.0002 | ○
| クロロエチレン | 0.002 以下 | <0.0002 | ○ | <0.0002 | ○ | <0.0002 | ○ | <0.0002 | ○ | <0.0002 | ○ | <0.0002 | ○ | <0.0002 | ○
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | 0.004 以下 | <0.0004 | ○ | <0.0004 | ○ | <0.0004 | ○ | <0.0004 | ○ | <0.0004 | ○ | <0.0004 | ○ | <0.0004 | ○
| 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.1 以下 | <0.01 | ○ | <0.01 | ○ | <0.01 | ○ | <0.01 | ○ | <0.002 | ○ | <0.002 | ○ | <0.01 | ○
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04 以下 | <0.004 | ○ | <0.004 | ○ | <0.004 | ○ | <0.004 | ○ | <0.004 | ○ | <0.004 | ○ | <0.004 | ○
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | 1 以下 | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | 0.006 以下 | <0.0006 | ○ | <0.0006 | ○ | <0.0006 | ○ | <0.0006 | ○ | <0.0006 | ○ | <0.0006 | ○ | <0.0006 | ○
| ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01 以下 | <0.001 | ○ | <0.001 | ○ | <0.001 | ○ | <0.001 | ○ | <0.001 | ○ | <0.001 | ○ | <0.001 | ○
| ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01 以下 | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | 0.0062 | ○
| 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | 0.002 以下 | <0.0002 | ○ | <0.0002 | ○ | <0.0002 | ○ | <0.0002 | ○ | <0.0002 | ○ | <0.0002 | ○ | <0.0002 | ○
| チウラム | 0.006 以下 | <0.0006 | ○ | <0.0006 | ○ | <0.0006 | ○ | <0.0006 | ○ | <0.0006 | ○ | <0.0006 | ○ | <0.0006 | ○
| シマジン | 0.003 以下 | <0.0003 | ○ | <0.0003 | ○ | <0.0003 | ○ | <0.0003 | ○ | <0.0003 | ○ | <0.0003 | ○ | <0.0003 | ○
| チオベンカルブ | 0.02 以下 | <0.002 | ○ | <0.002 | ○ | <0.002 | ○ | <0.002 | ○ | <0.002 | ○ | <0.002 | ○ | <0.002 | ○
| ベンゼン | 0.01 以下 | <0.001 | ○ | <0.001 | ○ | <0.001 | ○ | <0.001 | ○ | <0.001 | ○ | <0.001 | ○ | <0.001 | ○
| セレン | 0.01 以下 | <0.002 | ○ | <0.002 | ○ | <0.002 | ○ | <0.002 | ○ | <0.002 | ○ | <0.002 | ○ | <0.002 | ○
| 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 | 10 以下 | <0.1 | ○ | 2.6 | ○ | <0.1 | ○ | <0.1 | ○ | 1.97 | ○ | <0.02 | ○ | 1.3 | ○
| ふっ素 | 0.8 以下 | 0.42 | ○ | <0.08 | ○ | 0.83 | × | 0.19 | ○ | <0.08 | ○ | 0.42 | ○ | <0.08 | ○
| ほう素 | 1 以下 | 0.05 | ○ | <0.02 | ○ | 0.26 | 〇 | <0.02 | ○ | 0.07 | ○ | 0.04 | ○ | 0.03 | ○
| 1,4-ジオキサン | 0.05 以下 | <0.005 | ○ | <0.005 | ○ | <0.005 | ○ | <0.005 | ○ | <0.005 | ○ | <0.005 | ○ | <0.005 | ○
要監視 項目 | ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA） | 0.00005 以下 （暫定） | <0.000004 | ○ | 4.7e-05 | ○ | 1.5e-05 | ○ | <0.000004 | ○ | ― |  | ― |  | ―
注１ 測定項目の単位は、mg/Lである。
２ 適否の○印は、測定値が環境基準値（要監視項目の場合は指針値）に適合したことを、×印は環境基準値（要監視項目の場合は指針値）に
不適合であったことを示す。
３ 記載例「<0.0005」とは、報告下限値未満であることを示す。
４ 環境基準等欄の「検出されないこと」とは、全シアンについては0.1mg/L未満、アルキル水銀、ＰＣＢについては、0.0005mg/L 未満である
ことを示す。
５ アルキル水銀については、新たに総水銀で環境基準の超過が見られた場合に、測定することとした。

## 常監 (2)
調査区分 |  |  | 概況メッシュ調査
調査地点 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14
|  |  | 千種区千種三丁目 |  | 東区山口町 |  | 北区楠町大字喜惣治新田 |  | 西区野南町 |  | 西区名駅二丁目 |  | 中村区高道町 |  | 中村区名駅南一丁目
採水年月日 |  |  | 2023-08-23 |  | 2023-08-23 |  | 2023-09-11 |  | 2023-09-11 |  | 2023-08-17 |  | 2023-08-18 |  | 2023-08-18
測定項目 |  | 環境基準等 | 測定値 | 適否 | 測定値 | 適否 | 測定値 | 適否 | 測定値 | 適否 | 測定値 | 適否 | 測定値 | 適否 | 測定値 | 適否
環境 基準 項目 | カドミウム | 0.003 以下 | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○
| 全シアン | 検出されないこと | <0.1 | ○ | <0.1 | ○ | <0.1 | ○ | <0.1 | ○ | <0.1 | ○ | <0.1 | ○ | <0.1 | ○
| 鉛 | 0.01 以下 | <0.005 | ○ | <0.005 | ○ | <0.005 | ○ | <0.005 | ○ | <0.005 | ○ | <0.005 | ○ | <0.005 | ○
| 六価クロム | 0.02 以下 | <0.01 | ○ | <0.01 | ○ | <0.01 | ○ | <0.01 | ○ | <0.01 | ○ | <0.01 | ○ | <0.01 | ○
| 砒素 | 0.01 以下 | <0.005 | ○ | <0.005 | ○ | 0.009 | ○ | <0.005 | ○ | 0.009 | ○ | 0.006 | ○ | 0.01 | ○
| 総水銀 | 0.0005以下 | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○
| アルキル水銀 | 検出されないこと | ― |  | ― |  | ― |  | ― |  | ― |  | ― |  | ―
| ＰＣＢ | 検出されないこと | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○
| ジクロロメタン | 0.02 以下 | <0.002 | ○ | <0.002 | ○ | <0.002 | ○ | <0.002 | ○ | <0.002 | ○ | <0.002 | ○ | <0.002 | ○
| 四塩化炭素 | 0.002 以下 | <0.0002 | ○ | <0.0002 | ○ | <0.0002 | ○ | <0.0002 | ○ | <0.0002 | ○ | <0.0002 | ○ | <0.0002 | ○
| クロロエチレン | 0.002 以下 | <0.0002 | ○ | <0.0002 | ○ | <0.0002 | ○ | <0.0002 | ○ | 0.0003 | ○ | <0.0002 | ○ | <0.0002 | ○
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | 0.004 以下 | <0.0004 | ○ | <0.0004 | ○ | <0.0004 | ○ | <0.0004 | ○ | <0.0004 | ○ | <0.0004 | ○ | <0.0004 | ○
| 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.1 以下 | <0.01 | ○ | <0.01 | ○ | <0.01 | ○ | <0.01 | ○ | <0.01 | ○ | <0.01 | ○ | <0.01 | ○
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04 以下 | <0.004 | ○ | <0.004 | ○ | <0.004 | ○ | <0.004 | ○ | 0.006 | ○ | <0.004 | ○ | 0.007 | ○
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | 1 以下 | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | 0.006 以下 | <0.0006 | ○ | <0.0006 | ○ | <0.0006 | ○ | <0.0006 | ○ | <0.0006 | ○ | <0.0006 | ○ | <0.0006 | ○
| ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01 以下 | <0.001 | ○ | <0.001 | ○ | <0.001 | ○ | <0.001 | ○ | <0.001 | ○ | <0.001 | ○ | <0.001 | ○
| ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01 以下 | <0.0005 | ○ | 0.0029 | ○ | 0.0012 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○
| 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | 0.002 以下 | <0.0002 | ○ | <0.0002 | ○ | <0.0002 | ○ | <0.0002 | ○ | <0.0002 | ○ | <0.0002 | ○ | <0.0002 | ○
| チウラム | 0.006 以下 | <0.0006 | ○ | <0.0006 | ○ | <0.0006 | ○ | <0.0006 | ○ | <0.0006 | ○ | <0.0006 | ○ | <0.0006 | ○
| シマジン | 0.003 以下 | <0.0003 | ○ | <0.0003 | ○ | <0.0003 | ○ | <0.0003 | ○ | <0.0003 | ○ | <0.0003 | ○ | <0.0003 | ○
| チオベンカルブ | 0.02 以下 | <0.002 | ○ | <0.002 | ○ | <0.002 | ○ | <0.002 | ○ | <0.002 | ○ | <0.002 | ○ | <0.002 | ○
| ベンゼン | 0.01 以下 | <0.001 | ○ | <0.001 | ○ | <0.001 | ○ | <0.001 | ○ | <0.001 | ○ | <0.001 | ○ | <0.001 | ○
| セレン | 0.01 以下 | <0.002 | ○ | <0.002 | ○ | <0.002 | ○ | <0.002 | ○ | <0.002 | ○ | <0.002 | ○ | <0.002 | ○
| 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 | 10 以下 | 5.1 | ○ | 3.6 | ○ | 2.9 | ○ | <0.1 | ○ | 0.11 | ○ | 0.12 | ○ | <0.1 | ○
| ふっ素 | 0.8 以下 | 0.12 | ○ | <0.08 | ○ | <0.08 | ○ | 0.57 | ○ | 0.32 | ○ | 0.68 | ○ | 0.27 | ○
| ほう素 | 1 以下 | 0.05 | ○ | 0.03 | ○ | 0.07 | ○ | <0.02 | ○ | 0.04 | ○ | 0.05 | ○ | 0.03 | ○
| 1,4-ジオキサン | 0.05 以下 | <0.005 | ○ | <0.005 | ○ | <0.005 | ○ | <0.005 | ○ | <0.005 | ○ | <0.005 | ○ | <0.005 | ○
要監視 項目 | ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA） | 0.00005 以下 （暫定） | ― |  | ― |  | ― |  | ― |  | ― |  | ― |  | ―
注１ 測定項目の単位は、mg/Lである。
２ 適否の○印は、測定値が環境基準値（要監視項目の場合は指針値）に適合したことを、×印は環境基準値（要監視項目の場合は指針値）に
不適合であったことを示す。
３ 記載例「<0.0005」とは、報告下限値未満であることを示す。
４ 環境基準等欄の「検出されないこと」とは、全シアンについては0.1mg/L未満、アルキル水銀、ＰＣＢについては、0.0005mg/L 未満である
ことを示す。
５ アルキル水銀については、新たに総水銀で環境基準の超過が見られた場合に、測定することとした。

## 常監 (3)
調査区分 |  |  | 概況メッシュ調査
調査地点 |  |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21
|  |  | 中区栄一丁目 |  | 中区橘二丁目 |  | 中区東桜二丁目 |  | 昭和区広路町 |  | 熱田区六野一丁目 |  | 中川区玉川町 |  | 中川区中島新町一丁目
採水年月日 |  |  | 2023-09-15 |  | 2023-09-15 |  | 2023-08-17 |  | 2023-08-23 |  | 2023-08-18 |  | 2023-08-21 |  | 2023-09-29
測定項目 |  | 環境基準等 | 測定値 | 適否 | 測定値 | 適否 | 測定値 | 適否 | 測定値 | 適否 | 測定値 | 適否 | 測定値 | 適否 | 測定値 | 適否
環境 基準 項目 | カドミウム | 0.003 以下 | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○
| 全シアン | 検出されないこと | <0.1 | ○ | <0.1 | ○ | <0.1 | ○ | <0.1 | ○ | <0.1 | ○ | <0.1 | ○ | <0.1 | ○
| 鉛 | 0.01 以下 | <0.005 | ○ | <0.005 | ○ | <0.005 | ○ | <0.005 | ○ | <0.005 | ○ | <0.005 | ○ | <0.005 | ○
| 六価クロム | 0.02 以下 | <0.01 | ○ | <0.01 | ○ | <0.01 | ○ | <0.01 | ○ | <0.01 | ○ | <0.01 | ○ | <0.01 | ○
| 砒素 | 0.01 以下 | <0.005 | ○ | <0.005 | ○ | <0.005 | ○ | <0.005 | ○ | <0.005 | ○ | <0.005 | ○ | 0.011 | ×
| 総水銀 | 0.0005以下 | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○
| アルキル水銀 | 検出されないこと | ― |  | ― |  | ― |  | ― |  | ― |  | ― |  | ―
| ＰＣＢ | 検出されないこと | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○
| ジクロロメタン | 0.02 以下 | <0.002 | ○ | <0.002 | ○ | <0.002 | ○ | <0.002 | ○ | <0.002 | ○ | <0.002 | ○ | <0.002 | ○
| 四塩化炭素 | 0.002 以下 | <0.0002 | ○ | <0.0002 | ○ | <0.0002 | ○ | <0.0002 | ○ | <0.0002 | ○ | <0.0002 | ○ | <0.0002 | ○
| クロロエチレン | 0.002 以下 | 0.0067 | × | <0.0002 | ○ | <0.0002 | ○ | <0.0002 | ○ | <0.0002 | ○ | <0.0002 | ○ | <0.0002 | ○
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | 0.004 以下 | <0.0004 | ○ | <0.0004 | ○ | <0.0004 | ○ | <0.0004 | ○ | <0.0004 | ○ | <0.0004 | ○ | <0.0004 | ○
| 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.1 以下 | <0.01 | ○ | <0.01 | ○ | <0.01 | ○ | <0.01 | ○ | <0.01 | ○ | <0.01 | ○ | <0.01 | ○
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04 以下 | 0.005 | ○ | 0.01 | ○ | <0.004 | ○ | <0.004 | ○ | <0.004 | ○ | <0.004 | ○ | <0.004 | ○
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | 1 以下 | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | 0.006 以下 | <0.0006 | ○ | <0.0006 | ○ | <0.0006 | ○ | <0.0006 | ○ | <0.0006 | ○ | <0.0006 | ○ | <0.0006 | ○
| ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01 以下 | <0.001 | ○ | <0.001 | ○ | <0.001 | ○ | <0.001 | ○ | <0.001 | ○ | <0.001 | ○ | <0.001 | ○
| ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01 以下 | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○
| 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | 0.002 以下 | <0.0002 | ○ | <0.0002 | ○ | <0.0002 | ○ | <0.0002 | ○ | <0.0002 | ○ | <0.0002 | ○ | <0.0002 | ○
| チウラム | 0.006 以下 | <0.0006 | ○ | <0.0006 | ○ | <0.0006 | ○ | <0.0006 | ○ | <0.0006 | ○ | <0.0006 | ○ | <0.0006 | ○
| シマジン | 0.003 以下 | <0.0003 | ○ | <0.0003 | ○ | <0.0003 | ○ | <0.0003 | ○ | <0.0003 | ○ | <0.0003 | ○ | <0.0003 | ○
| チオベンカルブ | 0.02 以下 | <0.002 | ○ | <0.002 | ○ | <0.002 | ○ | <0.002 | ○ | <0.002 | ○ | <0.002 | ○ | <0.002 | ○
| ベンゼン | 0.01 以下 | <0.001 | ○ | <0.001 | ○ | <0.001 | ○ | <0.001 | ○ | <0.001 | ○ | <0.001 | ○ | <0.001 | ○
| セレン | 0.01 以下 | <0.002 | ○ | <0.002 | ○ | <0.002 | ○ | <0.002 | ○ | <0.002 | ○ | <0.002 | ○ | <0.002 | ○
| 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 | 10 以下 | <0.1 | ○ | 0.1 | ○ | <0.1 | ○ | 1.1 | ○ | <0.1 | ○ | <0.1 | ○ | 0.12 | ○
| ふっ素 | 0.8 以下 | 0.24 | ○ | 0.13 | ○ | 0.17 | ○ | <0.08 | ○ | 0.17 | ○ | 0.89 | × | 0.64 | ○
| ほう素 | 1 以下 | 0.03 | ○ | <0.02 | ○ | <0.02 | ○ | <0.02 | ○ | <0.02 | ○ | 7.4 | × | 0.08 | ○
| 1,4-ジオキサン | 0.05 以下 | <0.005 | ○ | <0.005 | ○ | <0.005 | ○ | <0.005 | ○ | <0.005 | ○ | <0.005 | ○ | <0.005 | ○
要監視 項目 | ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA） | 0.00005 以下 （暫定） | ― |  | ― |  | ― |  | ― |  | ― |  | ― |  | ―
注１ 測定項目の単位は、mg/Lである。
２ 適否の○印は、測定値が環境基準値（要監視項目の場合は指針値）に適合したことを、×印は環境基準値（要監視項目の場合は指針値）に
不適合であったことを示す。
３ 記載例「<0.0005」とは、報告下限値未満であることを示す。
４ 環境基準等欄の「検出されないこと」とは、全シアンについては0.1mg/L未満、アルキル水銀、ＰＣＢについては、0.0005mg/L 未満である
ことを示す。
５ アルキル水銀については、新たに総水銀で環境基準の超過が見られた場合に、測定することとした。

## 常監 (4)
調査区分 |  |  | 概況メッシュ調査
調査地点 |  |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28
|  |  | 中川区新家一丁目 |  | 中川区伏屋二丁目 |  | 港区小賀須二丁目 |  | 南区白水町 |  | 守山区天子田二丁目 |  | 守山区新守山 |  | 守山区瀬古三丁目
採水年月日 |  |  | 2023-08-22 |  | 2023-08-21 |  | 2023-08-22 |  | 2023-09-13 |  | 2023-09-11 |  | 2023-08-17 |  | 2023-09-11
測定項目 |  | 環境基準等 | 測定値 | 適否 | 測定値 | 適否 | 測定値 | 適否 | 測定値 | 適否 | 測定値 | 適否 | 測定値 | 適否 | 測定値 | 適否
環境 基準 項目 | カドミウム | 0.003 以下 | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○
| 全シアン | 検出されないこと | <0.1 | ○ | <0.1 | ○ | <0.1 | ○ | <0.1 | ○ | <0.1 | ○ | <0.1 | ○ | <0.1 | ○
| 鉛 | 0.01 以下 | <0.005 | ○ | <0.005 | ○ | <0.005 | ○ | <0.005 | ○ | <0.005 | ○ | <0.005 | ○ | <0.005 | ○
| 六価クロム | 0.02 以下 | <0.01 | ○ | <0.01 | ○ | <0.01 | ○ | <0.01 | ○ | <0.01 | ○ | <0.01 | ○ | <0.01 | ○
| 砒素 | 0.01 以下 | <0.005 | ○ | <0.005 | ○ | 0.005 | ○ | 0.007 | ○ | <0.005 | ○ | <0.005 | ○ | <0.005 | ○
| 総水銀 | 0.0005以下 | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○
| アルキル水銀 | 検出されないこと | ― |  | ― |  | ― |  | ― |  | ― |  | ― |  | ―
| ＰＣＢ | 検出されないこと | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○
| ジクロロメタン | 0.02 以下 | <0.002 | ○ | <0.002 | ○ | <0.002 | ○ | <0.002 | ○ | <0.002 | ○ | <0.002 | ○ | <0.002 | ○
| 四塩化炭素 | 0.002 以下 | <0.0002 | ○ | <0.0002 | ○ | <0.0002 | ○ | <0.0002 | ○ | <0.0002 | ○ | <0.0002 | ○ | <0.0002 | ○
| クロロエチレン | 0.002 以下 | <0.0002 | ○ | <0.0002 | ○ | <0.0002 | ○ | <0.0002 | ○ | <0.0002 | ○ | <0.0002 | ○ | <0.0002 | ○
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | 0.004 以下 | <0.0004 | ○ | <0.0004 | ○ | <0.0004 | ○ | <0.0004 | ○ | <0.0004 | ○ | <0.0004 | ○ | <0.0004 | ○
| 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.1 以下 | <0.01 | ○ | <0.01 | ○ | <0.01 | ○ | <0.01 | ○ | <0.01 | ○ | <0.01 | ○ | <0.01 | ○
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04 以下 | <0.004 | ○ | <0.004 | ○ | <0.004 | ○ | <0.004 | ○ | <0.004 | ○ | <0.004 | ○ | <0.004 | ○
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | 1 以下 | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | 0.006 以下 | <0.0006 | ○ | <0.0006 | ○ | <0.0006 | ○ | <0.0006 | ○ | <0.0006 | ○ | <0.0006 | ○ | <0.0006 | ○
| ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01 以下 | <0.001 | ○ | <0.001 | ○ | <0.001 | ○ | <0.001 | ○ | <0.001 | ○ | <0.001 | ○ | 0.004 | ○
| ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01 以下 | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | 0.0009 | ○
| 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | 0.002 以下 | <0.0002 | ○ | <0.0002 | ○ | <0.0002 | ○ | <0.0002 | ○ | <0.0002 | ○ | <0.0002 | ○ | <0.0002 | ○
| チウラム | 0.006 以下 | <0.0006 | ○ | <0.0006 | ○ | <0.0006 | ○ | <0.0006 | ○ | <0.0006 | ○ | <0.0006 | ○ | <0.0006 | ○
| シマジン | 0.003 以下 | <0.0003 | ○ | <0.0003 | ○ | <0.0003 | ○ | <0.0003 | ○ | <0.0003 | ○ | <0.0003 | ○ | <0.0003 | ○
| チオベンカルブ | 0.02 以下 | <0.002 | ○ | <0.002 | ○ | <0.002 | ○ | <0.002 | ○ | <0.002 | ○ | <0.002 | ○ | <0.002 | ○
| ベンゼン | 0.01 以下 | <0.001 | ○ | <0.001 | ○ | <0.001 | ○ | <0.001 | ○ | <0.001 | ○ | <0.001 | ○ | <0.001 | ○
| セレン | 0.01 以下 | <0.002 | ○ | <0.002 | ○ | <0.002 | ○ | <0.002 | ○ | <0.002 | ○ | <0.002 | ○ | <0.002 | ○
| 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 | 10 以下 | <0.1 | ○ | <0.1 | ○ | <0.1 | ○ | <0.1 | ○ | 3.8 | ○ | 0.17 | ○ | 0.71 | ○
| ふっ素 | 0.8 以下 | 0.25 | ○ | 0.56 | ○ | 0.42 | ○ | 0.3 | ○ | <0.08 | ○ | 0.08 | ○ | 0.09 | ○
| ほう素 | 1 以下 | 0.03 | ○ | 0.04 | ○ | 0.05 | ○ | <0.02 | ○ | 0.03 | ○ | <0.02 | ○ | <0.02 | ○
| 1,4-ジオキサン | 0.05 以下 | <0.005 | ○ | <0.005 | ○ | <0.005 | ○ | <0.005 | ○ | <0.005 | ○ | <0.005 | ○ | <0.005 | ○
要監視 項目 | ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA） | 0.00005 以下 （暫定） | ― |  | ― |  | ― |  | ― |  | ― |  | ― |  | ―
注１ 測定項目の単位は、mg/Lである。
２ 適否の○印は、測定値が環境基準値（要監視項目の場合は指針値）に適合したことを、×印は環境基準値（要監視項目の場合は指針値）に
不適合であったことを示す。
３ 記載例「<0.0005」とは、報告下限値未満であることを示す。
４ 環境基準等欄の「検出されないこと」とは、全シアンについては0.1mg/L未満、アルキル水銀、ＰＣＢについては、0.0005mg/L 未満である
ことを示す。
５ アルキル水銀については、新たに総水銀で環境基準の超過が見られた場合に、測定することとした。

## 常監 (5)
調査区分 |  |  | 概況メッシュ調査 | [9 empty] | 汚染井戸周辺地区調査
調査地点 |  |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35
|  |  | 守山区大字中志段味 |  | 緑区鳴海町 |  | 緑区南大高二丁目 |  | 名東区大針一丁目 |  | 天白区植田一丁目 |  | 中川区熱田新田東組 |  | 中区栄一丁目
採水年月日 |  |  | 2023-09-11 |  | 2023-09-19 |  | 2023-09-13 |  | 2023-09-21 |  | 2023-09-19 |  | 2023-10-20 |  | 2023-11-28
測定項目 |  | 環境基準等 | 測定値 | 適否 | 測定値 | 適否 | 測定値 | 適否 | 測定値 | 適否 | 測定値 | 適否 | 測定値 | 適否 | 測定値 | 適否
環境 基準 項目 | カドミウム | 0.003 以下 | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○
| 全シアン | 検出されないこと | <0.1 | ○ | <0.1 | ○ | <0.1 | ○ | <0.1 | ○ | <0.1 | ○
| 鉛 | 0.01 以下 | <0.005 | ○ | <0.005 | ○ | <0.005 | ○ | <0.005 | ○ | <0.005 | ○
| 六価クロム | 0.02 以下 | <0.01 | ○ | <0.01 | ○ | <0.01 | ○ | <0.01 | ○ | <0.01 | ○
| 砒素 | 0.01 以下 | <0.005 | ○ | <0.005 | ○ | <0.005 | ○ | <0.005 | ○ | <0.005 | ○
| 総水銀 | 0.0005以下 | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○
| アルキル水銀 | 検出されないこと | ― |  | ― |  | ― |  | ― |  | ―
| ＰＣＢ | 検出されないこと | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○
| ジクロロメタン | 0.02 以下 | <0.002 | ○ | <0.002 | ○ | <0.002 | ○ | <0.002 | ○ | <0.002 | ○
| 四塩化炭素 | 0.002 以下 | <0.0002 | ○ | <0.0002 | ○ | <0.0002 | ○ | <0.0002 | ○ | <0.0002 | ○
| クロロエチレン | 0.002 以下 | <0.0002 | ○ | <0.0002 | ○ | <0.0002 | ○ | <0.0002 | ○ | <0.0002 | ○ |  |  | 0.0035 | ×
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | 0.004 以下 | <0.0004 | ○ | <0.0004 | ○ | <0.0004 | ○ | <0.0004 | ○ | <0.0004 | ○
| 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.1 以下 | <0.01 | ○ | <0.01 | ○ | <0.01 | ○ | <0.01 | ○ | <0.01 | ○ |  |  | <0.01 | ○
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04 以下 | <0.004 | ○ | <0.004 | ○ | <0.004 | ○ | <0.004 | ○ | <0.004 | ○ |  |  | 0.004 | ○
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | 1 以下 | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ |  |  | <0.0005 | ○
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | 0.006 以下 | <0.0006 | ○ | <0.0006 | ○ | <0.0006 | ○ | <0.0006 | ○ | <0.0006 | ○ |  |  | <0.0006 | ○
| ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01 以下 | <0.001 | ○ | <0.001 | ○ | <0.001 | ○ | <0.001 | ○ | <0.001 | ○ |  |  | <0.001 | ○
| ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01 以下 | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ |  |  | <0.0005 | ○
| 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | 0.002 以下 | <0.0002 | ○ | <0.0002 | ○ | <0.0002 | ○ | <0.0002 | ○ | <0.0002 | ○
| チウラム | 0.006 以下 | <0.0006 | ○ | <0.0006 | ○ | <0.0006 | ○ | <0.0006 | ○ | <0.0006 | ○
| シマジン | 0.003 以下 | <0.0003 | ○ | <0.0003 | ○ | <0.0003 | ○ | <0.0003 | ○ | <0.0003 | ○
| チオベンカルブ | 0.02 以下 | <0.002 | ○ | <0.002 | ○ | <0.002 | ○ | <0.002 | ○ | <0.002 | ○
| ベンゼン | 0.01 以下 | <0.001 | ○ | <0.001 | ○ | <0.001 | ○ | <0.001 | ○ | <0.001 | ○
| セレン | 0.01 以下 | <0.002 | ○ | <0.002 | ○ | <0.002 | ○ | <0.002 | ○ | <0.002 | ○
| 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 | 10 以下 | 0.2 | ○ | <0.1 | ○ | <0.1 | ○ | <0.1 | ○ | 0.54 | ○
| ふっ素 | 0.8 以下 | <0.08 | ○ | 0.16 | ○ | 0.14 | ○ | 0.09 | ○ | 0.08 | ○ | 0.16 | ○
| ほう素 | 1 以下 | <0.02 | ○ | <0.02 | ○ | <0.02 | ○ | 0.09 | ○ | <0.02 | ○ | 0.03 | ○
| 1,4-ジオキサン | 0.05 以下 | <0.005 | ○ | <0.005 | ○ | <0.005 | ○ | <0.005 | ○ | <0.005 | ○
要監視 項目 | ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA） | 0.00005 以下 （暫定） | ― |  | ― |  | ― |  | ― |  | ―
注１ 測定項目の単位は、mg/Lである。
２ 適否の○印は、測定値が環境基準値（要監視項目の場合は指針値）に適合したことを、×印は環境基準値（要監視項目の場合は指針値）に
不適合であったことを示す。
３ 記載例「<0.0005」とは、報告下限値未満であることを示す。
４ 環境基準等欄の「検出されないこと」とは、全シアンについては0.1mg/L未満、アルキル水銀、ＰＣＢについては、0.0005mg/L 未満である
ことを示す。
５ アルキル水銀については、新たに総水銀で環境基準の超過が見られた場合に、測定することとした。

## 常監 (6)
調査区分 |  |  | 汚染井戸周辺地区調査
調査地点 |  |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  | 41 |  | 42
|  |  | 中区栄二丁目 |  | 中区錦二丁目 |  | 中区栄一丁目 |  | 中村区烏森町 |  | 中村区烏森町 |  | 中区錦二丁目 |  | 中区丸の内二丁目
採水年月日 |  |  | 2023-11-28 |  | 2023-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 2023-06-15 |  | 2023-06-15 |  | 2023-07-25 |  | 2023-07-25
測定項目 |  | 環境基準等 | 測定値 | 適否 | 測定値 | 適否 | 測定値 | 適否 | 測定値 | 適否 | 測定値 | 適否 | 測定値 | 適否 | 測定値 | 適否
環境 基準 項目 | カドミウム | 0.003 以下
| 全シアン | 検出されないこと
| 鉛 | 0.01 以下
| 六価クロム | 0.02 以下
| 砒素 | 0.01 以下 | [6 empty] | <0.005 | ○ | <0.005 | ○
| 総水銀 | 0.0005以下
| アルキル水銀 | 検出されないこと
| ＰＣＢ | 検出されないこと
| ジクロロメタン | 0.02 以下
| 四塩化炭素 | 0.002 以下
| クロロエチレン | 0.002 以下 | <0.0002 | ○ | <0.0002 | ○ | <0.0002 | ○
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | 0.004 以下
| 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.1 以下 | <0.01 | ○ | <0.01 | ○ | <0.01 | ○
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04 以下 | <0.004 | ○ | <0.004 | ○ | <0.004 | ○
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | 1 以下 | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | 0.006 以下 | <0.0006 | ○ | <0.0006 | ○ | <0.0006 | ○
| ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01 以下 | <0.001 | ○ | <0.001 | ○ | <0.001 | ○
| ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01 以下 | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○
| 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | 0.002 以下
| チウラム | 0.006 以下
| シマジン | 0.003 以下
| チオベンカルブ | 0.02 以下
| ベンゼン | 0.01 以下 | [10 empty] | <0.001 | ○ | <0.001 | ○
| セレン | 0.01 以下
| 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 | 10 以下
| ふっ素 | 0.8 以下
| ほう素 | 1 以下
| 1,4-ジオキサン | 0.05 以下
要監視 項目 | ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA） | 0.00005 以下 （暫定）
注１ 測定項目の単位は、mg/Lである。
２ 適否の○印は、測定値が環境基準値（要監視項目の場合は指針値）に適合したことを、×印は環境基準値（要監視項目の場合は指針値）に
不適合であったことを示す。
３ 記載例「<0.0005」とは、報告下限値未満であることを示す。
４ 環境基準等欄の「検出されないこと」とは、全シアンについては0.1mg/L未満、アルキル水銀、ＰＣＢについては、0.0005mg/L 未満である
ことを示す。
５ アルキル水銀については、新たに総水銀で環境基準の超過が見られた場合に、測定することとした。
６ 汚染井戸周辺地区調査 調査地点39～56については14ページ参照。

## 常監 (7)
調査区分 |  |  | 汚染井戸周辺地区調査
調査地点 |  |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 49
|  |  | 中村区平池町 |  | 港区藤前四丁目 |  | 港区藤前一丁目 |  | 港区木場町 |  | 南区七条町 |  | 南区加福町 |  | 南区鳴浜町
採水年月日 |  |  | 2023-09-29 |  | 2023-10-20 |  | 2023-10-20 |  | 2024-01-29 |  | 2024-01-29 |  | 2024-01-29 |  | 2024-01-29
測定項目 |  | 環境基準等 | 測定値 | 適否 | 測定値 | 適否 | 測定値 | 適否 | 測定値 | 適否 | 測定値 | 適否 | 測定値 | 適否 | 測定値 | 適否
環境 基準 項目 | カドミウム | 0.003 以下
| 全シアン | 検出されないこと
| 鉛 | 0.01 以下
| 六価クロム | 0.02 以下 | [8 empty] | <0.01 | ○ |  |  | <0.01 | ○
| 砒素 | 0.01 以下 | <0.005 | ○
| 総水銀 | 0.0005以下
| アルキル水銀 | 検出されないこと
| ＰＣＢ | 検出されないこと
| ジクロロメタン | 0.02 以下
| 四塩化炭素 | 0.002 以下
| クロロエチレン | 0.002 以下 |  |  | <0.0002 | ○ | <0.0002 | ○ | <0.0002 | ○ | <0.0002 | ○ | <0.0002 | ○ | 0.0029 | ×
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | 0.004 以下 | [10 empty] | <0.0004 | ○ | <0.0004 | ○
| 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.1 以下 | [6 empty] | <0.01 | ○ |  |  | <0.01 | ○
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04 以下 | [6 empty] | <0.004 | ○ |  |  | <0.004 | ○ | <0.004 | ○
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | 1 以下
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | 0.006 以下
| ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01 以下 | [6 empty] | <0.001 | ○ |  |  | <0.001 | ○
| ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01 以下 | [6 empty] | <0.0005 | ○
| 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | 0.002 以下
| チウラム | 0.006 以下
| シマジン | 0.003 以下
| チオベンカルブ | 0.02 以下
| ベンゼン | 0.01 以下 | [10 empty] | <0.001 | ○ | <0.001 | ○
| セレン | 0.01 以下
| 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 | 10 以下
| ふっ素 | 0.8 以下
| ほう素 | 1 以下
| 1,4-ジオキサン | 0.05 以下
要監視 項目 | ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA） | 0.00005 以下 （暫定）
注１ 測定項目の単位は、mg/Lである。
２ 適否の○印は、測定値が環境基準値（要監視項目の場合は指針値）に適合したことを、×印は環境基準値（要監視項目の場合は指針値）に
不適合であったことを示す。
３ 記載例「<0.0005」とは、報告下限値未満であることを示す。
４ 環境基準等欄の「検出されないこと」とは、全シアンについては0.1mg/L未満、アルキル水銀、ＰＣＢについては、0.0005mg/L 未満である
ことを示す。
５ アルキル水銀については、新たに総水銀で環境基準の超過が見られた場合に、測定することとした。
６ 汚染井戸周辺地区調査 調査地点39～56については14ページ参照。

## 常監 (8)
調査区分 |  |  | 汚染井戸周辺地区調査
調査地点 |  |  | 50 |  | 51 |  | 52 |  | 53 |  | 54 |  | 55 |  | 56
|  |  | 南区滝春町 |  | 南区要町 |  | 南区弥次ヱ町 |  | 港区藤前四丁目 |  | 港区藤前一丁目 |  | 守山区大字中志段味 |  | 守山区大字中志段味
採水年月日 |  |  | 2024-01-30 |  | 2024-01-30 |  | 2024-01-30 |  | 2024-01-30 |  | 2024-01-30 |  | 2024-02-13 |  | 2024-02-13
測定項目 |  | 環境基準等 | 測定値 | 適否 | 測定値 | 適否 | 測定値 | 適否 | 測定値 | 適否 | 測定値 | 適否 | 測定値 | 適否 | 測定値 | 適否
環境 基準 項目 | カドミウム | 0.003 以下
| 全シアン | 検出されないこと
| 鉛 | 0.01 以下
| 六価クロム | 0.02 以下 | <0.01 | ○
| 砒素 | 0.01 以下 | <0.005 | ○ | [8 empty] | <0.005 | ○ | <0.005 | ○
| 総水銀 | 0.0005以下
| アルキル水銀 | 検出されないこと
| ＰＣＢ | 検出されないこと
| ジクロロメタン | 0.02 以下
| 四塩化炭素 | 0.002 以下
| クロロエチレン | 0.002 以下 | 0.0012 | ○ |  |  | 0.0006 | ○
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | 0.004 以下 | 0.0012 | ○ | <0.0004 | ○ | <0.0004 | ○
| 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.1 以下
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04 以下 | <0.004 | ○ |  |  | 0.011 | ○
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | 1 以下
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | 0.006 以下
| ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01 以下
| ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01 以下
| 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | 0.002 以下
| チウラム | 0.006 以下
| シマジン | 0.003 以下
| チオベンカルブ | 0.02 以下
| ベンゼン | 0.01 以下 | <0.001 | ○ | 0.003 | ○ | <0.001 | ○
| セレン | 0.01 以下
| 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 | 10 以下
| ふっ素 | 0.8 以下 | 0.18 | ○
| ほう素 | 1 以下 | 0.15 | ○
| 1,4-ジオキサン | 0.05 以下 | [6 empty] | <0.005 | ○ | <0.005 | ○
要監視 項目 | ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA） | 0.00005 以下 （暫定）
注１ 測定項目の単位は、mg/Lである。
２ 適否の○印は、測定値が環境基準値（要監視項目の場合は指針値）に適合したことを、×印は環境基準値（要監視項目の場合は指針値）に
不適合であったことを示す。
３ 記載例「<0.0005」とは、報告下限値未満であることを示す。
４ 環境基準等欄の「検出されないこと」とは、全シアンについては0.1mg/L未満、アルキル水銀、ＰＣＢについては、0.0005mg/L 未満である
ことを示す。
５ アルキル水銀については、新たに総水銀で環境基準の超過が見られた場合に、測定することとした。
６ 汚染井戸周辺地区調査 調査地点39～56については14ページ参照。

## 常監 (9)
調査区分 |  |  | 定期モニタリング調査
調査地点 |  |  | 57 |  | 58 |  | 59 |  | 60 |  | 61 |  | 62 |  | 63
|  |  | 中村区名駅二丁目 |  | 南区三条一丁目 |  | 南区三条一丁目 |  | 中村区宿跡町 |  | 中村区太閤三丁目 |  | 港区天目町 |  | 港区潮見町
採水年月日 |  |  | 2023-08-17 |  | 2023-09-29 |  | 2023-09-29 |  | 2023-09-15 |  | 2023-09-15 |  | 2023-08-22 |  | 2023-09-13
測定項目 |  | 環境基準等 | 測定値 | 適否 | 測定値 | 適否 | 測定値 | 適否 | 測定値 | 適否 | 測定値 | 適否 | 測定値 | 適否 | 測定値 | 適否
環境 基準 項目 | カドミウム | 0.003 以下
| 全シアン | 検出されないこと
| 鉛 | 0.01 以下
| 六価クロム | 0.02 以下
| 砒素 | 0.01 以下 | 0.011 | × | 0.013 | × | 0.009 | ○ | 0.025 | × | 0.005 | ○ | 0.073 | × | 0.011 | ×
| 総水銀 | 0.0005以下
| アルキル水銀 | 検出されないこと
| ＰＣＢ | 検出されないこと
| ジクロロメタン | 0.02 以下
| 四塩化炭素 | 0.002 以下
| クロロエチレン | 0.002 以下
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | 0.004 以下
| 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.1 以下
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04 以下
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | 1 以下
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | 0.006 以下
| ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01 以下
| ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01 以下
| 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | 0.002 以下
| チウラム | 0.006 以下
| シマジン | 0.003 以下
| チオベンカルブ | 0.02 以下
| ベンゼン | 0.01 以下
| セレン | 0.01 以下
| 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 | 10 以下
| ふっ素 | 0.8 以下
| ほう素 | 1 以下
| 1,4-ジオキサン | 0.05 以下
要監視 項目 | ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA） | 0.00005 以下 （暫定）
注１ 測定項目の単位は、mg/Lである。
２ 適否の○印は、測定値が環境基準値（要監視項目の場合は指針値）に適合したことを、×印は環境基準値（要監視項目の場合は指針値）に
不適合であったことを示す。
３ 記載例「<0.0005」とは、報告下限値未満であることを示す。
４ 環境基準等欄の「検出されないこと」とは、全シアンについては0.1mg/L未満、アルキル水銀、ＰＣＢについては、0.0005mg/L 未満である
ことを示す。
５ アルキル水銀については、新たに総水銀で環境基準の超過が見られた場合に、測定することとした。

## 常監 (10)
調査区分 |  |  | 定期モニタリング調査
調査地点 |  |  | 64 |  | 65 |  | 66 |  | 67 |  | 68 |  | 69 |  | 70
|  |  | 緑区鳴海町 |  | 緑区池上台三丁目 |  | 南区星崎二丁目 |  | 瑞穂区桃園町 |  | 緑区左京山 |  | 中川区五女子町 |  | 中川区南脇町
採水年月日 |  |  | 2023-09-21 |  | 2023-09-21 |  | 2023-09-21 |  | 2023-09-29 |  | 2023-09-21 |  | 2023-08-21 |  | 2023-08-21
測定項目 |  | 環境基準等 | 測定値 | 適否 | 測定値 | 適否 | 測定値 | 適否 | 測定値 | 適否 | 測定値 | 適否 | 測定値 | 適否 | 測定値 | 適否
環境 基準 項目 | カドミウム | 0.003 以下
| 全シアン | 検出されないこと
| 鉛 | 0.01 以下
| 六価クロム | 0.02 以下
| 砒素 | 0.01 以下
| 総水銀 | 0.0005以下 | <0.0005 | ○ | 0.0031 | ×
| アルキル水銀 | 検出されないこと |  |  | <0.0005 | ○
| ＰＣＢ | 検出されないこと
| ジクロロメタン | 0.02 以下
| 四塩化炭素 | 0.002 以下
| クロロエチレン | 0.002 以下 |  |  |  |  | 0.0037 | × | [6 empty] | 0.0042 | ×
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | 0.004 以下
| 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.1 以下
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04 以下 | [6 empty] | 0.08 | × | 0.11 | × | 0.041 | ×
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | 1 以下
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | 0.006 以下
| ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01 以下 | [8 empty] | 0.47 | ×
| ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01 以下
| 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | 0.002 以下
| チウラム | 0.006 以下
| シマジン | 0.003 以下
| チオベンカルブ | 0.02 以下
| ベンゼン | 0.01 以下
| セレン | 0.01 以下
| 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 | 10 以下
| ふっ素 | 0.8 以下
| ほう素 | 1 以下
| 1,4-ジオキサン | 0.05 以下
要監視 項目 | ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA） | 0.00005 以下 （暫定）
注１ 測定項目の単位は、mg/Lである。
２ 適否の○印は、測定値が環境基準値（要監視項目の場合は指針値）に適合したことを、×印は環境基準値（要監視項目の場合は指針値）に
不適合であったことを示す。
３ 記載例「<0.0005」とは、報告下限値未満であることを示す。
４ 環境基準等欄の「検出されないこと」とは、全シアンについては0.1mg/L未満、アルキル水銀、ＰＣＢについては、0.0005mg/L 未満である
ことを示す。
５ アルキル水銀については、新たに総水銀で環境基準の超過が見られた場合に、測定することとした。

## 常監 (11)
調査区分 |  |  | 定期モニタリング調査
調査地点 |  |  | 71 |  | 72 |  | 73 |  | 74 |  | 75 |  | 76 |  | 77
|  |  | 西区丸野二丁目 |  | 北区大曽根二丁目 |  | 中川区松ノ木町 |  | 中村区平池町 |  | 中村区名駅一丁目 |  | 中区三の丸一丁目 |  | 天白区古川町
採水年月日 |  |  | 2023-09-11 |  | 2023-08-17 |  | 2023-08-18 |  | 2023-08-21 |  | 2023-08-17 |  | 2023-12-11 |  | 2023-09-19
測定項目 |  | 環境基準等 | 測定値 | 適否 | 測定値 | 適否 | 測定値 | 適否 | 測定値 | 適否 | 測定値 | 適否 | 測定値 | 適否 | 測定値 | 適否
環境 基準 項目 | カドミウム | 0.003 以下
| 全シアン | 検出されないこと
| 鉛 | 0.01 以下
| 六価クロム | 0.02 以下
| 砒素 | 0.01 以下
| 総水銀 | 0.0005以下
| アルキル水銀 | 検出されないこと
| ＰＣＢ | 検出されないこと
| ジクロロメタン | 0.02 以下
| 四塩化炭素 | 0.002 以下
| クロロエチレン | 0.002 以下 | 0.0006 | ○ |  |  |  |  | 0.011 | × | <0.0002 | ○ | 0.0016 | ○
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | 0.004 以下
| 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.1 以下
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04 以下 |  |  | 0.03 | ○ | 0.046 | ×
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | 1 以下
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | 0.006 以下
| ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01 以下 | [12 empty] | 0.017 | ×
| ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01 以下
| 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | 0.002 以下
| チウラム | 0.006 以下
| シマジン | 0.003 以下
| チオベンカルブ | 0.02 以下
| ベンゼン | 0.01 以下
| セレン | 0.01 以下
| 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 | 10 以下
| ふっ素 | 0.8 以下
| ほう素 | 1 以下
| 1,4-ジオキサン | 0.05 以下
要監視 項目 | ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA） | 0.00005 以下 （暫定）
注１ 測定項目の単位は、mg/Lである。
２ 適否の○印は、測定値が環境基準値（要監視項目の場合は指針値）に適合したことを、×印は環境基準値（要監視項目の場合は指針値）に
不適合であったことを示す。
３ 記載例「<0.0005」とは、報告下限値未満であることを示す。
４ 環境基準等欄の「検出されないこと」とは、全シアンについては0.1mg/L未満、アルキル水銀、ＰＣＢについては、0.0005mg/L 未満である
ことを示す。
５ アルキル水銀については、新たに総水銀で環境基準の超過が見られた場合に、測定することとした。

## 常監 (12)
調査区分 |  |  | 定期モニタリング調査
調査地点 |  |  | 78 |  | 79 |  | 80 |  | 81 |  | 82 |  | 83 |  | 84
|  |  | 中村区道下町 |  | 港区汐止町 |  | 港区潮見町 |  | 緑区大根山二丁目 |  | 中川区八家町 |  | 中区錦三丁目 |  | 千種区今池五丁目
採水年月日 |  |  | 2023-08-18 |  | 2023-09-13 |  | 2023-09-13 |  | 2023-09-13 |  | 2023-08-21 |  | 2023-08-22 |  | 2023-08-23
測定項目 |  | 環境基準等 | 測定値 | 適否 | 測定値 | 適否 | 測定値 | 適否 | 測定値 | 適否 | 測定値 | 適否 | 測定値 | 適否 | 測定値 | 適否
環境 基準 項目 | カドミウム | 0.003 以下
| 全シアン | 検出されないこと
| 鉛 | 0.01 以下
| 六価クロム | 0.02 以下
| 砒素 | 0.01 以下 | 0.06 | × | 0.017 | × | <0.005 | ○
| 総水銀 | 0.0005以下 | [6 empty] | <0.0005 | ○
| アルキル水銀 | 検出されないこと
| ＰＣＢ | 検出されないこと
| ジクロロメタン | 0.02 以下
| 四塩化炭素 | 0.002 以下
| クロロエチレン | 0.002 以下
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | 0.004 以下
| 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.1 以下
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04 以下 | [8 empty] | 0.054 | ×
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | 1 以下
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | 0.006 以下
| ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01 以下 | [8 empty] | 0.029 | × |  |  | 0.005 | ○
| ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01 以下 | [10 empty] | 0.0079 | ○
| 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | 0.002 以下
| チウラム | 0.006 以下
| シマジン | 0.003 以下
| チオベンカルブ | 0.02 以下
| ベンゼン | 0.01 以下
| セレン | 0.01 以下
| 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 | 10 以下
| ふっ素 | 0.8 以下
| ほう素 | 1 以下
| 1,4-ジオキサン | 0.05 以下
要監視 項目 | ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA） | 0.00005 以下 （暫定）
注１ 測定項目の単位は、mg/Lである。
２ 適否の○印は、測定値が環境基準値（要監視項目の場合は指針値）に適合したことを、×印は環境基準値（要監視項目の場合は指針値）に
不適合であったことを示す。
３ 記載例「<0.0005」とは、報告下限値未満であることを示す。
４ 環境基準等欄の「検出されないこと」とは、全シアンについては0.1mg/L未満、アルキル水銀、ＰＣＢについては、0.0005mg/L 未満である
ことを示す。
５ アルキル水銀については、新たに総水銀で環境基準の超過が見られた場合に、測定することとした。
６ 定期モニタリング調査 調査地点78～88については15ページ参照。

## 常監 (13)
調査区分 |  |  | 定期モニタリング調査
調査地点 |  |  | 85 |  | 86 |  | 87 |  | 88
|  |  | 千種区内山一丁目 |  | 中川区乗越町 |  | 熱田区神野町 |  | 南区要町
採水年月日 |  |  | 2023-10-03 |  | 2023-08-18 |  | 2023-09-15 |  | 2023-09-13
測定項目 |  | 環境基準等 | 測定値 | 適否 | 測定値 | 適否 | 測定値 | 適否 | 測定値 | 適否 | 測定値 | 適否 | 測定値 | 適否 | 測定値 | 適否
環境 基準 項目 | カドミウム | 0.003 以下
| 全シアン | 検出されないこと
| 鉛 | 0.01 以下
| 六価クロム | 0.02 以下
| 砒素 | 0.01 以下
| 総水銀 | 0.0005以下
| アルキル水銀 | 検出されないこと
| ＰＣＢ | 検出されないこと
| ジクロロメタン | 0.02 以下
| 四塩化炭素 | 0.002 以下
| クロロエチレン | 0.002 以下 |  |  | 0.0089 | × | 0.0042 | × | 0.0028 | ×
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | 0.004 以下
| 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.1 以下 |  |  |  |  | <0.01 | ○ | <0.01 | ○
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04 以下 | 0.063 | × |  |  | 0.009 | ○ | <0.004 | ○
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | 1 以下 |  |  |  |  | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | 0.006 以下 |  |  |  |  | <0.0006 | ○ | <0.0006 | ○
| ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01 以下 |  |  |  |  | <0.001 | ○ | <0.001 | ○
| ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01 以下 |  |  |  |  | <0.0005 | ○ | <0.0005 | ○
| 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | 0.002 以下
| チウラム | 0.006 以下
| シマジン | 0.003 以下
| チオベンカルブ | 0.02 以下
| ベンゼン | 0.01 以下
| セレン | 0.01 以下
| 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 | 10 以下
| ふっ素 | 0.8 以下
| ほう素 | 1 以下
| 1,4-ジオキサン | 0.05 以下
要監視 項目 | ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA） | 0.00005 以下 （暫定）
注１ 測定項目の単位は、mg/Lである。
２ 適否の○印は、測定値が環境基準値（要監視項目の場合は指針値）に適合したことを、×印は環境基準値（要監視項目の場合は指針値）に
不適合であったことを示す。
３ 記載例「<0.0005」とは、報告下限値未満であることを示す。
４ 環境基準等欄の「検出されないこと」とは、全シアンについては0.1mg/L未満、アルキル水銀、ＰＣＢについては、0.0005mg/L 未満である
ことを示す。
５ アルキル水銀については、新たに総水銀で環境基準の超過が見られた場合に、測定することとした。
６ 定期モニタリング調査 調査地点78～88については15ページ参照。

## 常監（周辺井戸説明）
汚染井戸周辺地区調査 調査地点39～56について
調査地点39～56は、事業者からの報告等を契機に地下水汚染が判明した地点について、汚染範
囲を確認するため周辺地区調査を実施した地点である。
調査地点 |  | 調査件名
39 | 中村区烏森󠄀町 | 株式会社烏森電機製作所跡地周辺の井戸水調査
40 | 中村区烏森󠄀町
41 | 中区錦二丁目 | 日興商事株式会社周辺の井戸水調査
42 | 中区丸の内二丁目
43 | 中村区平池町 | 名古屋ささしまライブⅠ共同住宅新築予定地周辺の井戸水調査
44 | 港区藤前四丁目 | 名古屋市南陽工場周辺の井戸水調査
45 | 港区藤前一丁目
46 | 港区木場町 | 大同特殊鋼株式会社築地テクノセンター周辺の井戸水調査
47 | 南区七条町
48 | 南区加福町 | 大同特殊鋼株式会社星崎工場及び東レ株式会社名古屋事業場周辺の井戸水調査
49 | 南区鳴浜町 | 大同特殊鋼株式会社星崎工場周辺の井戸水調査
50 | 南区滝春町 | 大同特殊鋼株式会社星崎工場、東レ株式会社名古屋事業場及び大江川周辺の井戸水調査
51 | 南区要町 | 大同特殊鋼株式会社星崎工場周辺の井戸水調査
52 | 南区弥次ヱ町 | 大同特殊鋼株式会社星崎工場周辺の井戸水調査
53 | 港区藤前四丁目 | 名古屋市南陽工場周辺の井戸水調査
54 | 港区藤前一丁目
55 | 守山区大字中志段味 | コストコホールセール守山倉庫店従業員駐車場及び空地周辺の井戸水調査
56 | 守山区大字中志段味

## 常監（ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ事説明）
定期モニタリング調査 調査地点78～88について
調査地点78～88は、事業者からの報告等を契機に地下水汚染が判明した地点である。 調査件名との対応を以下に示す。
調査地点 |  | 調査件名
78 | 中村区道下町 | 中村区道下町周辺井戸水調査
79 | 港区汐止町 | 自然由来調査研究
80 | 港区潮見町 | 五洋建設株式会社 名古屋土壌再利用センター周辺の井戸水調査
81 | 緑区大根山二丁目 | 緑区大高町大根山周辺井戸水調査
82 | 中川区八家町 | 旧福船町ゴルフ練習場周辺井戸水調査
83 | 中区錦三丁目 | 栄町ビル周辺井戸水調査
84 | 千種区今池五丁目 | 地下鉄東山線今池駅周辺井戸水調査
85 | 千種区内山一丁目
86 | 中川区乗越町 | 中川区長良町周辺井戸水調査
87 | 熱田区神野町 | 旧国家公務員宿舎白鳥住宅周辺井戸水調査
88 | 南区要町 | 桜井興産株式会社本社南工場周辺井戸水調査