## 北山ダムサイトＡ
報告様式１－１ |  |  |  | 公共用水域測定結果表
水 系 名 |  | 湖沼・クリーク
水 域 名 |  | 北山ダム貯水池
調 査 地 点 |  | 北山ダムサイト表層
年 月 日 |  | 2022-04-12 | 2022-05-19 | 2022-06-09 | 2022-07-01 | 2022-08-03 | 2022-09-08 | 2022-10-12 | 2022-11-10 | 2022-12-07 | 2023-01-11 | 2023-02-01 | 2023-03-02
時 刻 |  | 14:00 | 9:30 | 13:34 | 9:28 | 9:33 | 9:15 | 9:25 | 9:33 | 9:32 | 9:22 | 13:40 | 13:37
| 天 候 | 02 | 04 | 02 | 02 | 02 | 04 | 02 | 02 | 04 | 02 | 04 | 02
| 採取位置 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
| 全水深（ｍ） | 32.6 | 33.7 | 33.7 | 33.2 | 32.1 | 31.5 | 28.3 | 22.1 | 22 | 29.9 | 30.2 | 30.8
一 | 採取水深（ｍ） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
般 | 気温（℃） | 28 | 23.8 | 33 | 34 | 37.3 | 24.5 | 19 | 18.5 | 7.5 | 4.2 | 16.5 | 10.5
項 | 水温（℃） | 20.5 | 20.4 | 25.3 | 28.5 | 29.3 | 23.5 | 17 | 14.5 | 9.5 | 5.7 | 7.8 | 8.5
目 | 色相 | 052 | 062 | 061 | 062 | 062 | 062 | 062 | 062 | 062 | 062 | 062 | 062
| 臭気 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011
透視度（㎝）
| 流況 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00
| ｐＨ | 9 | 9.2 | 8.1 | 7.5 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.1 | 8.2
| ＤＯ(㎎/L） | 11 | 11 | 11 | 9.5 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 10 | 9.9 | 10 | 11 | 13
ＢＯＤ(㎎/L）
| ＣＯＤ(㎎/L） | 3.5 | 4.1 | 4.7 | 3.8 | 3.4 | 3.6 | 2.5 | 3 | 2 | 1.7 | 2.2 | 2
生 | ＣＯＤｱﾙｶﾘ(㎎/L）
活 | ＳＳ(㎎/L） | 3 | 8 | 4 | 2 | <1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1
環 | 大腸菌数(CFU/100ml) | <1 | 2 | 6 | <1 | <1 | 2 | 5 | 2 | 3 | <1 | <1 | <1
境 | n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(油分等)(㎎/L）
項 | 全窒素(㎎/L） | 0.21 | 0.16 | 0.1 | 0.19 | 0.12 | 0.19 | 0.39 | 0.4 | 0.48 | 0.66 | 0.64 | 0.51
目 | 全燐(㎎/L） | 0.023 | 0.029 | 0.019 | 0.012 | 0.021 | 0.018 | 0.024 | 0.014 | 0.028 | 0.027 | 0.024 | 0.016
| 全亜鉛(㎎/L） | 2022-08-03: 0.002; 2023-02-01: 0.002
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(㎎/L)
LAS（mg/L）
底層溶存酸素量(㎎/L）
ｶﾄﾞﾐｳﾑ(㎎/L）
全シアン(㎎/L)
鉛(㎎/L）
六価ｸﾛﾑ(㎎/L）
砒素(㎎/L）
総水銀(㎎/L）
健 | ｱﾙｷﾙ水銀(㎎/L）
ＰＣＢ(㎎/L）
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(㎎/L）
四塩化炭素(㎎/L）
康 | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(㎎/L）
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(㎎/L）
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(㎎/L）
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(㎎/L）
項 | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(㎎/L）
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(㎎/L）
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(㎎/L）
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(㎎/L）
目 | ﾁｳﾗﾑ(㎎/L）
ｼﾏｼﾞﾝ(㎎/L）
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(㎎/L）
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(㎎/L）
ｾﾚﾝ(㎎/L）
ふっ素(㎎/L）
ほう素(㎎/L）
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(㎎/L）
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(㎎/L） | 0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.08 | 0.16 | 0.09 | 0.16 | 0.27 | 0.32 | 0.28
| 硝酸性窒素(㎎/L） | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.07 | 0.15 | 0.08 | 0.15 | 0.26 | 0.31 | 0.27
| 亜硝酸性窒素(㎎/L） | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
特 | 銅(㎎/L）
殊 | 鉄(溶解性)(㎎/L）
項 | マンガン(溶解性)(㎎/L）
目 | クロム(㎎/L）
| 透明度（ｍ） | 1.4 | 1.4 | 2.2 | 2.6 | 3 | 2 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.7
塩化物ｲｵﾝ(㎎/L）
そ | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(㎎/L） | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.12 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.02
の | ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(㎎/L） | 0.008 | <0.003 | <0.003 | 0.008 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003
他 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤(㎎/L）
項 | ｸﾛﾛﾌｨﾙa(㎎/ｍ3） | 6.6 | 6.5 | 6 | 4 | 2.6 | 5.8 | 5.5 | 4.1 | 11 | 7.4 | 6.6 | 4.8
目 | ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(㎎/L）
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(㎎/L）
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(㎎/L）
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(㎎/L）
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(㎎/L）

## 北山ダムサイトＣ
報告様式１－１ |  |  |  | 公共用水域測定結果表
水 系 名 |  | 湖沼・クリーク
水 域 名 |  | 北山ダム貯水池
調 査 地 点 |  | 北山ダムサイト下層
年 月 日 |  | 2022-04-12 | 2022-05-19 | 2022-06-09 | 2022-07-01 | 2022-08-03 | 2022-09-08 | 2022-10-12 | 2022-11-10 | 2022-12-07 | 2023-01-11 | 2023-02-01 | 2023-03-02
時 刻 |  | 14:10 | 9:50 | 13:40 | 9:36 | 9:49 | 9:20 | 9:32 | 9:42 | 9:42 | 9:33 | 13:45 | 13:51
| 天 候 | 02 | 04 | 02 | 02 | 02 | 04 | 02 | 02 | 04 | 02 | 04 | 02
| 採取位置 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
| 全水深（ｍ） | 32.6 | 33.7 | 33.7 | 33.2 | 32.1 | 31.5 | 28.3 | 22.1 | 22 | 29.9 | 30.2 | 30.8
一 | 採取水深（ｍ） | 31.6 | 32.7 | 32.7 | 32.2 | 31.1 | 30.5 | 27.3 | 21.1 | 21 | 28.9 | 29.2 | 29.8
般 | 気温（℃） | 28 | 23.8 | 33 | 34 | 37.3 | 24.5 | 19 | 18.5 | 7.5 | 4.2 | 16.5 | 10.5
項 | 水温（℃） | 11 | 8.6 | 11.4 | 11.5 | 13.7 | 7 | 8.5 | 8 | 7 | 5.6 | 7 | 6.3
目 | 色相 | 052 | 062 | 061 | 062 | 062 | 062 | 062 | 062 | 062 | 062 | 062 | 062
| 臭気 | 011 | 011 | 011 | 011 | 372 | 372 | 372 | 372 | 371 | 011 | 011 | 011
透視度（㎝）
| 流況 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00
| ｐＨ | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7 | 7 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | 7.4
ＤＯ(㎎/L）
ＢＯＤ(㎎/L）
| ＣＯＤ(㎎/L） | 2 | 2.7 | 3.7 | 2 | 4.1 | 5 | 5.3 | 5.6 | 3.2 | 2.4 | 2.9 | 3.2
生 | ＣＯＤｱﾙｶﾘ(㎎/L）
活 | ＳＳ(㎎/L） | 1 | 4 | 1 | 1 | 13 | 10 | 14 | 10 | 13 | 6 | 6 | 3
環 | 大腸菌数(CFU/100ml)
境 | n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(油分等)(㎎/L）
項 | 全窒素(㎎/L）
目 | 全燐(㎎/L）
全亜鉛(㎎/L）
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(㎎/L)
LAS（mg/L）
| 底層溶存酸素量(㎎/L） | 8.9 | 3.8 | 3 | 6 | 2.7 | 2.1 | 1.4 | 2.1 | 1.8 | 9.8 | 10 | 8.8
ｶﾄﾞﾐｳﾑ(㎎/L）
全シアン(㎎/L)
鉛(㎎/L）
六価ｸﾛﾑ(㎎/L）
砒素(㎎/L）
総水銀(㎎/L）
健 | ｱﾙｷﾙ水銀(㎎/L）
ＰＣＢ(㎎/L）
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(㎎/L）
四塩化炭素(㎎/L）
康 | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(㎎/L）
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(㎎/L）
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(㎎/L）
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(㎎/L）
項 | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(㎎/L）
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(㎎/L）
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(㎎/L）
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(㎎/L）
目 | ﾁｳﾗﾑ(㎎/L）
ｼﾏｼﾞﾝ(㎎/L）
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(㎎/L）
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(㎎/L）
ｾﾚﾝ(㎎/L）
ふっ素(㎎/L）
ほう素(㎎/L）
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(㎎/L）
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(㎎/L）
硝酸性窒素(㎎/L）
亜硝酸性窒素(㎎/L）
特 | 銅(㎎/L）
殊 | 鉄(溶解性)(㎎/L）
項 | マンガン(溶解性)(㎎/L）
目 | クロム(㎎/L）
透明度（ｍ）
塩化物ｲｵﾝ(㎎/L）
そ | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(㎎/L）
の | ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(㎎/L）
他 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤(㎎/L）
項 | ｸﾛﾛﾌｨﾙa(㎎/ｍ3）
目 | ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(㎎/L）
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(㎎/L）
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(㎎/L）
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(㎎/L）
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(㎎/L）

## 北山ダム中央Ａ
報告様式１－１ |  |  |  | 公共用水域測定結果表
水 系 名 |  | 湖沼・クリーク
水 域 名 |  | 北山ダム貯水池
調 査 地 点 |  | 北山ダム中央表層
年 月 日 |  | 2022-04-12 | 2022-05-19 | 2022-06-09 | 2022-07-01 | 2022-08-03 | 2022-09-08 | 2022-10-12 | 2022-11-10 | 2022-12-07 | 2023-01-11 | 2023-02-01 | 2023-03-02
時 刻 |  | 14:25 | 10:01 | 14:00 | 9:56 | 10:00 | 9:38 | 9:50 | 10:02 | 9:56 | 9:50 | 14:10 | 14:03
| 天 候 | 02 | 04 | 02 | 02 | 02 | 04 | 02 | 02 | 04 | 02 | 04 | 02
| 採取位置 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
| 全水深（ｍ） | 20.6 | 21.7 | 21.7 | 21.2 | 22.1 | 19.5 | 16.3 | 10.1 | 10 | 17.9 | 18.2 | 18.8
一 | 採取水深（ｍ） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
般 | 気温（℃） | 26 | 22.8 | 31 | 34 | 36 | 23.2 | 19.5 | 19 | 8 | 5.5 | 15.6 | 10.5
項 | 水温（℃） | 18.1 | 20 | 23.7 | 28 | 28.5 | 22.9 | 17 | 14.5 | 9 | 5 | 7 | 8.5
目 | 色相 | 052 | 062 | 061 | 062 | 062 | 061 | 062 | 062 | 062 | 062 | 062 | 062
| 臭気 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011
透視度（㎝）
| 流況 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00
| ｐＨ | 9 | 9.2 | 8.4 | 7.9 | 8.1 | 7.4 | 7.9 | 7.5 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 8.4
| ＤＯ(㎎/L） | 12 | 11 | 10 | 9.6 | 8.5 | 9 | 9.4 | 11 | 10 | 8.1 | 12 | 13
ＢＯＤ(㎎/L）
| ＣＯＤ(㎎/L） | 3.6 | 3.9 | 4.4 | 4 | 3.5 | 3.7 | 2.6 | 4.4 | 2 | 1.5 | 2.4 | 2.3
生 | ＣＯＤｱﾙｶﾘ(㎎/L）
活 | ＳＳ(㎎/L） | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2
環 | 大腸菌数(CFU/100ml) | <1 | <1 | 1 | <1 | <1 | 11 | 24 | 2 | 33 | 1 | <1 | <1
境 | n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(油分等)(㎎/L）
項 | 全窒素(㎎/L） | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.25 | 0.16 | 0.19 | 0.45 | 0.35 | 0.68 | 0.62 | 0.63 | 0.52
目 | 全燐(㎎/L） | 0.025 | 0.027 | 0.033 | 0.015 | 0.02 | 0.031 | 0.034 | 0.042 | 0.054 | 0.026 | 0.024 | 0.02
| 全亜鉛(㎎/L） | 2022-08-03: 0.001; 2023-02-01: 0.002
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(㎎/L)
LAS（mg/L）
底層溶存酸素量(㎎/L）
ｶﾄﾞﾐｳﾑ(㎎/L）
全シアン(㎎/L)
鉛(㎎/L）
六価ｸﾛﾑ(㎎/L）
砒素(㎎/L）
総水銀(㎎/L）
健 | ｱﾙｷﾙ水銀(㎎/L）
ＰＣＢ(㎎/L）
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(㎎/L）
四塩化炭素(㎎/L）
康 | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(㎎/L）
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(㎎/L）
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(㎎/L）
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(㎎/L）
項 | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(㎎/L）
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(㎎/L）
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(㎎/L）
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(㎎/L）
目 | ﾁｳﾗﾑ(㎎/L）
ｼﾏｼﾞﾝ(㎎/L）
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(㎎/L）
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(㎎/L）
ｾﾚﾝ(㎎/L）
ふっ素(㎎/L）
ほう素(㎎/L）
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(㎎/L）
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(㎎/L） | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.07 | 0.13 | 0.09 | 0.19 | 0.34 | 0.36 | 0.25
| 硝酸性窒素(㎎/L） | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.06 | 0.12 | 0.08 | 0.18 | 0.33 | 0.35 | 0.24
| 亜硝酸性窒素(㎎/L） | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
特 | 銅(㎎/L）
殊 | 鉄(溶解性)(㎎/L）
項 | マンガン(溶解性)(㎎/L）
目 | クロム(㎎/L）
| 透明度（ｍ） | 1 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 1.8 | 2 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 2
塩化物ｲｵﾝ(㎎/L）
そ | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(㎎/L） | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.02
の | ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(㎎/L） | 0.008 | <0.003 | <0.003 | 0.01 | <0.003 | 0.004 | <0.003 | 0.004 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003
他 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤(㎎/L）
項 | ｸﾛﾛﾌｨﾙa(㎎/ｍ3） | 10 | 6 | 6.3 | 6.3 | 4.7 | 5.6 | 7.4 | 10 | 10 | 5.4 | 4.7 | 3.2
目 | ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(㎎/L）
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(㎎/L）
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(㎎/L）
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(㎎/L）
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(㎎/L）

## 北山ダム中央Ｃ
報告様式１－１ |  |  |  | 公共用水域測定結果表
水 系 名 |  | 湖沼・クリーク
水 域 名 |  | 北山ダム貯水池
調 査 地 点 |  | 北山ダム中央下層
年 月 日 |  | 2022-04-12 | 2022-05-19 | 2022-06-09 | 2022-07-01 | 2022-08-03 | 2022-09-08 | 2022-10-12 | 2022-11-10 | 2022-12-07 | 2023-01-11 | 2023-02-01 | 2023-03-02
時 刻 |  | 14:40 | 10:10 | 14:06 | 10:03 | 10:20 | 9:42 | 10:00 | 10:12 | 10:04 | 10:00 | 14:15 | 14:10
| 天 候 | 02 | 04 | 02 | 02 | 02 | 04 | 02 | 02 | 04 | 02 | 04 | 02
| 採取位置 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
| 全水深（ｍ） | 20.6 | 21.7 | 21.7 | 21.2 | 22.1 | 19.5 | 16.3 | 10.1 | 10 | 17.9 | 18.2 | 18.8
一 | 採取水深（ｍ） | 19.6 | 20.7 | 20.7 | 20.2 | 21.1 | 18.5 | 15.3 | 9.1 | 9 | 16.9 | 17.2 | 17.8
般 | 気温（℃） | 26 | 22.8 | 31 | 34 | 36 | 23.2 | 19.5 | 19 | 8 | 5.5 | 15.6 | 10.5
項 | 水温（℃） | 8 | 9.1 | 10.1 | 10.2 | 11.5 | 10 | 10 | 14 | 9 | 5 | 5.5 | 6.5
目 | 色相 | 052 | 062 | 061 | 062 | 062 | 061 | 062 | 062 | 062 | 062 | 062 | 062
| 臭気 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 371 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011
透視度（㎝）
| 流況 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00
ｐＨ
ＤＯ(㎎/L）
ＢＯＤ(㎎/L）
ＣＯＤ(㎎/L）
生 | ＣＯＤｱﾙｶﾘ(㎎/L）
活 | ＳＳ(㎎/L）
環 | 大腸菌数(CFU/100ml)
境 | n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(油分等)(㎎/L）
項 | 全窒素(㎎/L）
目 | 全燐(㎎/L）
全亜鉛(㎎/L）
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(㎎/L)
LAS（mg/L）
| 底層溶存酸素量(㎎/L） | 7.3 | 3.5 | 2.8 | 3 | 1.6 | 2.3 | 2 | 9.7 | 10 | 9.7 | 12 | 9.6
ｶﾄﾞﾐｳﾑ(㎎/L）
全シアン(㎎/L)
鉛(㎎/L）
六価ｸﾛﾑ(㎎/L）
砒素(㎎/L）
総水銀(㎎/L）
健 | ｱﾙｷﾙ水銀(㎎/L）
ＰＣＢ(㎎/L）
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(㎎/L）
四塩化炭素(㎎/L）
康 | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(㎎/L）
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(㎎/L）
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(㎎/L）
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(㎎/L）
項 | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(㎎/L）
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(㎎/L）
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(㎎/L）
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(㎎/L）
目 | ﾁｳﾗﾑ(㎎/L）
ｼﾏｼﾞﾝ(㎎/L）
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(㎎/L）
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(㎎/L）
ｾﾚﾝ(㎎/L）
ふっ素(㎎/L）
ほう素(㎎/L）
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(㎎/L）
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(㎎/L）
硝酸性窒素(㎎/L）
亜硝酸性窒素(㎎/L）
特 | 銅(㎎/L）
殊 | 鉄(溶解性)(㎎/L）
項 | マンガン(溶解性)(㎎/L）
目 | クロム(㎎/L）
透明度（ｍ）
塩化物ｲｵﾝ(㎎/L）
そ | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(㎎/L）
の | ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(㎎/L）
他 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤(㎎/L）
項 | ｸﾛﾛﾌｨﾙa(㎎/ｍ3）
目 | ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(㎎/L）
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(㎎/L）
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(㎎/L）
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(㎎/L）
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(㎎/L）