## 北山ﾀﾞﾑｻｲﾄA
|  |  |  | 公共用水域測定結果表 | [8 empty] | Ⅸ－Ａ
水 系 名 |  | 湖沼・クリーク
水 域 名 |  | 北山ダム貯水池
調 査 地 点 |  | 北山ダムﾀﾞﾑｻｲﾄA(表層)
年 月 日 |  | 2021-04-16 | 2021-05-31 | 2021-06-15 | 2021-07-19 | 2021-08-03 | 2021-09-07 | 2021-10-07 | 2021-11-08 | 2021-12-06 | 2022-01-06 | 2022-02-03 | 2022-03-03
時 刻 |  | 9:26 | 9:15 | 9:10 | 13:15 | 13:10 | 9:30 | 9:49 | 9:32 | 9:30 | 9:36 | 9:35 | 9:32
| 天 候 | 04 | 01 | 04 | 04 | 02 | 04 | 01 | 04 | 02 | 02 | 04 | 02
| 採取位置 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
| 全水深（ｍ） | 32 | 34 | 33 | 33 | 31 | 32 | 29 | 22 | 22 | 26 | 25 | 31.5
一 | 採取水深（ｍ） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
般 | 気温（℃） | 16.2 | 27.5 | 30 | 36.5 | 29.5 | 26.2 | 31.2 | 16.3 | 11 | 7.1 | 4.4 | 10.9
項 | 水温（℃） | 15.4 | 22.3 | 26.5 | 30 | 29 | 25 | 22.5 | 15 | 9.6 | 6.7 | 6 | 6.8
目 | 色相 | 081 | 081 | 081 | 081 | 081 | 081 | 081 | 081 | 081 | 081 | 081 | 081
| 臭気 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011
透視度（㎝）
| 流況 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00
| ｐＨ | 8.9 | 8.8 | 9.3 | 9 | 8.5 | 9.2 | 9.2 | 7.8 | 7.2 | 7.3 | 7.9 | 8.1
| ＤＯ(㎎/L） | 11 | 10 | 10 | 9.3 | 8.6 | 11 | 10 | 10 | 8.9 | 10 | 12 | 13
ＢＯＤ(㎎/L）
| ＣＯＤ(㎎/L） | 3.4 | 4 | 5.4 | 4 | 3.9 | 3.6 | 4.4 | 2.5 | 1.9 | 1.2 | 2.1 | 2.4
生 | ＣＯＤｱﾙｶﾘ(㎎/L）
活 | ＳＳ(㎎/L） | 1 | 2 | 2 | 1 | <1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2
環 | 大腸菌群数(MPN/100mL) | 31 | 330 | 4900 | 1100 | 790 | 490 | 1300 | 490 | 130 | 23 | 2 | 8
境 | n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(油分等)(㎎/L）
項 | 全窒素(㎎/L） | 0.4 | 0.21 | 0.34 | 0.29 | 0.23 | 0.3 | 0.39 | 0.57 | 0.6 | 0.62 | 0.6 | 0.54
目 | 全燐(㎎/L） | 0.018 | 0.014 | 0.021 | 0.014 | 0.014 | 0.029 | 0.024 | 0.026 | 0.027 | 0.017 | 0.02 | 0.02
| 全亜鉛(㎎/L） | 2021-08-03: 0.001; 2022-02-03: <0.001
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(㎎/L)
LAS（mg/L）
底層溶存酸素量(㎎/L）
ｶﾄﾞﾐｳﾑ(㎎/L）
全シアン(㎎/L)
鉛(㎎/L）
六価ｸﾛﾑ(㎎/L）
砒素(㎎/L）
総水銀(㎎/L）
健 | ｱﾙｷﾙ水銀(㎎/L）
ＰＣＢ(㎎/L）
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(㎎/L）
四塩化炭素(㎎/L）
康 | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(㎎/L）
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(㎎/L）
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(㎎/L）
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(㎎/L）
項 | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(㎎/L）
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(㎎/L）
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(㎎/L）
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(㎎/L）
目 | ﾁｳﾗﾑ(㎎/L）
ｼﾏｼﾞﾝ(㎎/L）
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(㎎/L）
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(㎎/L）
ｾﾚﾝ(㎎/L）
ふっ素(㎎/L）
ほう素(㎎/L）
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(㎎/L）
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(㎎/L） | 0.07 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.26 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.27
| 硝酸性窒素(㎎/L） | 0.06 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.25 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.26
| 亜硝酸性窒素(㎎/L） | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
特 | 銅(㎎/L）
殊 | 鉄(溶解性)(㎎/L）
項 | マンガン(溶解性)(㎎/L）
目 | クロム(㎎/L）
| 透明度（ｍ） | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.7 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 1.5
大腸菌数(個/100mL)
塩化物ｲｵﾝ(㎎/L）
そ | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(㎎/L） | 0.03 | <0.01 | <0.01 | 0.02 | <0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03
の | ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(㎎/L） | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003
他 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤(㎎/L）
項 | ｸﾛﾛﾌｨﾙa(㎎/ｍ3） | 6.7 | 6.8 | 7.8 | 4.6 | 3.5 | 16 | 11 | 20 | 12 | 9.4 | 15 | 13
目 | ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(㎎/L）
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(㎎/L）
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(㎎/L）
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(㎎/L）
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(㎎/L）

## 北山ﾀﾞﾑｻｲﾄC
|  |  |  | 公共用水域測定結果表 | [8 empty] | Ⅸ－Ｃ
水 系 名 |  | 湖沼・クリーク
水 域 名 |  | 北山ダム貯水池
調 査 地 点 |  | 北山ダムﾀﾞﾑｻｲﾄC(下層)
年 月 日 |  | 2021-04-16 | 2021-05-31 | 2021-06-15 | 2021-07-19 | 2021-08-03 | 2021-09-07 | 2021-10-07 | 2021-11-08 | 2021-12-06 | 2022-01-06 | 2022-02-03 | 2022-03-03
時 刻 |  | 9:40 | 9:29 | 9:12 | 13:27 | 13:15 | 9:35 | 9:53 | 9:40 | 9:35 | 9:41 | 9:40 | 9:40
| 天 候 | 04 | 01 | 04 | 04 | 02 | 04 | 01 | 04 | 02 | 02 | 04 | 02
| 採取位置 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
| 全水深（ｍ） | 32 | 34 | 33 | 33 | 31 | 32 | 29 | 22 | 22 | 26 | 25 | 31.5
一 | 採取水深（ｍ） | 31 | 33 | 32 | 32 | 30 | 31 | 28 | 21 | 21 | 25 | 24 | 30.5
般 | 気温（℃） | 16.2 | 27.5 | 30 | 36.5 | 29.5 | 26.2 | 31.2 | 16.3 | 10.8 | 7.1 | 4.4 | 10.9
項 | 水温（℃） | 7.1 | 9 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 7.5 | 8.6 | 8.2 | 6.5 | 6 | 5.7
目 | 色相 | 081 | 081 | 081 | 081 | 081 | 081 | 081 | 081 | 081 | 081 | 081 | 081
| 臭気 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011
透視度（㎝）
| 流況 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00
| ｐＨ | 6.9 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 7.3 | 7.7 | 7.4
| ＤＯ(㎎/L） | 4.3 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | <0.5 | 0.6 | <0.5 | 0.7 | 9.4 | 12 | 11
ＢＯＤ(㎎/L）
| ＣＯＤ(㎎/L） | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 3 | 2.2 | 4.1 | 3.4 | 2 | 2.3 | 2.4
生 | ＣＯＤｱﾙｶﾘ(㎎/L）
活 | ＳＳ(㎎/L） | 1 | 2 | <1 | <1 | <1 | 7 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5
環 | 大腸菌群数(MPN/100mL)
境 | n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(油分等)(㎎/L）
項 | 全窒素(㎎/L）
目 | 全燐(㎎/L）
全亜鉛(㎎/L）
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(㎎/L)
LAS（mg/L）
| 底層溶存酸素量(㎎/L） | 4.3 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | <0.5 | 0.6 | <0.5 | 0.7 | 9.4 | 12 | 11
ｶﾄﾞﾐｳﾑ(㎎/L）
全シアン(㎎/L)
鉛(㎎/L）
六価ｸﾛﾑ(㎎/L）
砒素(㎎/L）
総水銀(㎎/L）
健 | ｱﾙｷﾙ水銀(㎎/L）
ＰＣＢ(㎎/L）
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(㎎/L）
四塩化炭素(㎎/L）
康 | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(㎎/L）
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(㎎/L）
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(㎎/L）
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(㎎/L）
項 | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(㎎/L）
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(㎎/L）
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(㎎/L）
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(㎎/L）
目 | ﾁｳﾗﾑ(㎎/L）
ｼﾏｼﾞﾝ(㎎/L）
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(㎎/L）
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(㎎/L）
ｾﾚﾝ(㎎/L）
ふっ素(㎎/L）
ほう素(㎎/L）
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(㎎/L）
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(㎎/L）
硝酸性窒素(㎎/L）
亜硝酸性窒素(㎎/L）
特 | 銅(㎎/L）
殊 | 鉄(溶解性)(㎎/L）
項 | マンガン(溶解性)(㎎/L）
目 | クロム(㎎/L）
透明度（ｍ）
大腸菌数(個/100mL)
塩化物ｲｵﾝ(㎎/L）
そ | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(㎎/L）
の | ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(㎎/L）
他 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤(㎎/L）
項 | ｸﾛﾛﾌｨﾙa(㎎/ｍ3）
目 | ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(㎎/L）
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(㎎/L）
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(㎎/L）
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(㎎/L）
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(㎎/L）

## 北山中央A
|  |  |  | 公共用水域測定結果表 | [8 empty] | Ⅹ－Ａ
水 系 名 |  | 湖沼・クリーク
水 域 名 |  | 北山ダム貯水池
調 査 地 点 |  | 北山ダム中央A(表層)
年 月 日 |  | 2021-04-16 | 2021-05-31 | 2021-06-15 | 2021-07-19 | 2021-08-03 | 2021-09-07 | 2021-10-07 | 2021-11-08 | 2021-12-06 | 2022-01-06 | 2022-02-03 | 2022-03-03
時 刻 |  | 9:58 | 9:53 | 9:26 | 13:39 | 13:35 | 9:50 | 10:20 | 10:02 | 10:00 | 10:01 | 9:56 | 9:50
| 天 候 | 04 | 01 | 04 | 04 | 02 | 04 | 01 | 04 | 02 | 02 | 04 | 02
| 採取位置 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
| 全水深（ｍ） | 20 | 22 | 21 | 21 | 19 | 20 | 17 | 10 | 10 | 14 | 13 | 19.5
一 | 採取水深（ｍ） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
般 | 気温（℃） | 16.5 | 31.3 | 31 | 36.6 | 30.8 | 26.2 | 31.2 | 16.5 | 8.1 | 6.5 | 5.5 | 8
項 | 水温（℃） | 15.3 | 23.4 | 25.5 | 28.5 | 25 | 25 | 21 | 14.6 | 9.5 | 6.8 | 6.4 | 7.3
目 | 色相 | 081 | 081 | 081 | 081 | 081 | 081 | 081 | 081 | 081 | 081 | 081 | 081
| 臭気 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011
透視度（㎝）
| 流況 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00
| ｐＨ | 8.8 | 8.8 | 9.3 | 9.1 | 8.8 | 9.2 | 9.1 | 8.4 | 7.3 | 7.4 | 8.6 | 8.3
| ＤＯ(㎎/L） | 11 | 10 | 10 | 9.8 | 9.2 | 11 | 10 | 12 | 10 | 10 | 13 | 13
ＢＯＤ(㎎/L）
| ＣＯＤ(㎎/L） | 3.5 | 3.9 | 5.6 | 4.2 | 3.9 | 3.7 | 4 | 3.6 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.5
生 | ＣＯＤｱﾙｶﾘ(㎎/L）
活 | ＳＳ(㎎/L） | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2
環 | 大腸菌群数(MPN/100mL) | 130 | 130 | 7900 | 1700 | 4900 | 230 | 330 | 170 | 240 | 49 | 7 | 49
境 | n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(油分等)(㎎/L）
項 | 全窒素(㎎/L） | 0.38 | 0.21 | 0.36 | 0.29 | 0.26 | 0.33 | 0.43 | 0.69 | 0.61 | 0.63 | 0.41 | 0.51
目 | 全燐(㎎/L） | 0.023 | 0.011 | 0.029 | 0.015 | 0.014 | 0.031 | 0.024 | 0.058 | 0.037 | 0.025 | 0.028 | 0.019
| 全亜鉛(㎎/L） | 2021-08-03: 0.001; 2022-02-03: 0.001
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(㎎/L)
LAS（mg/L）
底層溶存酸素量(㎎/L）
ｶﾄﾞﾐｳﾑ(㎎/L）
全シアン(㎎/L)
鉛(㎎/L）
六価ｸﾛﾑ(㎎/L）
砒素(㎎/L）
総水銀(㎎/L）
健 | ｱﾙｷﾙ水銀(㎎/L）
ＰＣＢ(㎎/L）
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(㎎/L）
四塩化炭素(㎎/L）
康 | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(㎎/L）
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(㎎/L）
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(㎎/L）
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(㎎/L）
項 | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(㎎/L）
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(㎎/L）
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(㎎/L）
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(㎎/L）
目 | ﾁｳﾗﾑ(㎎/L）
ｼﾏｼﾞﾝ(㎎/L）
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(㎎/L）
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(㎎/L）
ｾﾚﾝ(㎎/L）
ふっ素(㎎/L）
ほう素(㎎/L）
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(㎎/L）
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(㎎/L） | 0.08 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.25 | 0.37 | 0.36 | 0.3 | 0.27
| 硝酸性窒素(㎎/L） | 0.07 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.24 | 0.36 | 0.35 | 0.29 | 0.26
| 亜硝酸性窒素(㎎/L） | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
特 | 銅(㎎/L）
殊 | 鉄(溶解性)(㎎/L）
項 | マンガン(溶解性)(㎎/L）
目 | クロム(㎎/L）
| 透明度（ｍ） | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 2 | 2.5
大腸菌数(個/100mL)
塩化物ｲｵﾝ(㎎/L）
そ | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(㎎/L） | 0.02 | <0.01 | <0.01 | 0.03 | <0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.04
の | ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(㎎/L） | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 0.003 | 0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003
他 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤(㎎/L）
項 | ｸﾛﾛﾌｨﾙa(㎎/ｍ3） | 10 | 6.8 | 11 | 5.4 | 5.1 | 18 | 7.8 | 40 | 7.1 | 12 | 21 | 13
目 | ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(㎎/L）
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(㎎/L）
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(㎎/L）
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(㎎/L）
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(㎎/L）

## 北山中央C
|  |  |  | 公共用水域測定結果表 | [8 empty] | Ⅹ－Ｃ
水 系 名 |  | 湖沼・クリーク
水 域 名 |  | 北山ダム貯水池
調 査 地 点 |  | 北山ダム中央C(下層)
年 月 日 |  | 2021-04-16 | 2021-05-31 | 2021-06-15 | 2021-07-19 | 2021-08-03 | 2021-09-07 | 2021-10-07 | 2021-11-08 | 2021-12-06 | 2022-01-06 | 2022-02-03 | 2022-03-03
時 刻 |  | 10:08 | 9:58 | 9:28 | 13:48 | 13:37 | 9:58 | 10:25 | 10:14 | 10:10 | 10:08 | 10:05 | 10:01
| 天 候 | 04 | 01 | 04 | 04 | 02 | 04 | 01 | 04 | 02 | 02 | 04 | 02
| 採取位置 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
| 全水深（ｍ） | 20 | 22 | 21 | 21 | 19 | 20 | 17 | 10 | 10 | 14 | 13 | 19.5
一 | 採取水深（ｍ） | 19 | 21 | 20 | 20 | 18 | 19 | 16 | 9 | 9 | 13 | 12 | 18.5
般 | 気温（℃） | 17 | 31.3 | 31 | 36.6 | 30.8 | 26.2 | 31.2 | 16.5 | 8.4 | 6.5 | 5.5 | 8
項 | 水温（℃） | 9.1 | 13.4 | 12 | 12.5 | 10 | 15.5 | 16 | 14 | 9.5 | 6.3 | 6.4 | 5.7
目 | 色相 | 081 | 081 | 081 | 081 | 081 | 081 | 081 | 081 | 081 | 081 | 081 | 081
| 臭気 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011
透視度（㎝）
| 流況 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00
ｐＨ
| ＤＯ(㎎/L） | 4.2 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 1.7 | 2.2 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11
ＢＯＤ(㎎/L）
ＣＯＤ(㎎/L）
生 | ＣＯＤｱﾙｶﾘ(㎎/L）
活 | ＳＳ(㎎/L）
環 | 大腸菌群数(MPN/100mL)
境 | n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(油分等)(㎎/L）
項 | 全窒素(㎎/L）
目 | 全燐(㎎/L）
全亜鉛(㎎/L）
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(㎎/L)
LAS（mg/L）
| 底層溶存酸素量(㎎/L） | 4.2 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 1.7 | 2.2 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11
ｶﾄﾞﾐｳﾑ(㎎/L）
全シアン(㎎/L)
鉛(㎎/L）
六価ｸﾛﾑ(㎎/L）
砒素(㎎/L）
総水銀(㎎/L）
健 | ｱﾙｷﾙ水銀(㎎/L）
ＰＣＢ(㎎/L）
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(㎎/L）
四塩化炭素(㎎/L）
康 | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(㎎/L）
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(㎎/L）
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(㎎/L）
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(㎎/L）
項 | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(㎎/L）
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(㎎/L）
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(㎎/L）
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(㎎/L）
目 | ﾁｳﾗﾑ(㎎/L）
ｼﾏｼﾞﾝ(㎎/L）
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(㎎/L）
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(㎎/L）
ｾﾚﾝ(㎎/L）
ふっ素(㎎/L）
ほう素(㎎/L）
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(㎎/L）
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(㎎/L）
硝酸性窒素(㎎/L）
亜硝酸性窒素(㎎/L）
特 | 銅(㎎/L）
殊 | 鉄(溶解性)(㎎/L）
項 | マンガン(溶解性)(㎎/L）
目 | クロム(㎎/L）
透明度（ｍ）
大腸菌数(個/100mL)
塩化物ｲｵﾝ(㎎/L）
そ | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素(㎎/L）
の | ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(㎎/L）
他 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤(㎎/L）
項 | ｸﾛﾛﾌｨﾙa(㎎/ｍ3）
目 | ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(㎎/L）
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(㎎/L）
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(㎎/L）
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(㎎/L）
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(㎎/L）