土壌・地下水汚染に係る事業場（コスモ石油株式会社又穂給油所）周辺の井戸水

調査結果について

　コスモ石油株式会社又穂給油所（名古屋市西区又穂町3-49）の土壌・地下水汚染（5月11日公表済）に係る周辺井戸水調査の結果について、下記のとおりとりまとめましたのでお知らせします。

記

1　調査日

平成18年5月16日

2　調査対象

周辺井戸　4本

3　調査結果

事業場の地下水で指定基準等を超えて検出された汚染物質等について、周辺井戸水調査を行いました。結果は、調査した全ての井戸において環境基準に適合していました。

単位：mg/L

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所　　　在　　地 | | 西区又穂町 | 西区香呑町 | 西区又穂町 | 北区平手町 | 地下水の  環境基準 |
| コスモ石油㈱又穂給油所からの距離 | | 北東100ｍ | 南300ｍ | 西250ｍ | 南東500ｍ |
| 用　　　　　　途 | | 工業用 | 生活用 | 生活用 | 工業用 |
| ストレーナーの  位　　　　　置 | | 30～48ｍ | 不明 | 不明 | 不明 |
| 調査項目 | ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01以下 |

4　今後の対応

今回の調査結果では、周辺井戸では環境基準を超えた汚染は見られませんでしたが、コスモ石油株式会社名古屋支店及び満油商事株式会社に対し、引き続き必要な追加調査及び対策を実施するよう指導を行います。