西区庄内通3丁目旧駐車場周辺の井戸水調査結果について

　西区庄内通3丁目旧駐車場（名古屋市西区庄内通3丁目12番他）の土壌・地下水汚染（平成20年7月25日公表済）に係る周辺井戸水調査の結果について、下記のとおりとりまとめましたのでお知らせします。

記

１　調査日

平成20年7月25日

２　調査対象

周辺井戸　4本

３　調査結果

　事業地内の地下水で土壌汚染等処理基準を超えて検出された汚染物質について、周辺井戸水調査を行いました。結果は、調査項目において全て環境基準に適合していました。

　単位：mg/L

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所　　在　　地 | 西区天塚町 | 西区鳥見町 | 西区大金町 | 西区又穂町 | 地下水の環境基準 |
| 西区庄内通3丁目旧駐車場からの距離 | 南東450m | 南西400m | 西200m | 東100m |
| 用　　　　　　途 | 飲用 | 工業用 | 工業用 | 生活用 |
| ストレーナーの位置 | 63～90m | 63～79m | 74～80m | 不明 |
| 調査項目 | 砒素及びその化合物 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.01以下 |

４　今後の対応

今回の調査結果では、周辺井戸では環境基準を超えた汚染は見られませんでしたが、報告者の株式会社ホームズパレットに対し、引き続き必要な対策を実施するよう指導を行います。