名古屋市山田工場周辺の井戸水調査結果について

　名古屋市山田工場（名古屋市西区新木町68番地）の地下水汚染（令和4年2月14日公表済）に係る名古屋市内の周辺井戸水調査の結果について、下記のとおりとりまとめましたのでお知らせします。

記

１　調査日

令和4年3月2日

２　調査項目

　　砒素及びその化合物

３　調査結果

　名古屋市内の周辺井戸2本について水質調査を行った結果、調査項目において環境基準に適合していました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　単位：mg/L

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所　在　地 | | 西区  丸野二丁目 | 西区  十方町 | 地下水の  環境基準 |
| 名古屋市山田工場からの距離 | | 東約150m | 北約200m |
| 用　　　途 | | その他 | その他 |
| ストレーナーの位置 | | 72-80m | 80-90m |
| 調査項目 | 砒素及びその化合物 | <0.005 | 0.005 | 0.01以下 |

４　今後の対応

今回の調査結果では、名古屋市内の周辺井戸では環境基準を超えた汚染は見られませんでしたが、報告者に対し、引き続き必要な対策を実施するよう指導を行います。