西武運輸株式会社旧名古屋港ターミナル周辺の井戸水調査結果について

　西武運輸株式会社旧名古屋港ターミナル（名古屋市港区神宮寺一丁目306番地）の土壌・地下水汚染（平成22年8月25日公表済）に係る周辺井戸水調査の結果について、下記のとおりとりまとめましたのでお知らせします。

記

１　調査日

平成22年9月1日

２　調査対象

周辺井戸　2本

３　調査結果

　事業地内の地下水で土壌汚染等処理基準を超えて検出された汚染物質について、周辺井戸水調査を行いました。結果は、調査項目において全て環境基準に適合していました。

単位：mg/L

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所　在　地 | | 港区神宮寺一丁目 | 港区宝神一丁目 | 地下水の  環境基準 |
| 西武運輸株式会社旧名古屋港ターミナルからの距離 | | 南東160m | 南東410m |
| 用　　　途 | | 工業用水 | 一般飲用 |
| ストレーナーの位置（ｍ） | | 120～130ｍ | 105～117ｍ |
| 調査項目 | 砒素 | <0.005 | <0.005 | 0.01以下 |

４　今後の対応

今回の調査結果では、周辺井戸では環境基準を超えた汚染は見られませんでしたが、報告者の西武鉄道株式会社に対し、引き続き必要な対策を実施するよう指導を行います。