大同特殊鋼株式会社築地テクノセンター周辺の井戸水調査結果について

大同特殊鋼株式会社築地テクノセンター（名古屋市港区竜宮町10番地）の地下水汚染（令和5年12月25日公表済）に係る周辺井戸水調査の結果について、下記のとおりとりまとめましたのでお知らせします。

記

１　調査日

令和6年1月29日

２　調査項目

クロロエチレン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン及び六価クロム

３　調査結果

周辺井戸2本について水質調査を行った結果、調査項目において環境基準に適合していました。

単位：mg/L

| 所 在 地 |  | 港区 木場町 | 南区 七条町 | 地下水の 環境基準 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大同特殊鋼株式会社 築地テクノセンターからの距離 |  | 北 約650 m | 東 約400 m |  |
| 用 途 |  | 工業用水 | 工業用水 |  |
| ストレーナーの位置 |  | 175-200 m | 45-50 m 65-70 m 80-85 m |  |
| 調 査 項 目 | クロロエチレン | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.002 以下 |
|  | 1,1-ジクロロエチレン | 0.01 未満 | ― | 0.1 以下 |
|  | 1,2-ジクロロエチレン | 0.004 未満 | ― | 0.04 以下 |
|  | テトラクロロエチレン | 0.0005 未満 | ― | 0.01 以下 |
|  | トリクロロエチレン | 0.001 未満 | ― | 0.01 以下 |
|  | 六価クロム | ― | 0.01 未満 | 0.02 以下 |

４　今後の対応

今回の調査結果では、周辺井戸において環境基準を超えた汚染は見られませんでしたが、報告者に対し、引き続き必要な対策を実施するよう指導を行います。