出光興産株式会社宝神町給油所周辺の井戸水調査結果について

　出光興産株式会社宝神町給油所（名古屋市港区宝神5-208）の土壌・地下水汚染（平成19年6月8日公表済）に係る周辺井戸水調査の結果について、下記のとおりとりまとめましたのでお知らせします。

記

1　調査日

平成19年6月21日

2　調査対象

周辺井戸　2本

3　調査結果

　事業地内の地下水で土壌汚染等処理基準を超えて検出された汚染物質について、周辺井戸水調査を行いました。結果は、調査項目において全て環境基準に適合していました。

単位：mg/L

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所　　在　　地 | | 港区宝神一丁目 | 港区神宮寺一丁目 | 地下水の  環境基準 |
| 出光興産株式会社宝神町給油所からの距離 | | 東400ｍ | 北東450ｍ |
| 用　　　　　　途 | | 工業用 | 工業用 |
| ストレーナーの位置 | | 105～117ｍ | 120～130ｍ |
| 調査項目 | ベンゼン | <0.001 | <0.001 | 0.01以下 |

4　今後の対応

今回の調査結果では、周辺井戸では環境基準を超えた汚染は見られませんでしたが、出光興産株式会社に対し、引き続き必要な対策を実施するよう指導を行います。