株式会社イノアックコーポレーション新船物流倉庫周辺の井戸水調査結果について

　株式会社イノアックコーポレーション新船物流倉庫（名古屋市港区新船町二丁目1番1、2、3、4）の地下水汚染（令和2年11月16日公表済）に係る周辺井戸水調査の結果について、下記のとおりとりまとめましたのでお知らせします。

記

１　調査日

令和2年12月3日

２　調査項目

　　ふっ素及びその化合物

３　調査結果

　周辺井戸1本について水質調査を行った結果、調査項目において環境基準に適合していました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　単位：mg/L

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 所　在　地 | 中川区松年町 | 地下水の環境基準 |
| 株式会社イノアックコーポレーション新船物流倉庫からの距離 | 北約160m |
| 用　　　途 | 一般飲用 |
| ストレーナーの位置 | 159-164.5170-175.5181-192 |
| 調査項目 | ふっ素及びその化合物 | 0.22 | 0.8 以下 |

４　今後の対応

今回の調査結果では、周辺井戸では環境基準を超えた汚染は見られませんでしたが、報告者に対し、引き続き必要な対策を実施するよう指導を行います。