資生堂中部商品センター周辺の井戸水調査結果について

　資生堂中部商品センター（名古屋市港区藤前二丁目201番8、205番2）の地下水汚染（平成19年3月29日公表済）に係る周辺井戸水調査の結果について、下記のとおりとりまとめましたのでお知らせします。

記

1　調査日

平成19年4月17日

2　調査対象

周辺井戸　1本

3　調査結果

　事業地内の地下水で土壌汚染等処理基準を超えて検出された汚染物質等について、周辺井戸水調査を行いました。結果は、全ての調査項目において環境基準に適合していました。

単位：mg/L

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 所　　　在　　地 | 港区藤前一丁目 | 地下水の環境基準 |
| 資生堂中部商品センターからの距離 | 北400ｍ |
| 用　　　　　　途 | 工業用 |
| ストレーナーの位置 | 不明 |
| 調査項目 | 1,2-ジクロロエタン | <0.0004 | 0.004以下 |
| 1,1,2-トリクロロエタン | <0.0006 | 0.006以下 |
| ベンゼン | <0.001 | 0.01以下 |
| 砒素 | <0.005 | 0.01以下 |
| ふっ素 | 0.39 | 0.8以下 |
| ほう素 | 0.04 | 1以下 |

4　今後の対応

今回の調査結果では、周辺井戸では環境基準を超えた汚染は見られませんでしたが、株式会社資生堂に対し、引き続き必要な対策を実施するよう指導を行います。