大江川の周辺の井戸水調査結果について

　大江川の周辺（港区昭和町及び本星崎町地内）の地下水汚染（令和5年12月7日公表済）に係る周辺井戸水調査の結果について、下記のとおりとりまとめましたのでお知らせします。

記

１　調査日

令和6年1月30日

２　調査項目

　　素、ふっ素、ほう素

３　調査結果

　周辺井戸1本について水質調査を行った結果、調査項目において環境基準に適合していました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 単位：mg/L

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所　在　地 | | 南区  滝春町 | 地下水の  環境基準 |
| 直近の基準超過地点からの距離 | | 南西 約150 m |
| 用　　　途 | | その他 |
| ストレーナーの位置 | | 46-54 m |
| 調  査  項  目 | 素 | 0.005 未満 | 0.01 以下 |
| ふっ素 | 0.18 | 0.8 以下 |
| ほう素 | 0.15 | 1 以下 |

４　今後の対応

今回の調査結果では、周辺井戸において環境基準を超えた汚染は見られませんでしたが、報告者に対し、引き続き必要な対策を実施するよう指導を行います。