大江川の周辺の井戸水調査結果について

大江川の周辺（港区昭和町及び本星崎町地内）の地下水汚染（令和5年12月7日公表済）に係る周辺井戸水調査の結果について、下記のとおりとりまとめましたのでお知らせします。

記

１　調査日

令和6年1月30日

２　調査項目

ひ砒素、ふっ素、ほう素

３　調査結果

周辺井戸1本について水質調査を行った結果、調査項目において環境基準に適合していました。

単位：mg/L

| 所 在 地 |  | 南区 滝春町 | 地下水の 環境基準 |
| --- | --- | --- | --- |
| 直近の基準超過地点からの距離 |  | 南西 約150 m |  |
| 用 途 |  | その他 |  |
| ストレーナーの位置 |  | 46-54 m |  |
| 調 査 項 目 | ひ砒素 | 0.005 未満 | 0.01 以下 |
|  | ふっ素 | 0.18 | 0.8 以下 |
|  | ほう素 | 0.15 | 1 以下 |

４　今後の対応

今回の調査結果では、周辺井戸において環境基準を超えた汚染は見られませんでしたが、報告者に対し、引き続き必要な対策を実施するよう指導を行います。