東レ株式会社名古屋事業場周辺の井戸水調査結果について
　東レ株式会社名古屋事業場（名古屋市港区大江町9番1）の地下水汚染（令和7年3月24日公表済）に係る周辺井戸水調査の結果について、下記のとおりとりまとめましたのでお知らせします。
記

１　調査日

令和7年5月21日
２　調査項目
　　ふっ素及びその化合物
３　調査結果

　周辺井戸１本について水質調査を行った結果、調査項目において環境基準に適合していました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 単位：mg/L
	所　在　地
	南区加福町
	地下水の環境基準

	東レ株式会社
名古屋事業場からの距離
	北西 約250 m
	

	用　　　途
	工業用水
	

	ストレーナーの位置
	0-44 m
	

	調　査　日
	5月21日
	

	調
査
項
目
	ふっ素及びその化合物
	0.08 未満
	0.8  以下


４　今後の対応

今回の調査結果では、周辺井戸において環境基準を超えた汚染は見られませんでしたが、報告者に対し、引き続き必要な対策を実施するよう指導を行います。
