株式会社旧当知給油所周辺の井戸水調査結果について

　山二二村石油株式会社旧当知給油所（名古屋市港区二丁目2304番地）の土壌・地下水汚染（平成25年11月5日公表済）に係る周辺井戸水調査の結果について、下記のとおりとりまとめましたのでお知らせします。

記

１　調査日

平成25年11月26日

２　調査対象

周辺井戸　4本

３　調査結果

　事業地内の地下水で土壌汚染等処理基準を超えて検出された汚染物質について、周辺井戸水調査を行いました。結果は、調査項目において環境基準に適合していました。

単位：mg/L

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所　在　地 | 港区油屋町 | 港区当知二丁目 | 港区当知二丁目 | 港区当知二丁目 | 地下水の環境基準 |
| 山二二村石油㈱旧当知給油所からの距離 | 南東200m | 北西200m | 西250m | 西300m |
| 用　　　途 | その他 | 工業用水 | 工業用水 | 一般飲用 |
| ストレーナーの位置 | 123m-129m136m-140m | 76m-83m100m-106m118m-138m | 150m-160m | 126m-138m |
| 調査項目 | ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01以下 |

４　今後の対応

今回の調査結果では、周辺井戸では環境基準を超えた汚染は見られませんでしたが、報告者の山二二村石油株式会社に対し、引き続き必要な対策を実施するよう指導を行います。